ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка осветительных приборов и кювет для нужд УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

# Ханты-Мансийск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации |
| 2 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 3 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором. |
| 4 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Товар | Светильник светодиодный, лампа светодиодная, лампа галогеновая, кюветы |
| 7 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком |
| 8 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 9 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Полное наименование: Поставка осветительных приборов и кювет для нужд УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Цель закупки: Обеспечение Покупателя осветительными приборами и кюветами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

- Требования к товару

Товар должен быть новым выпуска не ранее 2026 года (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом), свободным от прав третьих лиц.

- Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Общее количество Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный 595*595 | шт. | 400 |
| 2. | Лампа линейная, Цоколь R7s | шт. | 50 |
| 3. | Лампа линейная светодиодная, 600 мм | шт. | 100 |
| 4. | Кювета | шт. | 10 |
|  | Итого: |  | 560 |

- Основные характеристики товара

Основные характеристики Товара приведены в приложении № 1 к ТЗ.

- Комплектность товара

Каждая единица поставляемого Товара по комплектности должна соответствовать условиям, заявленным производителем.

- Нормативные документы, которые устанавливают требования

к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники»;

- ГОСТ IEC 60432-3-2016 «Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 3. Лампы вольфрамовые галогенные»;

- ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия».

Товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия 
(в случае обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

- Объем гарантий и гарантийный срок

- Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара 
в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока.

- Гарантийный срок на Товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Покупателем ТОРГ-12 или УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий указанный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

- Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:

- наименование, товарный знак;

- местонахождение производителя;

- тип, модель;

- дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).

- Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:

- нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия 
в случае если производителем не предусмотрено нанесение маркировки 
на данный вид Товара;

- нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.

- На каждой упаковке Товара должна быть нанесена маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую его деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время его транспортирования и хранения.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

    - Адрес поставки Товара указан в приложении № 2 к ТЗ.

- Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не менее чем за 2 рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:30 часов.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время 
не осуществляется.

Доставка Товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и документов, указанных в п. 7.2 настоящего ТЗ.

- При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.

- Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/УПД.

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

- Товар должен содержать сопроводительные документы 
на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

- Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной формы № ТОРГ-12/ УПД;

- товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика,

- копиями документов, подтверждающих качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;

- счетом-фактурой.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств 
в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, с естественной вентиляцией, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов 
в соответствии с правилами пожарной безопасности при хранении, в условиях, исключающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Поставляемый Товар должен соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

- Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от вредных и опасных факторов;

- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;

- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека 
от опасностей, возникающих при применении Товара.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 8 |
| 2 | Перечень адресов Покупателя | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № | Наименование товара | Код ОКПД2 | Единица измерения | Кол-во | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный 595*595 | 27.40.25.123 | штука | 400 | Материал: Сталь, Пластик Мощность: Не менее 36W Напряжение, В: от 185 до 265 Угол излучения: не менее 120° Световой поток: не менее 2900Lm Цветовая температура не менее: 4000 К Размер: 595(д)*595(ш) Степень защиты от воздействия окружающей среды: не менее IP20 |
| 2 | Лампа линейная галогеновая, Цоколь R7s | 27.40.12.000 | штука | 50 | Мощность (Вт): Не менее 500 Напряжение, В: Не более 230 Цоколь: R7s Тип колбы: Т Форма: трубчатая Длина, мм: 117 Диаметр, мм: 7 |
| 3 | Лампа линейная светодиодная, 600 мм | 27.40.15.150 | штука | 100 | Мощность (Вт): Не менее 10 Напряжение, В: Не более 220 Цоколь: G13 Тип колбы: T8 Форма: трубчатая Световой поток: от 800 лм Цветовая температура: 6500 К Диаметр: 28 мм Длина: 600 мм |
| 4 | Кювета | 22.22.13.190 | штука | 10 | Ширина: от 250 мм Длина: от 325 мм Назначение: для лакокрасочных работ |
|  |  |  |  | 560 |  |

Приложение № 2

к ТЗ

Перечень адресов Покупателя

| № п/п | Наименование Покупателя | Адрес склада Покупателя | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, электронная почта и контактные данные для направления уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Почта России», УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д 3а. | Захарова Полина Сергеевна, Polina.Zakharova@russianpost.ru, + 8 (346) 732-44-64 доб. 2007 |
| 2 | АО «Почта России», УФПС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д 3а. | Маркунас Игнат Андреевич, Ignat.Markunas@russianpost.ru, + 8 (346) 732-44-64 доб. 2090 |

Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.