Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.51.70.190 Поставка термопреобразователей

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот №____________________

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….……………………………….… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….…. 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.51.70.190 Поставка термопреобразователей для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»:

- №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТСМ-1199/41/50М/428/С. Номинальная статическая характеристика (НСХ):50М, температурный коэффициент 428, класс допуска: С, 8 – схема соединения внутренних проводов трехпроводная, длина монтажной части - 80 мм, 10 – диаметр монтажной части — 8мм, длина кабеля - 3 м, диапазон измерений, -50…+180 ºС | шт | 60 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 26.51.70.190 Поставка термопреобразователей для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 60 рабочих дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | Термопреобразователь |  |  |
| 1.1.1. | Тип |  | ТСМ-1199/41 |
| 1.1.2. | Номинальная статическая характеристика (НСХ) |  | 50М |
| 1.1.3. | Длина монтажной части, мм |  | 80 |
| 1.1.4. | Схема подключения |  | 3-х проводная |
| 1.1.5. | Диаметр монтажной части, мм |  | 8 |
| 1.1.6. | Длина кабеля, м |  | 3 |
| 1.1.7. | Диапазон измерений, ºС |  | -50…+180 |
| 1.1.8. | Межповерочный интервал, мес |  | Не менее 24 |
| 1.1.9. | Класс допуска |  | С |
| 1.1.10. | Степень защиты |  | IP 54 |
| 1.1.11. | Температурный коэффициент |  | 428 |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантия |  | Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и составляет не менее 18 месяцев. |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции (паспорт, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации). |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить документ о первичной поверке поставляемой продукции. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с Заюково, Кабардино-Балкарская республика, Баксанский р-н, с. Заюково , Улица Кирова 546 литера «А» с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |
|  | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |