ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по замене УЭЭ, ТТ в ТП-1266, РУ-0,4 кВ.

| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Заказчик | Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион» |  |
| 1.2. Подрядчик | По результатам ТЗП |  |
| 1.3. Основание для проведения работ | Заявка У-Н-26-00-101621 |  |
| 1.4. Место выполнения работ | г.Москва, ТиНАО, г.Троицк. Зенин Сергей Николаевич. Замена УЭЭ, ТТ в ТП-1266, РУ-0,4 кВ. |  |
| 1.5. Вид и цели выполнения работ | Разработка сметной документации и проведение строительно-монтажных работ по замене УЭЭ, ТТ |  |
| 1.6. Перечень и объемы выполнения работ | - Разработка и согласование сметной документации. - Выполнить комплекс работ по замене УЭЭ, ТТ в ТП-1266, РУ-0,4 кВ; - Пусконаладочные работы. |  |
| 1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ. | - Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; - Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии со сметной документацией; - Подрядчик поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ; - Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ; - Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ. Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент проектирования. |  |
| 1.8. Особые условия строительства | - Работы в действующих электроустановках. - Работы в стесненных условиях. - Персонал, выполняющий работу должен быть допущен к выполнению работ в сетях ПАО "Россети Московский регион" |  |
| 1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ | Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора, передачи со стороны Заказчика необходимых для выполнения работ материалов, документов и сведений, и перечисления авансового платежа. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (шестьдесят) календарных дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно. |  |
| 1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику | Настоящее техническое задание, дефектные ведомости |  |
| 1.11. Демонтируемое оборудование. | 1. Счетчик Меркурий-234 PBR – 1 шт, 2. Трансформаторы тока ТТИ-40 200/5 – 3 шт. |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1. Архитектурно-планировочные решения | Не требуется. |  |
| 2.2. Технологические решения и выбор оборудования | - Счетчик Меркурий-234 PBR – 1 шт, - Трансформаторы тока ТТИ-40 200/5 – 3 шт. |  |
| 2.3. Выделение пусковых комплексов. | Выполнить комплекс пусконаладочных работ на УЭЭ, ТТ. |  |
| 3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ |  |  |
| 3.1. Раздел «Охрана окружающей среды» | Не требуется. |  |
| 3.2. Раздел «Противопожарные мероприятия» | Не требуется. |  |
| 3.3. Раздел «Энергосберегающие мероприятия» | Не требуется. |  |
| 3.4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждение чрезвычайных ситуаций. | Не требуется. |  |
| 3.5. Установление границ охранных зон электросетевых объектов | Не требуется. |  |
| 3.6. Бизнес-план | Не требуется. |  |
| 3.7. Тендерная документация | Не требуется. |  |
| 3.8. Выполнение экземпляров проекта | Не требуется. |  |
| 4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |
| 4.1. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации | Не требуется |  |
| 4.2. Согласование проекта | Не требуется |  |

Начальник управления реализации

услуг энергоснабжения                                                                                                А.В. Самодуров