ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы на стороне Заказчика согласно техническим условиям № НМ-26-303-74003(101449) являющимся неотъемлемым приложением к договору подряда № У-НМ-26-300-74226(101581)/ДУ от 24 апреля 2026г.

| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1.1. Заказчик | Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.2. Подрядчик | По результатам ТЗП |
| 1.3. Основание для проведения работ |  |
| 1.4. Место выполнения работ | 108818, г. Москва, вн.тер.г.м.о Коммунарка, д.Губкино, д.23А |
| 1.5. Вид и цели выполнения работ | Проведение строительно-монтажных работ по строительству |
| 1.6. Перечень и объемы выполнения работ | 1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74226(101581)/ДУ от 24.04.2026г. включающие в себя работы по монтажу ввода от опоры до жилого дома (провод СИП, длиной не более 25м); работы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу. 2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74226(101581)/ДУ от 24.04.2026г (материалы по монтажу ввода от опоры до жилого дома; материалы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу). |
| 1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ. | 1.Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ; |
| 1.8. Особые условия строительства | 1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях. |
| 1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ | Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно. |
| 1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику | Настоящее техническое задание |
| 1.11. Демонтируемое оборудование. | Отсутствует |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| 2.1. Архитектурно-планировочные решения | Не требуется. |
| 2.2. Технологические решения и выбор оборудования | 1. Строительно-монтажные работы по монтажу ввода от опоры до жилого дома (провод СИП, длиной не более 25м); работы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу. 2. Материалы по монтажу ввода от опоры до жилого дома; материалы по демонтажу однофазного ввода и подключению отходящего в жилой дом провода к новому трехфазному вводу. |

Начальник управления РДУ филиала НМ                                                                       А.В. Самодуров