ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы на стороне Заказчика согласно договору подряда

от 22 апреля 2026 г. № У-НМ-26-300-74156(216459)/ДУ

| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1.1. Заказчик | Филиал «Новая Москва» - ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.2. Подрядчик | По результатам ТЗП |
| 1.3. Основание для проведения работ | Заявка У-И-26-00-216459/НМ |
| 1.4. Место выполнения работ | 108830, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Вороново, влад. з/у 85, стр. 730 кв-л. |
| 1.5. Вид и цели выполнения работ | Проведение строительно-монтажных работ по строительству |
| 1.6. Перечень и объемы выполнения работ | 1. Строительно-монтажные работы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74156(216459)/ДУ от 22.04.2026г. включающие в себя работы по монтажу щита на трубостойке и подключению, питающего щит, трехфазного провода; работы по монтажу трубостойки длиной 7м на участке абонента, для монтажа щита. 2. Материалы по выполнению мероприятий со стороны клиента в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям (при подключении по уровню напряжения 0.4 кВ) по договору подряда № У-НМ-26-300-74156(216459)/ДУ от 22.04.2026г., (Материалы по монтажу щита на трубостойке и подключению, питающего щит, трехфазного провода (включающие в себя: провод, длиной не более 30м; металлический щит на кронштейнах; трехполюсный автоматический выключатель, однополюсный автоматический выключатель (марки Декрафт) и однофазную розетку); DIN-рейку в "два ряда"; материалы по монтажу трубостойки длиной 7м на участке абонента). |
| 1.7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ. | 1.Подрядчик выполняет работы в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику; 2. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ; |
| 1.8. Особые условия строительства | 1. Работы в действующих электроустановках. 2. Работы в стесненных условиях. |
| 1.9. Сроки начала и окончания выполнения работ | Срок начала выполнения работ - с момента заключения Договора. Конечный срок выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента начала выполнения работ. Работы могут быть выполнены досрочно. |
| 1.10. Исходные данные, передаваемые Подрядчику | Настоящее техническое задание |
| 1.11. Демонтируемое оборудование. | Отсутствует |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| 2.1. Архитектурно-планировочные решения | Не требуется. |
| 2.2. Технологические решения и выбор оборудования | 1. Строительно-монтажные работы по монтажу щита на трубостойке и подключению, питающего щит, трехфазного провода; работы по монтажу трубостойки длиной 7м на участке абонента, для монтажа щита. 2. Материалы по монтажу щита на трубостойке и подключению, питающего щит, трехфазного провода (включающие в себя: провод, длиной не более 30м; металлический щит на кронштейнах; трехполюсный автоматический выключатель, однополюсный автоматический выключатель (марки Декрафт) и однофазную розетку); DIN-рейку в "два ряда"; материалы по монтажу трубостойки длиной 7м на участке абонента. |

Начальник управления РДУ                                                                                                             А.В. Самодуров