## Смета по ТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Реконструкция путем установки в РУ-0,4кВ ТП №2326 рубильника серии ARS на разные секции ТП для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, ул. Александры Монаховой
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09-01-01
09-01-01 ПНР ТП
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № 01-НМ-01/26-ЭС
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.15 | 8.39 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.15 | 8.39 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.07 | 3.993 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 5.76 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 80
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 5.1-20-6 | Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 52.44 | 2954.79 | 25.51 | 1437.47 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 35.43 |  | 1 | 70.86 | 56.35 | 3992.96 | [8 empty] | 70.86
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 52.44 | 74 | 2954.79
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 25.51 | 36 | 1437.47
|  | ЗТР | чел-ч | 2.88 |  |  | 1 | 5.76 | [15 empty] | 5.76
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 148.81 |  | 8385.22 |  | 148.81 | 8385.22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 148.81
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 148.81 |  | 8385.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 148.81 |  | 8385.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: 09-01-01 ПНР ТП_ | [6 empty] | 148.81 |  | 8385.22
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 33320 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
1 | 140 | 0 | 98 | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР ТП_ |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 79, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 30.12.2025 г. доп.80 | 0 | 0 | 335880 |  |  | 81 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 140 | 1 | 12 | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР ТП_ | [7 empty] | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 68 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 38 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.1-20-14 | Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока, номинальный ток до 630 А | 1 ШТ. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55835891 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 20, поз. 14 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9427.92 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 13.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -873883532 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.1-20-6 | Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 |  | 55835891 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 20, поз. 6 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 1996.48 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2954.7904 | 1437.4656 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 2.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1507488238 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 5.1-23-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 7808.98 | 0 | 0 | 0 | 7808.98 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 5778.65 | 2811.23 |  | -1 | 69.29 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 23, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 7808.98 | 0 | 0 | 0 | 3904.49 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 5778.6452 | 2811.2328 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 69.29 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 4.32 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 702221932 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16398.86 | 0 | 0 | 16398.86 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 5.1-33-1 | Схемы вторичной коммутации разъединителя, схема вторичной коммутации с дистанционным управлением, с общим приводом, напряжение разъединителя до 20 кВ | 1 схема | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 12124.27 | 0 | 0 | 0 | 12124.27 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 8971.96 | 4364.74 |  | -1 | 107.58 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 33, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12124.27 | 0 | 0 | 0 | 6062.13 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8971.9598 | 4364.7372 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 3154213 | 1 схема | 1 схема | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 107.58 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 7.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1553155599 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25460.97 | 0 | 0 | 25460.97 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 5.1-34-1 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, до 2 блокируемых аппаратов | 1 схема | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 12124.27 | 0 | 0 | 0 | 12124.27 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 8971.96 | 4364.74 |  | -1 | 107.58 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 34, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 12124.27 | 0 | 0 | 0 | 6062.13 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 8971.9598 | 4364.7372 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 3154213 | 1 схема | 1 схема | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 107.58 | 0 | 0 | 0 | 107.58 | 7.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1129045212 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25460.97 | 0 | 0 | 25460.97 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 5.1-148-2 | Схемы контроля изоляции электрической сети, схема контроля с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов | 1 схема | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 22701.16 | 0 | 0 | 0 | 22701.16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16798.86 | 8172.42 |  | -1 | 201.43 | 0 | 0 | 0 | 201.43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 201.43 | 0 | 0 | 0 | 201.43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 148, поз. 2 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 22701.16 | 0 | 0 | 0 | 11350.58 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16798.8584 | 8172.4176 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 3154213 | 1 схема | 1 схема | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 201.43 | 0 | 0 | 0 | 201.43 | 14 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1753242129 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47672.44 | 0 | 0 | 47672.44 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.1-168-1 | Шины напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55835891 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 97.34 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 97.34 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 168, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485.11 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 97.34 | 0 | 0 | 0 | 97.34 | 6.48 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1391748450 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 5.10-33-1 | Камера (ячейка) в РП или РТП | 1 КАМЕРА | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 159447.96 | 0 | 0 | 0 | 159447.96 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 117991.49 | 57401.27 |  | -1 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 10, т. 33, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 159447.96 | 0 | 0 | 0 | 79723.98 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 117991.4904 | 57401.2656 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 КАМЕРА | 1 КАМЕРА | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 1414.8 | 88.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1262294853 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 334840.72 | 0 | 0 | 334840.72 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  |  | 5.10-32-1 | Распределительный пункт (РП) на 22 камеры (ячейки) | 1 объект | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 175248.5 | 0 | 0 | 0 | 175248.5 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 129683.89 | 63089.46 |  | -1 | 1555.0018 | 0 | 0 | 0 | 1555.0018 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 17105.02 | 0 | 0 | 0 | 17105.02 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 10, т. 32, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 175248.5 | 0 | 0 | 0 | 87624.25 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 129683.89 | 63089.46 | [6 empty] | /22*2 |  | /22*2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 объект | 1 объект | 1 | [6 empty] | 53927471 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 17105.02 | 0 | 0 | 0 | 17105.02 | 1073.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -115382023 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368021.85 | 0 | 0 | 368021.85 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 |  |  | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3992.96 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3992.96 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 8385.22 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5.76 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2954.79 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1437.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8385.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3992.96 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3992.96 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 8385.22 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5.76 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2954.79 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1437.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8385.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
51 | 140 | 1 | 12 |  | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР ТП_ | 0 | [6 empty] | 3992.96 | 0 | 0 | 0 | 3992.96 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2954.79 | 1437.47 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 8385.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3992.96 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3992.96 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 8385.22 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 5.76 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2954.79 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1437.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 8385.22 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
71 | 1 |  | 86 | 52974907 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - Особо опасные и технически сложные объекты {выкл} - Обычные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55835891 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | [9 empty] | 219 | [12 empty] | 55835892
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 0 | 33320 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР ТП_ |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 79, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 30.12.2025 г. доп.80 | 0 | 0 | 335880 | 81 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 55835891 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 8.39 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2026 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55835891 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 | 1 | 9.88 | 7.66 | 1 |  |  |  | 219 |  |  | 55835892

## SmtRes
0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 0 | 33320 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0
|  |  | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР ТП_ | [9 empty] | 0 | 0