Технические требования

Оказание услуг по замене фильтрующих элементов

для системы фильтрации водоочистителя раздатчика холодной и

горячей воды АО "Ленгидропроект"

1.Общие сведения

- 1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| - Общество, Заказчик | - Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект») |
| - Здание | Нежилое здание АО «Ленгидропроект», кадастровый номер: 78:34:0413001:3043 |
| - Оборудование | Раздатчики холодной и горячей воды |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

1.2. Наименование услуг

Оказание услуг по замене фильтрующих элементов для системы фильтрации водоочистителя раздатчика холодной и горячей воды АО "Ленгидропроект"

  - Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является замена фильтрующих элементов для системы фильтрации водоочистителя раздатчика холодной и горячей воды (пурифайер, модель Аград А – 612, А - 812),  для обеспечения работников Заказчика питьевой водой, согласно требованиям санитарных правил и норм «СанПин.2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- 2. Требования к услугам

- 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

- 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:

Периодичность оказания услуг: в течении срока действия Договора по заявке Заказчика (Таблица № 1) и согласованному с Заказчиком графику (Таблица № 2)

- Периодичность замены фильтрующих элементов производится в согласованные с Заказчиком дни недели.

- Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № этажа | Кол-во пурифайеров, шт. | Количество замен фильтрующих элементов для системы фильтрации водоочистителя раздатчика холодной и горячей воды. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| Итого: | 20 | 20 | 40 |

Оказание услуг осуществляется ежеквартально в соответствии с графиком замены фильтров (табл. 2).

Таблица 2.  График замены фильтров

| Период Этаж | Сентябрь 2024г | Декабрь 2024г | Март 2025г | Июнь 2025г | Сентябрь 2025г | Декабрь 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | + |  | + |  | + |
| 19 |  | + |  | + |  | + |
| 18 |  | + |  | + |  | + |
| 17 |  | + |  | + |  | + |
| 16 | + |  | + |  | + |  |
| 15 | + |  | + |  | + |  |
| 14 | + |  | + |  | + |  |
| 13 | + |  | + |  | + |  |
| 12 | + |  | + |  | + |  |
| 11 | + |  | + |  | + |  |
| 10 |  | + |  | + |  | + |
| 9 | + |  | + |  | + |  |
| 8 |  | + |  | + |  | + |
| 7 |  | + |  | + |  | + |
| 6 | + |  | + |  | + |  |
| 5 | + |  | + |  | + |  |
| 4 |  | + |  | + |  | + |
| 3 | + |  | + |  | + |  |
| 2 |  | + |  | + |  | + |
| 1 |  | + |  | + |  | + |

2.2. Требования к качеству услуг

- Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |
| 1.1.1 | Состав оказываемых услуг | В соответствии с Таблицей 1 ТТ «Перечень и объем оказываемых услуг» и Таблицей 2 ТТ «График замены фильтров». |
| 1.1.2. | Особые требования к оказанию услуг | Исполнитель должен осуществлять услуги в помещениях Здания Исполнитель оказывает услуги в строго согласованные с Заказчиком сроки, качество оказываемых услуг должно удовлетворять ТТ Заказчика. В процессе оказания услуг Исполнитель своими силами обеспечивает вынос и вывоз с территории Заказчика, образовавшийся в ходе оказания услуг, мусор (упаковочная тара, отработанный материал, мелкий мусор и т.п.) Исполнитель должен содержать раздатчики холодной и горячей воды Заказчика (далее – Оборудование) в исправном состоянии, проводить настройку, диагностику и общие профилактические работы всех систем оборудования обеспечивающих качество очищенной питьевой воды в соответствии с действующими санитарными нормами, проводить сервисное обслуживание Оборудования, находящегося в собственности Заказчика. Исполнитель оказывает услуги с помощью своих расходных материалов и за свой счет. Стоимость работ по ремонту пурифайеров (замена бака, тэна, компрессора, лицевых панелей, крана, поплавка накопительной емкости) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Стоимость ремонтных работ Заказчик оплачивает по счету, стоимость ремонтных работ определяется на основании расценок, действующих у Исполнителя на день оформления счета. Услуги и материалы, явно неуказанные в настоящих ТТ, но объективно или технологически необходимые для полного («под ключ») и качественного исполнения договора оказываются и поставляются Исполнителем без дополнительной оплаты и подразумеваются включёнными в цену договора. |
| 1.2. | Требования к способам оказания услуг |  |
| 1.2.1. | Способ оказания услуг | Весь комплекс услуг оказывать в рамках одного договора. Исполнитель обязан осуществить доставку, подъем и произвести замену фильтрующих элементов, предварительно предъявив новый комплект фильтрующих элементов Заказчику. Перед заменой фильтрующих элементов, Исполнитель обязан провести: Диагностику и настройку системы автоматической очистки воды; Тестирование компрессора; Проверку работоспособности датчика охлаждения и нагрева (аппаратов питьевой воды); Проверку герметичности соединения трубок конденсатора; Осмотр картриджей и мест соединения шлангов; Промывку соединений, резервуаров, трубопроводов и опрессовку системы. Общие профилактические и санитарные обработки: Обработка резервуаров (холодной, горячей, накопительной системы), сепаратора, трубопроводов, каплесборника обеззараживающим раствором. Очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей аппарата. При обнаружении признаков неисправности Оборудования Заказчик информирует Исполнителя о сложившейся ситуации либо по телефону сервисной службы, либо посредством отправки информации на электронную почту сервисной службы. |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг |  |
| 1.3.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель согласовывает с Заказчиком время оказания услуг по обслуживанию Оборудования. Заказчик обеспечивает представителям Исполнителя доступ в помещения, где установлено Оборудование, для оказания услуг в присутствии представителя Заказчика уполномоченными представителями Исполнителя в течение рабочего дня. |
| 1.3.2. | Иные организационно-технические требования | Исполнитель должен обеспечивать возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к месту оказания услуг, предоставлять по их требованию устные отчеты о ходе оказания услуг. Качество оказываемых услуг, применяемого метода и оборудования должно удовлетворять требованиям действующего законодательства РФ, с учетом всех изменений и дополнений. |
| 1.3.3. | Требования к безопасности оказываемых услуг | Исполнитель должен оказывать услуги с соблюдением требований пожарной безопасности, требований охраны труда и применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учреждения, требований охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима на территории, где оказываются услуги; Исполнитель должен обеспечить безопасность жизни, здоровья своих работников, работников Заказчика и треть-их лиц, а также сохранность имущества Заказчика. Исполнитель несет ответственность за несчастные случаи происшедшие с обслуживающим персоналом, если эти случаи явились следствием невыполнения им требований, предусмотренных нормативными документами, а так-же за повреждения, возникшие в ходе оказания услуг. Всю ответственность за соблюдением норм и требований по охране труда, пожарной безопасности и технике без-опасности несет Исполнитель. обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима, в том числе в части запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах оказания услуг возлагается на Исполнителя. При наступлении несчастного случая с работниками Исполнителя, произошедшими по их вине, таковые случаи расследовать своими силами, с привлечением уполномоченных органов. |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
| 1.4.1. | Требования к оборудованию и материалам | При сервисном обслуживании Оборудования необходимо использовать сертифицированные материалы, разрешенные к применению, совместимые с оборудованием и рекомендованные изготовителем. Исполнитель гарантирует легальность производства и (или) оборота фильтрующих элементов и расходных материалов на территории Российской Федерации, которые должны иметь разрешения к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации на территории Российской Федерации, подтвержденные соответствующими сертификатами, а также удовлетворять соответствующим требованиям Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. Исполнитель (по требованию Заказчика) предоставляет копии сертификатов качества, сертификатов соответствия на использованные при оказании услуг элементы. Фильтрующие элементы и расходные материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Услуги должны быть оказаны средствами, силами и материалами Исполнителя. |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  |
| 1.5.1. | Требования к персоналу исполнителя | Все лица со стороны Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, при отсутствии гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность в Российской Федерации на период исполнения Договора. Сотрудники Исполнителя, являющиеся иностранными гражданами, должны иметь документы, согласно требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Разрешительная документация по требованию Заказчика должна быть предоставлена Заказчику. |
| 2. | Требования к результатам услуг |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  |
| 2.1.1. | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является обеспечение работников Заказчика питьевой водой, согласно требованиям санитарных правил и норм. |
| 2.2. | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
| 2.2.1. | Порядок приемки оказанных услуг | Оказываемые услуги, предусмотренные настоящими ТТ, подлежат проверке по объему и качеству. Качество услуг проверяется Заказчиком путем присутствия при оказании услуг и проведения внешнего осмотра. В мотивированном отказе от подписания Акта оказанных услуг Заказчиком указывается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки. |
| 2.3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 2.3.1. | - Соответствие стандартам | Оказать услуги, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Приказа Минтруда России № 903н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; Постановление об утверждении санитарных правил и норм «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204; «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; «СанПин.2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| 3.1. | Требования к гарантии на выполненные работы/оказанные услуги | Ущерб, нанесенный по вине Исполнителя имуществу Заказчика при оказании услуг по Договору, Исполнитель возмещает за свой счет и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 4. | Требования к исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 4.1. | Договорные условия | Факт оказания услуг при каждой замене фильтрующих элементов подтверждается подписанным сторонами Отчетом об оказанных услугах\выполненных работах в 2-х экземплярах по форме Приложения №1. В мотивированном отказе от подписания Отчетом об оказанных услугах\выполненных работах Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. |

- Приложение:

- Приложение № 1 Форма Отчета об оказанных услугах\выполненных работах

- Приложение №1

- к Приложению № 13  Технические требования

- «Оказание услуг по замене фильтрующих элементов

- для системы фильтрации водоочистителя раздатчика холодной и

- горячей воды АО "Ленгидропроект"»

- Форма

- Отчет

- об оказанных услугах\выполненных работах № ____

- г. Санкт-Петербург                                                                           «_____»___________ 20__г.

- ____________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________,

- и ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ______________, подписали настоящий акт о нижеследующем:

- Исполнитель оказал Заказчику услуги по замене фильтрующих элементов для системы фильтрации водоочистителя раздатчика холодной и горячей воды в количестве ______ замен в соответствии с условиями Договора возмездного оказания услуг № ____________, а Заказчик принял услуги Исполнителя за период: с _______ по _____.

- Претензии по качеству услуг: __________________________________________.

- Вышеперечисленные услуги оказаны полностью и в срок.

- Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

- Приложение: Перечень приобретённых МТР за _____ месяц 202__г.

| - ПОДПИСИ СТОРОН: - Заказчик - _______________ /____________ | - Исполнитель - _______________ / __________/ |  |
| --- | --- | --- |