Техническое задание

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЧИРКЕЙСКОЙ ГЭС
В С. Чиркей, БУйнакского РАЙОНА, Республики дагестан

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Приложения	9

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |  |
| --- | --- | --- |
| ВУ | Верхний уровень |  |
| ГА | Гидроагрегат |  |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |  |
| МЩУ | Мозаичный щит управления |  |
| ППО | Предпроектное обследование |  |
| ПТК | Программно-технический комплекс |  |
| РД | Рабочая документация |  |
| САУ | Система автоматического управления |  |
| Участник |  | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель |  | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик |  | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

#### Наименование закупаемой продукции

Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС
в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан.

#### Цель выполнения работ

Создание верхнего уровня АСУТП Чиркейской ГЭС.

#### Существующее положение

В настоящее время на Чиркейской ГЭС отсутствует ВУ АСУТП, полностью соответствующий современным требованиям по функциональным возможностям и надежности, построенный на основании типовых проектных решений и принципов импортозамещения.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан | Республика Дагестан, Буйнакский район, с. Чиркей, Чиркейская ГЭС | ВУ АСУТП |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан | компл. | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)

Сроки выполнения работ рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан | Х | Х+25 к.д. |

#### Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2):

ОКПД2 62.01.11 Выполнение разработки рабочей документации по реализации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чиркейской ГЭС в с. Чиркей, Буйнакского района, Республики Дагестан.

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | - Объектом проектирования является ВУ АСУТП Чиркейской ГЭС. - Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня являются выходные клеммы шкафов. |
|  | Объём проектирования | - Разрабатываемая РД должна быть выполнена с привязкой расположения строительных конструкций и существующих кабеленесущих систем. - Исходные данные, необходимые для разработки РД, предоставляются Подрядчику после заключения Договора по результатам закупки. |
|  | Требования к составу рабочей документации | Подрядчик должен разработать представить на утверждение Заказчику РД, состоящую из следующих разделов: - ВУ АСУТП. Кабельные связи. - МЩУ. Кабельные связи. - ВУ АСУТП. Раскаладка кабелей. - МЩУ. Раскладка кабелей. - ВУ АСУТП. Журнал контрольных и сетевых кабелей. - МЩУ. Журнал контрольных и сетевых кабелей. - ВУ АСУТП. Планы расстановки оборудования. - МЩУ. Планы расстановки оборудования. |
|  | Результат работ | Результатом работ является утвержденная Заказчиком РД по модернизации ВУ АСУТП. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | - Допуск персонала Подрядчика на объект Чиркейская ГЭС производится после прохождения им всех видов необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Чиркейской ГЭС. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению используемому для выполнения работ | - В ходе выполнения разработки документации Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. - Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения принадлежащего работникам Подрядчика. - Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение персоналом следующих требований: - Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в том числе законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Форма представления рабочей и сметной документации | - Разработанный ТРП передается Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 2 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 2 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 2 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 2 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 2 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы представления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соответствию РД нормативной базе | Разработать РД в соответствии со следующими стандартами: - ГОСТ Р 59793-2021 Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. |
|  | Требования к происхождению продукции, указанной в РД | Описание продукции, применяемой в РД должно содержать номера реестровых записей соответствующих ее видам реестров: - Единого реестра российской радиоэлектронной продукции; - Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - Единого реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; - Реестра российской промышленной продукции; - Евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - По результатам проведения закупки заключается договор с предельной стоимостью.

  - В ходе участия в закупочной процедуре Участником должен:

    - Ознакомиться с формами, содержащимися в Приложениях №№ 2-6 к Техническим требованиям.

    - Сформировать и представить Заказчику заполненные формы Приложения № 3
к Техническим требованиям.

    - В случае признания Участника Победителем закупочной процедуры предоставить комплект документов для заключения договора, указанных в Приложении № 4
к Техническим требованиям, а также заполненные формы Приложений №№ 5, 6
к Техническим требованиям.

# Приложения

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСКУ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО» С МЕТОДИКОЙ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА. |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень документов для заключения договора |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заверение об обстоятельствах |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «РГЦР» _______________ / Д.А. Жуков | ИП Заблотский П.С. _______________ / П.С. Заблотский |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)