## Лист3 (hidden)
№ п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Принадлежность (структурное подразделение) | Метрологические характеристики |  | Номер по Госреестру СИ | Периодичность работы (месяцы) | Дата последней работы 2021 | Дата последней работы 2022 | Дата последней работы | Сроки проведения поверки
[5 empty] | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
Измерения геометрических величин
Измерения механических величин
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ
Измерения давлений, вакуумные измерения
Измерения состава и физико-химических свойств веществ
Измерения теплофизических и температурных величин
Измерения времени и частоты
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
Испытательное оборудование
Оптические и оптико-физические

## 2027
ПЕРЕЧЕНЬ ПВЕРКИ СИ НА 2027 ГОД
№ п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Принадлежность | Метрологические характеристики |  | Период. Поверки (мес)
[5 empty] | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
Измерения механических величин
1 | Весы неавтоматического действия платформенные | ВСП4 600.2А9 | № 31077 | ОСУ и МТС | 0,2; 0,4; 0,6; | 4:600 кг | 12
2 | Весы подвесные крановые | CRAN SKANCE OСS-3-B | № 1405008 | ОСУ и МТС | ±1; ± 2; ± 3 кг | 0:3000 кг | 12
3 | Весы почтовые электронные | ВП-3/6-К-ЖКИ-П | № 286879 | ОСУ и МТС | 3 класс | 0:6 кг | 12
4 | Гиря | Гиря | № 1656 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
5 | Гиря | Гиря | № 1657 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
6 | Гиря | Гиря | № 1658 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
7 | Гиря | Гиря | № 1659 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
8 | Гиря | Гиря | № 1660 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
9 | Гиря | Гиря | № 1661 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
10 | Гиря | Гиря | № 1662 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
11 | Гиря | Гиря | № 1663 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
12 | Гиря | Гиря | № 1664 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
13 | Гиря | Гиря | № 1665 | ОСУ и МТС | М1 | 500 кг | 12
14 | Гиря | Гиря | №197 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
15 | Гиря | Гиря | №198 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
16 | Гиря | Гиря | №199 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
17 | Гиря | Гиря | №200 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
18 | Гиря | Гиря | №201 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
19 | Гиря | Гиря | №202 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
20 | Гиря | Гиря | №203 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
21 | Гиря | Гиря | №204 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
22 | Гиря | Гиря | №205 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
23 | Гиря | Гиря | №206 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
24 | Гиря | Гиря | №207 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
25 | Гиря | Гиря | №208 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
26 | Гиря | Гиря | №209 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
27 | Гиря | Гиря | №210 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
28 | Гиря | Гиря | №211 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
29 | Гиря | Гиря | №212 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
30 | Гиря | Гиря | №213 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
31 | Гиря | Гиря | №214 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
32 | Гиря | Гиря | №215 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
33 | Гиря | Гиря | №216 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
34 | Гиря | Гиря | №217 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
35 | Гиря | Гиря | №218 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
36 | Гиря | Гиря | №219 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
37 | Гиря | Гиря | №220 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
38 | Гиря | Гиря | №221 | ОСУ и МТС | М1 | 1000 кг | 12
39 | Мерник эталонный | М2Р-10-01 | № 78 | ОСУ и МТС | 0,1 | (0:10) дм³ | 12
Измерения теплофизических и температурных величин
40 | Измеритель влажности и температуры | ИВТМ-7М 2 | 68817 | ЭТЛ | 2,0; 0,2 | 0:99%); (-20…+60) ⁰С | 12
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
41 | Аппарат масляный испытательный | АМИ-60 | 50618 | ЭТЛ
42 | Устройство измерительное | ЦП8506-120 | 03045 | ЭТЛ |  | 0:22Мват/Мвар | 12
43 | Устройство измерительное | ЦП8506-120 | 03891 | ЭТЛ |  | 0:15Мват/Мвар | 12
44 | Устройство измерительное | ЦП8506-120 | 03897 | ЭТЛ |  | 0:22Мват/Мвар | 12
45 | Устройство измерительное | ЦП8506-120 | 03904 | ЭТЛ |  | 0:20Мват/Мвар | 12
46 | Устройства измерительные параметров релейной защиты | РЕТОМ-21 | 0714 | ЭТЛ |  | 0:500 В; 0:300 А | 24
47 | Вольтамперметр | М2044 | 103 | ЭТЛ | 0,2 | 0,75 мА:30А; 15 мВ:600 В; | 12
48 | Вольтамперфазометр цифровой | РЕТОМЕТР | 2386 | ЭТЛ | 0,5 | 0:600В; 0:20А; -180:180°; 20:250Гц; 10:10000 Ом | 12
49 | Вольтметр | Д5082 | 7040 | ЭТЛ | 0,2 | 0:600 В | 12
50 | Измеритель сопротивления заземления | ИС-10 | 11946 | ЭТЛ | 1,5 | 1Ом:9.99 кОм; 1:300 В; 1:250 мА | 12
51 | Прибор универсальный измерительный | "Энергомонитор-3.3Т" | 323 | ЭТЛ | 0.1; 0,05 | 0.0001/100000 Ом; 0/111.1 В | 12
52 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩК120 | № 03990 | ЭТЛ | 0,5 | 0:100,200,1000А | 36
53 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩК120 | № 03996 | ЭТЛ | 0,5 | 0:400А | 36
54 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩК120 | № 03999 | ЭТЛ | 0,5 | 0:400А | 36
55 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩЧ120 | № 00139 | ЭТЛ | 0,5 | 0-60ГЦ | 120
56 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩЧ120 | № 00079 | ЭТЛ | 0,5 | 0-60ГЦ | 120
57 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩЧ120 | № 00086 | ЭТЛ | 0,5 | 0-60ГЦ | 120
58 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩЧ120 | № 00085 | ЭТЛ | 0,5 | 0-60ГЦ | 120
59 | Прибор для измерения электроэнергетических велечин | "Энергомонитор-3.1КМ" | 328 | ЭТЛ | 0,1; 0,2 | 0:400 В; 0:10 А; | 24
60 | Микроомметр | МИКО-10 | № 063J | ЭТЛ | 0,5 | 1:20000 мкОм; 10:100000мкОм | 24
61 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩМ120 | 11087 | ЭТЛ | 0,5 | 200 А | 120
62 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩМ120 | 11088 | ЭТЛ | 0,5 | 200 А | 120
63 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный | ЩЧ120 | 00213 | ЭТЛ | 0,5 | 65 Гц | 120
64 | Синхроноскоп | Э1550 | 2104633 | ЭТЛ | 1,5 | 150-300-600В | 12
Измерения времени и частоты
65 | Секундомер | СОСпр-2б-2-000 | 1378 | ЭТЛ | 2 класс | 0:60с; 0:60мин | 12
66 | Тахометр электронный | ТЦ-35-35В | S240189 | ЭТЛ | 6;6:10=-(0,0005*n+1 e.m.p) | 0,5 - 19999 об/мин, 0.05 -1999 м/мин, 0,02м | 12
Испытательное оборудование
67 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой | АИД-70Ц | № 65 | ЭТЛ | 3,0; 5,0 | =70 кВ; ~50 кВ | 12
68 | Устройство контроля пробивного напряжения трансформаторного масла | КПН 901 | № 0383 | ЭТЛ | 5,0 | 0:100 мкА | 12
69 | Конденсатор | ПАРМА КГИ-10-100 | № 022 | ЭТЛ |  |  | 36
70 | Измеритель параметров изоляции | ПАРМА-ТЕНЗОР 2 | 0073 | ЭТЛ |  |  | 36
Измерения механических величин
71 | Весы лабораторные | ВЛ-224 | № Е 44.065 | Хим.лаборатория | 1 класс | 0:220 г | 12
72 | Весы лабораторные электронные неавтоматического действия | ВЛТЭ-6100 | № Н 66.020 | Хим.лаборатория | 2 класс | 0:6100 г | 12
73 | Весы неавтоматического действия | Scout Pro мод. SPS 602F | № В344944702 | Хим.лаборатория | 2 класс | 0:200 гр | 12
74 | Весы неавтоматического действия | AB 3202 RCE | № 190012502 | Хим.лаборатория | 2 класс | 0:500 гр | 12
75 | Весы электронные лабораторные | "Adventurer" AR2140 | № 1226220389 | Хим.лаборатория | 2 класс | 0:210 г | 12
76 | Гиря | Гиря | № 13374 | Хим.лаборатория | F1 | 50 г | 12
77 | Гиря | Гиря | № 13375 | Хим.лаборатория | F1 | 5 кг | 12
Измерение состава и физико-химических свойств веществ
78 | Калориметр сжигания бомбовый | АБК-1В | 33221 | Хим.лаборатория | 0.1 | 8-40 кДж | 12
79 | рН-метр-милливольтметр | рН-410 | ND10658 | Хим.лаборатория | --- | (-1:14) рН; (-1999:1999) мВ; (-10:100) ᵒС | 12
80 | Кондуктометр | МАРК-603 | 6512 | Хим.лаборатория | --- | УЭП,мкСМ/см: от 0 до 2000 ; с/с в пересчете на NaCl,мг/дм³: от 0 до 1000 | 12
81 | Газоанализатор | ПЭМ4-2М | 239 | Хим.лаборатория | О2, СО, NO, NO2, SO2 | (0:1000) ᵒС, 10кПа | 12
82 | Газоанализатор многокомпонентный | Полар-7 | 0130-24 | Хим.лаборатория | ±0,2 | 0…25 % | 12
83 | Анализатор растворенного кислорода | МАРК-302М | 3200 | Хим.лаборатория | (0,050+0,04С) мг/дмᶟ | (0:20,00) мг/дмᶟ | 24
84 | Анализатор качества нефтепродуктов | SHATOX SX-300 | 6840 | Хим.лаборатория | согласно паспорта | согласно паспорта | 12
85 | Анализатор промышленный портативный многоканальный | ЛИДЕР-611 | 74 | Хим.лаборатория | Na(от 0,7 до 23*10⁶ мкг/дм³)-pH(от 0 до 12)-O²(от 0 до 20*10³) | ±(0,03+0,07*С)мкг/дм³; ±0,05; ±(0,8+0,025*С)мкг/дм³ | 12
Измерение времени
86 | Секундомер | СОСпр-2б-2-000 | № 0188 | Хим.лаборатория | 2 класс | (0:60) с; (0:60) мин. | 12
Измерение теплофизических и температурных величин
87 | Полуавтоматический анализатор вспышки в закрытом тигле | ПЭ ТВЗ | 2840 | Хим.лаборатория | --- | (25:370) ᵒС | 24
88 | Полуавтоматический анализатор вспышки в открытом тигле | ПЭ ТВО | 1540 | Хим.лаборатория | --- | (25:370) ᵒС | 24
89 | Измеритель влажности и температуры | ИВТМ-7М 2-01 | 42717 | Хим.лаборатория | 2,0; 0,2 | (0:99) %; (-20:+60)ᵒС | 12
90 | Метеометр | МЭС-200А | 8593 | Хим.лаборатория | --- | (80...110) кПа (10…98) % (-40…85) С | 12
91 | Метеометр | МЭС-200А | 8596 | Хим.лаборатория | --- | (80...110) кПа (10…98) % (-40…85) С | 12
92 | Термостат жидкостный | ВИС-Т-08-4 серии Мастер(блок регулирования М0ЗМ № 022155) | 302048 | Хим.лаборатория | --- | (15…100) С | 24
93 | Термометр лабораторный электронный | LTA; LTA/СБ-В | 872109 | Хим.лаборатория | --- | (-50…+200) С | 12
Измерение параметров потока, расхода,уровня,объёма веществ
94 | Дозатор пипеточный одноканальный | Экохим ОП-1 | ТС 059070 | Хим.лаборатория | --- | 500-5000 мкл | 12
95 | Дозатор пипеточный одноканальный | Экохим ОП-1 | ТЕ 077459 | Хим.лаборатория | --- | 100-1000 мкл | 12
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
96 | Электрод стеклянный лабораторный комбинированный | ЭСЛК-01.7 | № 13278 | Хим.лаборатория | +/- 0,2 ед. рН | При 20 ᵒС (0-12) рН; при 40 ᵒС (0-11) рН | 12
97 | Электрод стеклянный лабораторный комбинированный | ЭСЛК-01.7 | № 14200 | Хим.лаборатория | +/- 0,2 ед. рН | При 20 ᵒС (0-12) рН; при 40 ᵒС (0-11) рН | 12
Испытательное оборудование
98 | Низкотемпературная лабораторная электропечь | SNOL 58/350 | № 04247 | Хим.лаборатория | - | 50 : 350 °C | 12
99 | Сушильный шкаф | ПЭ-4610 | № 2004020037 | Хим.лаборатория | - | 15: 300°C | 12
100 | Электропечь лабораторная | SNOL 7,2/1100 | № 9917 | Хим.лаборатория |  | 50: 1100°C | 12
Оптические и оптико-физические
101 | Спектромфотометр | ПЭ-5300ВИ | № 53ВИ3609 | Хим.лаборатория | - | коэффициент пропускания (0-100)%; опртическая плотность(0-3) D; спектральный диапазон работы спектрофометра (325-1000) нм | 12
102 | Комплекты светофильтров к Флюорат-02-5М | КОФ-02 | № 527 | Хим.лаборатория | ± 0,5 | Номинальное значение спектрального коэффициента направленного пропускания на длине волны 520 нм и редукционного коэффициента направленного пропускания нейтральных светофильтров, % - 92,0; 71,0; 40,0; 27,0; 10,0; 15,0. | 12
103 | Анализатор жидкости люминесентно-фотометрический | Флюорат-02-5М | № 9323 | Хим.лаборатория |  | 0,10 мкС/см | 12
104 | Тахометр | ИП-115 | 352 | ЦТАИ | 6;6:10=-(0,0005*n+1 e.m.p) | 3265 | 12
105 | Тахометр | ИП-115 | 752 | ЦТАИ | 6;6:10=-(0,0005*n+1 e.m.p) | 3265 | 24
106 | Осевой сдвиг | ИП-117 | 805 | ЦТАИ |  | ±0,4 | 12
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ
107 | Ареометр | АНТ - 1 | № 78509 | ЦТАИ | ± 0,5 | 650-1070 кг/м³ | 48
108 | Уровнемер поплавковый потенциометричексий | ЭЛЕМЕР-УПП-11Еxd/M3 | 9240918 | ЦТАИ |  | 0-5860 мм | 24
109 | Расходомер-cчётчик жидкости ультрозвуковой | US800 | № 3116 | ЦТАИ | 1,0; 1,5; | 0,65-145 м³/ч | 48
110 | Расходомер ультрозвуковойс накладными излучателями | АКРОН-1 | 3298 | ЦТАИ | ± 2 | -10…+80 | 24
111 | Расходомер ультрозвуковойс накладными излучателями | АКРОН-1 | 3299 | ЦТАИ | ± 2 | -10…+80 | 24
112 | Расходомер ультрозвуковойс накладными излучателями | АКРОН-1 | 11489 | ЦТАИ | ± 2 | -10…+80 | 24
113 | Расходомер ультрозвуковойс накладными излучателями | АКРОН-1 | 11490 | ЦТАИ | ± 2 | -10…+80 | 24
Измерения давлений, вакуумные измерения
114 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 941 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
115 | Регистратор видеографический | Метран-910-12-8 | 953 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
116 | Регистратор видеографический | Метран-910-8-8 | 954 | ЦТАИ | 0,5 | 0:16 кРа | 24
117 | Регистратор видеографический | Метран-910-8-8 | 955 | ЦТАИ | 0,5 | 0:160 кРа | 24
118 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 956 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
119 | Регистратор видеографический | Метран-919-4-8 | 957 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
120 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 958 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
121 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 959 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
122 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 960 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
123 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 961 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
124 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 962 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
125 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 963 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
126 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 964 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
127 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 965 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
128 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 966 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
129 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 968 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
130 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 969 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
131 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 971 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
132 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 979 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
133 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 980 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
134 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 981 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
135 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 982 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
136 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 983 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
137 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 984 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
138 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 985 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
139 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 986 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
140 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 987 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
141 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 990 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
142 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 991 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
143 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 992 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
144 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 993 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
145 | Регистратор видеографический | Метран-910-4-8 | 994 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
146 | Регистратор видеографический | Метран-910-8-8 | 995 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
147 | Регистратор видеографический | Метран-910-12-8 | 1977 | ЦТАИ | 0,5 | 0:100 °C | 24
148 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15727 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
149 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15728 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
150 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15729 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
151 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15730 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
152 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15731 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
153 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15733 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
154 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15734 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
155 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15735 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
156 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15736 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
157 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15737 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
158 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15738 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
159 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15739 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
160 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15740 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
161 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15741 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
162 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15742 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
163 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15743 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
164 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15744 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
165 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15745 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
166 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15746 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
167 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15747 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
168 | Регистратор видеографический | Элметро-ВиЭР-М5,7 | 15748 | ЦТАИ |  | 0:100 °C | 36
169 | Датчик избыточного давления | Метран-150СД | 6037809 | ЦТАИ | 0,5 | 160кПа | 60
170 | Манометр | Образцовый | 5575 | ЦТАИ | 0,4 | 6кгс/см2 | 12
171 | Манометр | Образцовый | 23907 | ЦТАИ | 0,4 | 25кгс/см2 | 12
172 | Манометр | Образцовый | 23790 | ЦТАИ | 0,15 | 16кгс/см2 | 12
173 | Манометр | Образцовый | 24693 | ЦТАИ | 0,16 | 60кгс/см2 | 12
174 | Манометр | Образцовый | 23376 | ЦТАИ | 0,18 | 6кгс/см2 | 12
175 | Манометр | Образцовый | 105519 | ЦТАИ | 0,19 | 1кгс/см2 | 12
176 | Манометр | Образцовый | 8484 | ЦТАИ | 0,21 | 40кгс/см2 | 12
177 | Манометр | Образцовый | 21222 | ЦТАИ | 0,22 | 1,6кгс/см2 | 12
178 | Манометр | Образцовый | 16277 | ЦТАИ | 0,23 | 1кгс/см2 | 12
Измерения состава и физико-химических свойств веществ
179 | Газоанализатор многокомпонентный | АНГОР-С | 2410091 | ЦТАИ | 0.5 | 0-99 % об | 12
180 | Газоанализатор многокомпонентный | АНГОР-С | 2410092 | ЦТАИ | 0.5 | 0-99 % об | 12
181 | Газоанализатор многокомпонентный | АНГОР-С | 2410093 | ЦТАИ | 0.5 | 0-99 % об | 12
182 | Газоанализатор многокомпонентный | АНГОР-С | 2410094 | ЦТАИ | 0.5 | 0-99 % об | 12
Измерения теплофизических и температурных величин
183 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752428 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
184 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752434 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
185 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752435 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
186 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752436 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
187 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752437 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
188 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752439 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
189 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752440 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
190 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752441 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
191 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752442 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
192 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752443 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
193 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752444 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
194 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752445 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
195 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752446 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
196 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752447 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
197 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752448 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
198 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752449 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
199 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752450 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
200 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752451 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
201 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752452 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
202 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752453 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
203 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752454 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
204 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752455 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
205 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752456 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
206 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752457 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
207 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752458 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
208 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752459 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
209 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 752460 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+500)ᵒС | 12
210 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033032 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
211 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033033 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
212 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033034 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
213 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033035 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
214 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033036 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
215 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033037 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
216 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП МЕТРАН-200 | 2033038 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 12
217 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021240 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
218 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021241 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
219 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021242 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
220 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 1002143 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
221 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021244 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
222 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021245 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
223 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021246 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
224 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021247 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
225 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТС-1388ЕхВ | 10021248 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+350)ᵒС | 24
226 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП 9201-082-06 | 2230 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-200…+500)ᵒС | 36
227 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП 9201-082-06 | 2236 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-200…+500)ᵒС | 36
228 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП 9201-082-06 | 2237 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-200…+500)ᵒС | 36
229 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП 9201-082-06 | 2238 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-200…+500)ᵒС | 36
230 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСМ 9201-027-03 | 2915 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 36
231 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП 9204-32 | 062 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 36
232 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | ТСП 9204-33 | 135 | ЦТАИ | 1 класс точности | (-50…+150)ᵒС | 36
233 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-202 | 752429 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
234 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-202 | 752430 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
235 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-202 | 752431 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
236 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-202 | 752432 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
237 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-202 | 752433 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
238 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-202 | 2220272 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
239 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-242 | 752590 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
240 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-242 | 752591 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
241 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-242 | 752592 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
242 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-242 | 752593 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
243 | Преобразователь температуры термоэлектрический | ТХК Метран-242 | 752606 | ЦТАИ |  | (-40…+600)ᵒС | 12
244 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-16м6 | TD12T36719 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
245 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-17м6 | TD12C33820 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
246 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-17м6 | TD12C33822 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
247 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-16м6 | TD12T36768 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
248 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-16м6 | TD12T36756 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
249 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-16м6 | TD12T36753 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
250 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | TM13A21602 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
251 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | TM13A21603 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
252 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | TM13A21604 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
253 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | TM13A21605 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
254 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ14943860 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
255 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ14943861 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
256 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ14943862 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
257 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ14943863 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
258 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566640 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
259 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16498276 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
260 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16498277 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
261 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16408278 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
262 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16498279 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
263 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16498280 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
264 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16498281 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
265 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ16498282 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
266 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566637 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
267 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566639 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
268 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566638 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
269 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566634 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
270 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566635 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
271 | Прибор для измерения и регулирования температуры | Термодат-22И5 | ТМ17566636 | ЦТАИ | 0,25 | (270…2500)ᵒС | 24
272 | Измеритель влажностти и температуры | ИВТМ - 7М 2 | 68817 | ЦТАИ | 2,0; 0,2 | (0:99%); (-20⁰ до +60⁰) | 12
Измерения времени и частоты
273 | Прибор виброизмерительный в составе блока измерительного с пьезоакселеометра | Опал | 1386 | ЭЦ | 0,2;1,0 | 0,5:98 м/с | 12
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
274 | Тепловизоры инфракрасные | Testo 872 | № 63249476 | ЭЦ | +/- 2 ᵒС | -30ᵒС…+100ᵒС; 0ᵒС…+650ᵒС | 12
275 | Тепловизоры инфракрасные | Testo 872 |  | ЭЦ | +/- 2 ᵒС | -30ᵒС…+100ᵒС; 0ᵒС…+650ᵒС | 12
276 | Весы почтовые электронные | ВП-3/6-К-ЖКИ | №26879 | ОУД | 3 класс | 0:6 кг | 12
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
277 | Виброметр | ViPen (П) | № 1770 | КТЦ | (±10 - ±5) % | (1- 50) Гц; (1-70) мм/с; (10-1000) Гц. | 12
278 | Тепловизоры инфракрасные | Testo 872 | № 63249276 | КТЦ | +/- 2 ᵒС | -30ᵒС…+100ᵒС; 0ᵒС…+650ᵒС | 12
Измерения времени и частоты
279 | Прибор виброизмерительный в составе блока измерительного с пьезоакселеометра | Янтарь-М | № 1778 | КТЦ | 6;6:10 | 1,0:564 м/с, 1,0:423 мм/с, 39,8: 1360мкм | 12
280 | Прибор виброизмерительный в составе блока измерительного с пьезоакселеометра | Янтарь-М | № 2456 | КТЦ | 6;6:10 | 1,0:564 м/с, 1,0:423 мм/с, 39,8: 1360мкм | 12
Измерения геометрических величин
290 | Рулетка измерительная металлическая | Р20У3Г | 1339 | ТТЦ | 3 класс | 0:20м | 12
Измерения механических величин
291 | Весы автомобильные электронные с весовым контроллером | ВАТ-60-16,5-П-3-1 | 2577; 64 | ТТЦ | 3 класс | до 60000 кг | 12
292 | Весы конвейерные автоматические непрерывного действия (комплекс) | ВНКА-650-2 | 4398 | ТТЦ | 0,5- 2,0; | 500 кг/м | 12
293 | Весы конвейерные автоматические непрерывного действия (комплекс) | ВНКА-650-2 | 4399 | ТТЦ | 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; | 500кг/м | 12
294 | Компараторы массы | ВК-1000/5К-4 | 085268 | ТТЦ | +/- 50г | 1010 кг | 12
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
295 | Мегомметр стрелочный ПрофКип | ЭС202/3Г | № 709007 | УЭС | 15 | (0:500) Мом | 12
296 | Мегомметр стрелочный ПрофКип | ЭС202/3Г | № 709074 | УЭС | 15 | (0:500) Мом | 12
Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе
297 | Амперметр | Д553 | 36806 | ЭТЛ | 0,2 | 0,1: 50 А | 12
298 | Амперметр | Д5090 | 2 | ЭТЛ | 0,2 | 0:20 | 12
299 | Амперметр | Э30 | 406116 | ЭТЛ | 1,5 | 0-50А | 12
300 | Амперметр | Э42702 | 4345 | ЭТЛ | 1,5 | 0-300А | 12
301 | Амперметр | Э30 | 010664 | ЭТЛ | 1,5 | 0-300А | 12
302 | Амперметр | Э30 | 114645 | ЭТЛ | 1,5 | 0-37,5А | 12
303 | Амперметр | Э30 | 010039 | ЭТЛ | 1,5 | 0-400А | 12
304 | Амперметр | Э30 | 893240 | ЭТЛ | 1,5 | 0-75А | 12
305 | Амперметр | Э30 | 406115 | ЭТЛ | 1,5 | 0-50А | 12
306 | Амперметр | Э30 | 054170 | ЭТЛ | 1,5 | 0-300А | 12
[5 empty] | Всего: | 306