Технические требования на оказание услуг

«Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………………………………….	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………………...	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………...	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг…………………………………………………………………………………..	8

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	12

3.	Приложения	13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СИ | Средства измерений |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ПОТ | Правила охраны труда |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование закупаемой продукции

«Поверка средств измерений филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

1.3. Цель оказания услуг

Работы по поверке и калибровке средств измерений (СИ) выполняются с целью исполнения требований Федерального закона № 102-Ф от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства п измерений», приказа 2510 от 31 июля 2020 года (Минпромторг).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, 689201, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, Эгвекинотская ГРЭС и по месту нахождения Исполнителя | Поверка средств измерений СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Проведение поверки средств измерений АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС;

- Объём оказываемых услуг определяется согласно перечню (Приложение № 1);

- Объем оказываемых услуг может корректироваться по соглашению сторон.

- Средства измерений, указанные в Приложении 1, поверяются по месту нахождения Заказчика;

- В случае отправки СИ: отправка средств измерений (СИ) Заказчиком в адрес Исполнителя осуществляется за счет Заказчика. Возврат средств измерений (СИ) Исполнителем Заказчику осуществляется за счет Исполнителя.

Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания Услуг могут быть изменены по соглашению Сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору.

- Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поверка средств измерений структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | С даты подписания договора | 31.12.2027 г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 3. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласно Приложение №1 (Перечень поверки средств измерений) к данному Техническому требованию | Работы выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно техническими и руководящими документами |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласно Приложение №1 (Перечень поверки средств измерений) к данному Техническому требованию | Работу при необходимости разделить на отдельные этапы в виде плана-графика с указанием календарных сроков начала, окончания этапов. |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласно Приложение №1 (Перечень поверки средств измерений) к данному Техническому требованию | По заявлению владельца средств измерений или лица, предоставившего их на поверку/калибровку, аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки, наносит знак поверки на средства измерений и выдает свидетельства о поверке, и вносит запись о проведенной поверке в паспорт (формуляр) средств измерений или в случае отрицательных результатов поверки выдает извещения о непригодности к применению средства измерений. Оформление результатов поверки в паспорте (формуляре) средств измерений включает запись о проведенной поверке в виде «поверка выполнена». Указанная запись заверяется подписью работника аккредитованного на поверку лица, проводившего поверку средств измерений (далее — поверитель) с расшифровкой подписи (указываются фамилия и инициалы поверителя), наносится знак поверки и указывается дата поверки. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Наличие у Исполнителя работ разрешительных документов на соответствующие виды деятельности - обязательно. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель обязан: - иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет; - иметь лицензии на услуги по поверке средств измерений; - срок действия лицензии не должен быть меньше срока выполнения работ; - иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно требованиям НТД, иметь право допуска к выполнению соответствующих работ; не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность не должна быть приостановлена. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель должен: - соблюдать технологическую дисциплину при оказании услуг; - своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуга; не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично, свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Метрологическая служба Исполнителя должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Она должна располагать материально-техническими и квалифицированными кадровыми ресурсами и готово качественно и в оговоренный договором срок выполнить данные услуги согласно Приложения. |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг | Исполнитель обязан: - Производить поверку средств измерений необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, оборудованием, инструментом и эталонами заказчика (при необходимости), в том числе специализированным, предусмотренными определенным видом работ. - Соблюдать правила охраны труда (ПОТ). |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | - На СИ, не прошедшие поверку, оформить извещения о непригодности. - По окончании услуг составлять и направлять счет-фактуры и акты об оказании услуг. - Результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, в сроки, не превышающие 40 рабочих дней (для средств измерений, не относящихся к эталонам единиц величин и 20 рабочих дней относящихся к эталонам) с даты проведения поверки средств измерений |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | Результаты поверки/калибровки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) | Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. |  |  |  |

Приложения

Приложение №1: Перечень поверки средств измерений на 2027 год