Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 71.12.40.120 «Сервисное обслуживание оборудования системы управления газо- и дизель-генераторными установками»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 4 |
| 1.3. | Цель оказания услуг | 4 |
| 1.4 | Существующее положение | 4 |
| 1.5. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) |  |
|  | Таблица 1. Перечень объектов Заказчика | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 6 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам оказания услуг | 6 |
| 2.1.1. | Требования к перечню и объемам услуг | 6 |
|  | Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг | 6 |
| 2.1.2. | Требования к срокам оказания услуг | 6 |
|  | Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг | 6 |
| 2.2. | Требования к качеству услуг | 7 |
|  | Таблица 4. Требования к качеству услуг | 7 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 15 |
| 4. | Приложения | 16 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГМТЭЦ | Газомоторная теплоэлектроцентраль |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ППР | Проект производства работ |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЦЩУ | Центральный щит управления |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| TERBERG | Автоматизированная система управления оборудованием CATERPILLAR |
| ЗО КИИ | Значимый объект критической информационной инфраструктуры |
| ПО | Программное обеспечение |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Персональный компьютер |
| ГГУ | Газогенераторная установка модели Caterpillar G3616 |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка модели Caterpillar D3616 |

Наименование закупаемой продукции

«Сервисное обслуживание оборудования системы управления газо- и дизель-генераторными установками».

Цель оказания услуг

Услуги оказываются с целью:

-	Обеспечения безаварийной и безотказной работы оборудования через своевременное тестирование (диагностику) компонентов, обнаружение и устранение неисправностей;

-	Контроля общего технического состояния оборудования систем управления и прогнозирования необходимости замены узлов (контроллеров), не участвовавших в модернизации 2022 года.

Существующее положение

1.4.1 «Сервисное обслуживание оборудования системы управления газо- и дизель-генераторными установками» (далее - Услуги).

1.4.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

- 1.4.2. Основание для оказания Услуг: Автоматизированная система управления Terberg газо- и дизель-генераторными установками с двигателями Caterpillar G3616 и D3616 Газомоторной ТЭЦ (г. Анадырь) была реализована в 2005 г. Оборудование, на котором реализована автоматизированная система управления технологическим процессом, снято с производства, отсутствует техническая поддержка, запасные части и возможность ремонта.

- 1.4.3. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сервисное обслуживание оборудования системы управления газо- и дизель-генераторными установками | Газомоторная ТЭЦ, 689000 Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина,37-Б | Автоматизированная система управления Terberg газо-генераторными установками ст.№1,2,3,4,5 и дизель-генераторными установками ст. №7, 8 | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Исполнителю на этапе исполнения договора:

- место (помещение) для складирования МТР, инструмента;

- хозяйственно-бытовые помещения для размещения персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов и т.д.

- коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), если они требуются для оказания Услуг;

- техническую документацию (заводские и местные инструкции по эксплуатации оборудования системы управления Terberg, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию последнего технического обслуживания).

1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Исполнителя на срок выполнения Работ, указанный в таблице №3 ТТ без дополнительной оплаты.

1.5.3. Инструмент и приборы, необходимые для выполнения работ по сервисному обслуживанию оборудования системы управления газо- и дизель-генераторными установками предоставляет Исполнитель за свой счет.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сервисное обслуживание операционной системы и программного обеспечения систем управления Terberg (обновление ОС, обновление ПО, устранение ошибок, анализ архивов). | - | - |
| 2. | Диагностика, доработка, техническое обслуживание систем управления Terberg, систем охлаждения шкафов управления, управляемых источников электропитания шкафов управления, коммутационного оборудования, электронных карт расширения, контроллеров управления. | - | - |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сервисное обслуживание операционной системы и программного обеспечения систем управления Terberg (обновление ОС, обновление ПО, устранение ошибок, анализ архивов). | С даты заключения договора | 30.11.2027г. |
| 2. | Диагностика, доработка, техническое обслуживание систем управления Terberg, систем охлаждения шкафов управления, управляемых источников электропитания шкафов управления, коммутационного оборудования, электронных карт расширения, контроллеров управления. |  |  |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Указ Президента РФ №166 от 30.03.2023 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - Федеральный закон РФ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон РФ от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - Федеральный закон РФ от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания. - СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 56947007-25.040.40.226-2016 «Общие технические требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к программно-техническим средствам и комплексам»; - СТО 56947007-25.040.40.227-2016 «Типовые технические требования к функциональной структуре АСУТП ПС ЕНЭС»; - СТО 56947007-25.040.40.236-2016 «Правила технической эксплуатации АСУТП ПС ЕНЭС. Общие технические требования»; - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - Правилами устройства электроустановок; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; | Согласие с требованием | ### - |
| 1.1.2. | Документы на соответствующие виды деятельности | – Наличие у Исполнителя разрешительных документов на соответствующие виды деятельности: – Свидетельства и удостоверения, подтверждающих компетентность работников, на выполнение работ. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.1.3. | Общие требования | - Работы выполняются в условиях действующего оборудования. - Ответственность за качество выполнения работ на весь период сервисного обслуживания несет Исполнитель. - Исполнитель должен принимать надлежащие меры для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний, выявленных в процессе производства работ. | Согласие с требованием | - |
| 1.2. | Требования к организации услуг |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | - Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах филиалов АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. До начала работ Исполнитель предоставляет Заказчику: - Письмо о допуске персонала на объект для выполнения работ и сведения о сроках выполнения работ; - Список работников для оформления пропусков на территорию предприятия с указанием ответственных за безопасное выполнение работ в электроустановках, их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений. - Исполнитель обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Исполнителя. - Исполнитель самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении работ, Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Исполнителя. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.2.2. | Мероприятия по допуску персонала Исполнителя | - До начала работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом работ, проектом, сроком, графиком выполнения работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка. - Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | ### -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым МТР | Исполнитель в процессе оказания Услуг использует собственные Запасные части, оборудование и материалы (далее – материалы), необходимые для выполнения работ. Излишки неиспользованных по завершении проведения работ материалов Исполнитель передает Заказчику с составлением акта приема-передачи. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.3.2. | Требования к инструменту | Исполнитель использует в процессе оказания Услуг собственные инструменты и оборудование. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.3.3. | Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам | Исполнитель в процессе оказания Услуг использует собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы. Средства измерений и контроля должны быть поверенными и иметь действующие свидетельство о поверке и копии заводских паспортов. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.4. | Требования к контролю качества материалов |  | -//- | ### -//- |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых МТР | Перед началом работ Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет входной контроль запасных частей и материалов по количеству и качеству, необходимых для оказания Услуг, с составлением соответствующего Акта входного контроля МТР в соответствии «Регламентом входного контроля материально-технических ресурсов» (Предоставляется на этапе выполнения работ после заключения Договора). Ответственность за качество используемых МТР несет Исполнитель. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.4.2. | Требование к МТР Исполнителя | До момента приёмки оказанных Услуг, Исполнитель несёт ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств материалов. Материалы должны соответствовать установленным для данного вида работ требованиям, иметь сертификаты соответствия качества и технические паспорта заводов изготовителей. | Согласие с требованием | ### - |
| 1.5. | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | - Выполнение работ должно осуществляться квалифицированными специалистами, аттестованных согласно требованиям НТД. - Иметь право допуска к выполнению работ. - До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений. - Наличие у Исполнителя опыта по оказанию аналогичных услуг. | Согласие с требованием | - |
| 1.5.2. | Общие требования к Исполнителю | - Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. - Исполнитель не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием | - |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Сервисное обслуживание операционной системы и программного обеспечения систем управления Terberg (обновление ОС, обновление ПО, устранение ошибок, анализ архивов). | 1. Выполнить обновления ОС и ПО (при их наличии) на ПК ГГУ ст. №1-5, ДГУ ст. №7,8 и мастер-панели: - установить актуальные обновления ОС Windows10 (при их наличии) с соблюдением требований ЗОКИИ; - установить актуальные обновления ПО Terberg (при их наличии) с соблюдением требований ЗОКИИ; 2. Устранить обнаруженные в процессе эксплуатации системы недостатки (при их наличии). 3. Диагностика адаптирование информационных сообщений на русском языке в проекте визуализации, внесение корректировок в исходный проект визуализации обнаруженных в процессе эксплуатации (Control Panel) ГГУ ст. №1-5, ДГУ ст. №7-8, мастер-панели. | Согласие с требованием | ### - |
| 2.1.2. | Диагностика, доработка, техническое обслуживание систем управления Terberg, систем охлаждения шкафов управления, управляемых источников электропитания шкафов управления, коммутационного оборудования, электронных карт расширения, контроллеров управления. | - Провести контроль общего технического состояния (тестирование и диагностику) оборудования шкафов управления системы Terberg. - Диагностика контроллера регулятора скорости ДГУ ст.№7, тип контроллера Woodward-2301А. Проведение испытания под нагрузкой ДГУ ст.№7 в режиме острова для определения проблемы распределения нагрузки после синхронизации между ДГУ и ГПА. - Диагностика контроллеров управления Terberg SBC 7-2 ГГУ ст. №1-5, ДГУ ст. №7-8, мастер панели для возможности дальнейшего обеспечения ЗИП. - Замена элементов питания контроллеров Power Organizer ГГУ ст. №1-5, ДГУ ст. №7-8. - Добавить световую индикацию отображения окончания долива уровня масла доливочных баках ГГУ ст. №1-5 в панелях MCC машинного зала. - При обнаружении необходимости замены какого-либо элемента совместно с Заказчиком принять необходимые меры для устранения данного дефекта и обеспечения дальнейшей безаварийной и безотказной работы оборудования. | Согласие с требованием | ### - |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов услуг |  | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Сдача и приемка услуг | Сдача-приемка оказанных Услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. По окончании оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг с приложением Отчета об оказании Услуг и иных отчетных документов. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, Заказчик подписывает (утверждает) и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта об оказании Услуг и Отчета об оказании Услуг либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки оказанных Услуг, а также срок на их устранение. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Исполнителя), порядок и срок их выполнения. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчик указывает в мотивированном отказе перечень необходимых доработок (за счет Подрядчика), порядок и срок их выполнения. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы. | Согласие с требованием | - |
| 2.2.2. | Состав, количество и формат предоставляемой документации | Подрядчик формирует 3 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 1 (один) экземпляр в электронном виде архива. Формат передаваемой в электронном виде документации: Использование форматов при передаче документации в электронном виде: - Текстовая часть .doc (MS Word) .pdf - Таблицы .xls (MS Excel) .pdf. - Базы данных xls (MS Excel) .pdf. - Планы MS Project и MS Excel .mpp и .xls - Чертежи AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio .dwg, .pdf, .vsd - Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg и .pdf - Электронный архив WinRar. | Согласие с требованием | - |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель направляет Заказчику совместно со счетами, актами, счет-фактурами, оформленный комплект отчетной документации (в количестве 3 (трех) экземпляров). | Согласие с требованием | ### - |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. - Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго», утвержденное приказом АО «Чукотэнерго» от 10.01.2019 г. №4/1. - Единое положение о проведении конкурентной закупки в группе РусГидро, утв. Советом директоров АО «Чукотэнерго» от 10.12.2019г. №18-19. | Согласие с требованием | ### - |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 4.1. | Требования к гарантийным срокам выполнения Услуг | Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. | Согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 5.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и поведения на ней. | По прибытии представителей Подрядчика на объект Заказчика для выполнения Работ Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика с: - информацией о пропускном режиме на объекте Газомоторной ТЭЦ; - правилами внутреннего трудового распорядка на объекте Газомоторной ТЭЦ. Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение №1 к ТТ); - согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к ТТ). | Согласие с требованием | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию (Сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# 4. Приложения

1. Приложение №1 – Анкета.

2. Приложение №2 – Согласие на обработку персональных данных.