Технические требования

ОКПД2 28.15.10 Поставка подшипников для проведения текущего ремонта гидроагрегата №1 филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2 Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4 Приложение	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ‍ЛНД(а) | локальные нормативные документы (акты) |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.15.10 Поставка подшипников для проведения текущего ремонта гидроагрегата №1 филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение подшипниками для ремонта системы регулирования при проведении текущего ремонта гидроагрегата №1 филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», согласно утвержденным ЛНД(а) ПАО «РусГидро».

### Существующее положение

Настоящие технические требования к поставке подшипников для проведения текущего ремонта гидроагрегатов (насос-турбина типа РОНТ 115/812-В-630) формировались на основе характеристик существующего оборудования.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подшипник 80201 | 28.15.10.112 | Национальный режим предоставляется* | шт. | 215 |
| - *В соответствии с подпунктом а) пункта 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 запрет не применяется, разрешение Минпромторга от 30.07.2025 № 88150/2025 |  |  |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Подшипник 80201 | Двадцатый рабочий день с даты заключения договора | Двадцатый рабочий день с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка подшипников для проведения текущего ремонта гидроагрегата № 1 филиала ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС»(Таблица 1.1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика/ Параметры эквивалентности |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований (далее – «ТТ») |  |  | - | - |
|  | Иные требования |  | Поставляемая Поставщиком продукция должна обеспечивать технологичность процесса сборки узлов гидроагрегата в соответствии с «Инструкцией по монтажу насос-турбины гидравлической РОНТ 115/812-В-630» 2145162 ИМ (предоставляется по запросу Поставщика) | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении отдельных позиций продукции представлены в Таблице 3.1 ТТ |  |  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Условия транспортирования | Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения продукции на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставленную продукцию). Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Условия приемки | При приемке поставляемой продукции входной контроль будет выполняться Покупателем с привлечением специализированной организации с целью оценки их соответствия Техническим требованиям, определения технического уровня качества поставляемых МТР. Привлечение специализированной организации будет осуществляться за счет средств Заказчика. |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | На весь комплект изделий должны иметься паспорта и сертификаты соответствия(предоставляются единовременно с поставкой МТР). |  | Согласие с требованием | - |
|  | Иные требования | На всех изделиях должны быть прикреплены бирки с указанием типоразмера или номера чертежа. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Назначенный срок службы, не менее |  | Не менее 1 года | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 7.1. | Дополнительные требования к продукции |  | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |
| 7.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Меры национального режима, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» указаны в таблице 1.1 настоящих Технических требований. |  | Необходимо представить спецификацию поставляемого оборудования и материалов по форме, указанной в приложении №1 к Техническим требованиям, |

Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам и конструктивным особенностям продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подшипник 80201 | ГОСТ 7242-2021 | Согласие с требованием | - |

# Приложения

Приложение № 1: Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Форма спецификации поставляемого оборудования и материалов

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».