Технические требования

ОКПД2 41.20.40.000. Капитальный ремонт ограждения трансформаторов 35 кВ ПС 35 кВ ТЭЦ Городского РЭС, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года для нужд филиала «Электрические сети Еврейской автономной области»

Оглавление

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требование к продукции	3

2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ	3

2.1.1 Требование к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ	3

Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ	3

2.2. Требование к качеству работ	4

Таблица 4. Требования к качеству работ	4

3. Требования к ценообразованию 	4

4. Приложения	8

## Общие сведения

## 1.1. Наименование закупаемых работ

ОКПД2 41.20.40.000. Капитальный ремонт ограждения трансформаторов 35 кВ ПС 35 кВ ТЭЦ Городского РЭС, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года для нужд филиала «Электрические сети Еврейской автономной области»

## Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование ПС 35 кВ ТЭЦ Городского РЭС | - Городской РЭС | - Оборудование ПС 35 кВ инв. No ЕО0006208 (ПС 35 кВ ТЭЦ) 679011, г.Биробиджан ул.Шалом - - Алейхема 60 П | Эксплуатирующая организация: АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |

## Требование к продукции

## 2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ

## 2.1.1 Требование к видам и объемам работ

## Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт: - Ремонт ограждения | В соответствии с дефектной ведомостью и объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). |  |

## 2.1.2. Требование к срокам выполнения работ

## Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт: - Ремонт ограждения | С момента заключения Договора; | В течении 3 месяцев с момента заключение договора, но не позднее 31.12.2026. |

## 2.2. Требование к качеству работ

## Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |  |
|  | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1. к настоящим Техническим требованиям). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  |  |  |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3); - подготавливает рабочую документацию и передает Заказчику |  |  |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика Строительный мусор вывозятся Подрядчиком самостоятельно |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |  |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15 рабочих дней до начала производства работ |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |  |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |
|  | Поставка материалов и техники необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |  |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |  |
|  | Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства" - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013) (ред. от 13.07.2020); - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Глава 4.; - ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст); (ред. от 29.11.2018) - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н). в частности организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала - Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О пожарной безопасности"; - Типовыми технологическими картами; - Другими действующими руководящими документами |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 г. № 930н) |  |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |  |
|  | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажа, проводимых персоналом Заказчика с применение видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве строительно-монтажных (ремонтах, наладочных) организацией, в проводимых персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад с применение видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласии вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 3 к техническим требованиям. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |  |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения установленной в Документации о закупке |  |

## 3. Требования к ценообразованию

#### 3.1. Коммерческое предложение должно учитывать все затраты связанные с выполнением работ, приобретением и поставкой МТР и персонала к месту выполнения работ, а также затраты на разработку рабочей документации и проекта производства работ.

## 4. Приложения

Приложение № 1 Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт