# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
"ОКПД2 27.90.1. Поставка электротехнических материалов для нужд Саратовского филиала"
Лот №

# 1. Общие сведения
# 1.1. Наименование закупаемой продукции
# ОКПД2 27.90.1. Поставка электротехнических материалов для нужд Саратовского филиала
# 1.2. Цель использования закупаемой продукции
Выполнение работ по договорам:
1.2.1 №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС"», заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;
1.2.2 №1300-445-2024 от 19.12.2024г. «Возмездное оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений и рельсовых путей для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
# 2. Требования к продукции
# 2.1. Требования к объемам и срокам поставки
# 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Аппарат пускорегулирующий 1И1000ДНаТ46-001УХЛ1	шт.	7	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. 2.124-Рем-2024-СарГЭС
	Лампа светодиодная 4Вт E27 R63 3000К	шт.	10	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. 2.124-Рем-2024-СарГЭС
	Лампа светодиодная Ресанта LLR-А60-11W-230-4K-Е27 11 Вт Е27 А60 220В 990лм 4000К60х108мм	шт	120	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. 2.124-Рем-2024-СарГЭС
	Лампа зеркальная SR39, 40Вт, Е14 230В	шт.	10	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. 2.124-Рем-2024-СарГЭС
	Импульсное зажигающее устройство ИЗУ-0-700/220-В-010 УХЛ2 ДНАТ 100-600Вт	шт.	10	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. 2.124-Рем-2024-СарГЭС
	Драйвер светодиодный 36 Вт 370 мА 90-100В 180-265В 180-190 мА	шт.	55	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. 2.124-Рем-2024-СарГЭС
	Лампа КМ24-90	шт	24	договор №1300-445-2024 от 19.12.2024г
	Лампа светодиодная (сигнальный индикатор) ALIL1L24 (зелёный)	шт	10	договор №1300-445-2024 от 19.12.2024г
	Лампа светодиодная груша, холодный, 28Вт Е27 220В 4000К	шт	100	договор №1300-445-2024 от 19.12.2024г
	Лампа светодиодная рефлекторная LED 3,5Вт E27 220-240В	шт.	10	Договор № 1300-355-2023 от 03.11.2023г. / 2.124-Рем-2024-СарГЭС РЗ№48302797

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».	С даты подписания договора	В течение 14 календарных дней с даты подписания договора

#### 2.2 Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
	2	3
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
1.1		Аппарат пускорегулирующий / ГОСТ IEC 61347-1-2019
	Тип	1И1000ДНаТ46-001УХЛ1
	Мощность	1000 Вт
	Напряжение	220 В
	Климатическое исполнение, категории размещения	УХЛ 1
	Тип лампы	ДНаТ
	Тип ПРА	ЭмПРА
	Пусковой ток лампы	16 А
	Рабочий ток лампы	10,3 А
	Степень защиты	IP54
1.2	Наименование	Лампа светодиодная / ГОСТ 62612-2019
	Тип колбы	R
	Диаметр	63 мм
	Мощность	4 Вт
	Напряжение	220 В
	Тип цоколя	Е27
	Цветовая температура	3000 К
	Колба	Зеркальная
1.3	Наименование	Лампа светодиодная / ГОСТ IEC 62560-2018
	Марка	Ресанта
	Цоколь	Е27
	Мощность	11 Вт
	Напряжение	230 В
	Световой поток	990 Лм
	Цветовая температура	4000 К
	Цвет	белый
	Тип колбы	А
	Размер	60х108мм
	Форма колбы	груша
1.4	Наименование	Лампа зеркальная / ГОСТ Р 54992-2012
	Цоколь	Е14
	Мощность	40 Вт
	Напряжение	220-230 В
	Цвет	желтый
	Тип колбы	SR39
	Диаметр	39 мм
	Форма колбы	Отражатель (рефлектор)
1.5	Наименование	Импульсное зажигающее устройство / ГОСТ Р МЭК 926-98
	Тип	ИЗУ-0-700/220-В-010
	Напряжение	220 В
	Мощность лампы	от 100-600 Вт
	Степень защиты	IP43
	Тип лампы	ДНАТ
	Климатическое исполнение	УХЛ2
1.6	Наименование	Драйвер светодиодный / ГОСТ Р 54814-2018
	Выходное напряжение	90-100 В
	Выходной ток драйвера	370 мА
	Мощность	36 Вт
	Входное напряжение	180-265 В
	Номинальное напряжение	230 В
	Степень защиты	IP 20
‍1.7		Лампа КМ24-90 / ГОСТ IEC 61549-2012
	Напряжение	24 В
	Номинальный ток	90 мА
	Цоколь	Т6,8
	Климатическое исполнение	УХЛ4
‍1.8		Лампа светодиодная (сигнальный индикатор) / ГОСТ IEC 62094-1-2017
	Тип лампы	светодиодная
	Степень защиты	IP65
	Род тока	переменный
	Количество световых сигнализаторов	1
	Материал переднего кольца	пластик
	Цвет линзы	зеленый
	Номинальное рабочее напряжение	24 В
	Тип подключения	Винтовое соединение
1.9	Наименование	Лампа светодиодная / ГОСТ 62612-2019
	Номинальное напряжение	220 В
	Номинальная мощность	28 Вт
	Цветовая температура	4000 К
	Форма	груша
	Цоколь	Е27
	Цвет свечения	холодный
1.10	Наименование	Лампа светодиодная рефлекторная LED / ГОСТ 62612-2019
	Мощность	3,5 до 5 Вт
	Напряжение	220 В
	Форма лампы	Шар
	Тип цоколя	Е27
	Колба	Зеркальная
2.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
2.1	Место поставки	Российская Федерация, 413865, Саратовская обл., город Балаково, ул. Заовражная д.48
2.2	Время поставки	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)
2.3	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка	не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки
3	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
3.1	Гарантия, не менее	12 (двенадцати) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции
4.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
4.1	Документы, передаваемые вместе с оборудованием	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы / относящиеся к изделию и его составным частям, / оформленные надлежащим образом: / сертификат качества; / технический паспорт; / сертификат соответствия по пожарной безопасности; / протоколы заводских испытаний.