- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.39. Поставка продукции Philips светильников и комплектующих для нужд Саратовского филиала

Лот №

Содержание

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	26

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	26

2.2. Требования к качеству продукции	27

Таблица 3. Требования к продукции	124

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	125

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.40.39.Поставка продукции Philips светильников и комплектующих для нужд Саратовского филиала.

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по договору №1300-355-2023 от 03.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС", заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник светодиодный Philips WT198C LED40S/840 PSU L1200 | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.25-Рем-2021-СарГЭС-6 шт 2.58-Рем-2025-СарГЭС-4 шт |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый Philips RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 ОС | шт | 69 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный консольный Philips BGP282 LED130-4S/740 I DM10 GR-10714 P1 4000К 220-240В 10900лм 620х234х95мм алюминиевый IP66 | шт | 10 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник Philips BY950P LED30 L-B/NW LG | шт | 60 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Светильник светодиодный WT490C 80S/840 PSU WB ELB3 L1200 | шт | 2 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Сетка для светильника Philips BY950Z MB | шт | 82 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа люминисцентная Philips TL-D 18W/54-765 18Вт 6200К G13 | шт | 150 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Лампа TL-D 36W/54-765 928048505451 Philips G13 T8 6200К | шт | 40 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |
|  | Скоба монтажная BY950Z WG L | шт | 60 | Договор №1300-355-2023 от 02.11.2023г. 2.58-Рем-2025-СарГЭС |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции». | С даты подписания Договора | В течение 100 календарных дней с даты подписания Договора. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции ОКПД2 27.40.39. Поставка продукции Philips светильников и комплектующих

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1 | Наименование | Светильник светодиодный Philips WT198C LED40S/840 PSU L1200 |  |  |
|  | Производитель | Phillips |  |  |
|  | Цвет источника света | Нейтральный белый |  |  |
|  | Класс безопасности | I |  |  |
|  | Тип | Светодиодный |  |  |
|  | Материал корпуса и отражателя | Ударопрочный поликарбонат |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Светоотдача | 4000 Лм |  |  |
|  | Входная мощность | 28Вт |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
| 1.2 | Наименование | Светильники RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 ОС |  |  |
|  | Производитель | Phillips |  |  |
|  | Мощность | 38 Вт |  |  |
|  | Световой поток | 4300 Лм |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
|  | Степень защиты | IP20 |  |  |
|  | Номинальное напряжение | 220-240В |  |  |
|  | ПРА в комплекте | Да |  |  |
|  | Род тока | АС |  |  |
| 1.3 | Наименование | Светильник светодиодный BGP282 LED130-4S/740 I DM10 GR-10714 P1 |  |  |
|  | Производитель | Phillips |  |  |
|  | Напряжение | 220-240 В |  |  |
|  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
|  | Световой поток светильника | 10900 Лм |  |  |
|  | Дорожная оптика | DM10 |  |  |
| 1.4 | Наименование | Светильник BY950P LED30 L-B/NW LG |  |  |
|  | Производитель | Phillips |  |  |
|  | Световой поток | 3200 Лм |  |  |
|  | Цвет источника | Нейтральный белый |  |  |
|  | Диапазон температуры окружающей среды | от -300С до +500С |  |  |
|  | Высота | 205мм |  |  |
|  | Диаметр | 215 мм |  |  |
|  | Распределение света светильника | 1200 |  |  |
|  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
| 1.5 | Наименование | Светильник светодиодный WT490C 80S/840 PSU WB ELB3 L1200 |  |  |
|  | Производитель | Phillips |  |  |
|  | Световой поток | 7200 Лм |  |  |
|  | Цвет источника | Нейтральный белый |  |  |
|  | Мощность | 54 Вт |  |  |
|  | Степень защиты | IP66 |  |  |
|  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
| 1.6 | Наименование | Сетка для светильника Philips BY950Z MB |  |  |
|  | Производитель | Phillips |  |  |
|  | Серия | Wellglass |  |  |
|  | Артикул | 911401579111 |  |  |
|  | Материал | Сталь нержавеющая |  |  |
|  | Размер | 270х270мм |  |  |
| 1.7 | Наименование | Лампа люминисцентная Philips TL-D 18W/54-765 18Вт 6200К G13 |  |  |
|  | Тип | TL-D 18W/54-765 |  |  |
|  | Мощность | 18 Вт |  |  |
|  | Цветность | Холодная дневная |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Цветовая температура | 6200 ¦К |  |  |
|  | Световой поток | 1025 Лм |  |  |
|  | Тип цоколя | G13 |  |  |
|  | Тип колбы | Трубка |  |  |
| 1.8 | Наименование | Лампа TL-D 36W/54-765 928048505451 Philips G13 T8 6200К |  |  |
|  | Тип | TL-D 36W/54-765 |  |  |
|  | Тип цоколя | G13 |  |  |
|  | Мощность | 36 Вт |  |  |
|  | Напряжение | 220 В |  |  |
|  | Цветовая температура | 6200 |  |  |
|  | Световой поток | 2500 Лм |  |  |
|  | Цвет свечения | Белый |  |  |
|  | Форма колбы | Трубчатая |  |  |
|  | Диаметр | 28 мм |  |  |
|  | Длина | 1213,6мм |  |  |
| 1.9 | Наименование | Скоба монтажная BY950Z WG L |  |  |
|  | Производитель | Philips |  |  |
|  | Артикул | 911401578911 |  |  |
|  | Тип изделия | Аксессуар для светильников |  |  |
|  | Материал | Металл |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 413865,Саратовская обл., г.Балаково, ул. Заовражная, д.48 |  | - |
| 2.2. | Время поставки | в рабочие дни: Понедельник — четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени) |  | - |
| 2.3. | Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка | не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки |  | - |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |  |
| 3.1. | Гарантия, не менее | 12 (двенадцать) месяцев исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  | - |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы относящиеся к изделию и его составным частям, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - технический паспорт; - сертификат соответствия по пожарной безопасности; - протоколы заводских испытаний. |  | - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.