Технические требования на оказание услуг

«Техническое обслуживание и подготовка к поверке

аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения	3

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование закупаемой продукции	4

1.2. Существующее положение	4

1.3. Цель оказания услуг 	4

2.  Требования к продукции	4

2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1 Перечень и объем оказываемых услуг 	4

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2 Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам оказания услуг	5

2.2.Требования к качеству оказываемых услуг 	6

Таблица 3. Общие требования к качеству оказываемых услуг	6

3. Требования к документации по ценообразованию	11

4. Приложения	11

Приложение к Техническим требованиям

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| СИ | Средство измерения |
| ТТ | Технические требования |
| ЭД | Эксплуатационная документация |

## 1.  Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«Техническое обслуживание и подготовка к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

#### Существующее положение

Согласно Федеральному закону "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, ст.13 п. 1: «Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку»; ст.13 п.2: «Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели».

#### Цель оказания услуг

Целью является ремонт и техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для устранения неисправностей, восстановления работоспособности и подготовки к проведению Государственной поверки.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Перечень и объем оказываемых услуг

# Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». | шт | В соответствии с Приложением к настоящим ТТ. |
| 1.1 | Дефектация аппаратно-программных комплексов заключается в выявлении неисправностей и служит для определения объема требуемого ремонта, необходимого для восстановления работоспособности. | В соответствии с федеральным законом № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и утвержденными методиками поверки, соответст-вующим каждому типу СИ. |  |
| 1.2 | Ремонт аппаратно-программных комплексов в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Восстановление работоспособности аппаратно-программных комплексов путем проведения среднего или капитального ремонта. |  |  |
| 1.3 | Подготовка к проведению поверки, регулировка, настройка, в том, числе с помощью программного обеспечения и т.д. |  |  |
| 1.4 | Подписание акта оказанных услуг уполномоченным лицом с каждой стороны. |  |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание и подготовка к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». | С даты заключения договора | 31.12.2026 г. |

### 2.2   Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Общие требования к услугам

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Исполнителем соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание и подготовка к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». | Оказание услуг в соответствии: - с федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», - с приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», - с утвержденными методиками поверки, соответствующим каждому типу СИ. | Согласие с требованием |  |
|  | Участник выполняет дефектацию аппаратно-программных комплексов и оформляет: - акт дефектации на каждый аппаратно-программный комплекс, в котором указывает трудоемкость услуг с разбивкой по квалифицированному составу работников и по этапам выполнения услуг (диагностика, ремонт, тестирование). В акте дефектации указывается перечень материалов, необходимых для проведения ремонта; - электронные копии актов дефектации аппаратно-программных комплексов направляются на электронную почту Заказчика: AlekseevGG@rushydro.ru ; РeresypkinaEV@rushydro.ru. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3. | Ремонт аппаратно-программных комплексов выполняется в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Включает в себя восстановление работоспособности аппаратно-программных комплексов путем проведения среднего или капитального ремонта. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.4. | Подписание акта оказанных услуг уполномоченным лицом с каждой стороны. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание и подготовка к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». | Подготовка к проведению поверки включает в себя регулировку, настройку, в том, числе с помощью программного обеспечения и т.д. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание и подготовка к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС». | Технология ремонта должна соответствовать требованиям: - Руководства по эксплуатации 214.2.840.030-01РЭ комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Кристалл 2000М» (зав.№2433, зав.№ 6712); - Руководства по эксплуатации 214.2.840.039РЭ1 хроматографы газовые лабораторные «Хроматэк – Кристалл 5000» (зав. №352643). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Наличие оборудования, обеспечивающего выполнение услуг. | Наличие оборудования для выполнения диагностики, ремонта, тестирования в соответствии с Приложением к настоящим ТТ. |  | Подтвердить в соответствии с действующим аттестатом аккредитации |
|  | Специальные требования к исполнителю |  | -//- | -//- |
|  | Наличие аттестата аккредитации, выданного Федеральной службой аккредитации | Участник должен представить копию действующего аттестата аккредитации на подтверждение компетентности в области оказания услуг по поверке СИ с областями аккредитации на весь перечень СИ, указанных в Приложении. |  | Представить копию аттестата аккредитации, |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результаты оказания услуг. | На каждый аппаратно-программный комплекс оформляется акт дефектации с описанием обнаруженных и устраненных дефектов, содержащий перечень оказанных услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Оформление результатов оказания услуг | На каждый аппаратно-программный комплекс оформляется акт дефектации с описанием обнаруженных и устраненных дефектов, содержащий перечень оказанных услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам, которые должны быть достигнуты в результате оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Подтверждение результатов выполнения услуг. | По окончании технического обслуживания программно-технических комплексов на базе Хроматографов, Участником выдается техническая документация, подтверждающая проведение необходимых ремонтно-восстановительных работ, гарантирующая прохождение последующей Государственной поверки. |  | Подтвердить результат ремонта и подготовки к проведению Госповерки соответствующей документацией. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соответствие результатов оказания услуг. | Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по факту наличия документации на отремонтированные аппаратно-программные комплексы. | Согласие с требованием |  |
|  | Соответствие технических характеристик. | Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по факту наличия документации на отремонтированные аппаратно-программные комплексы: - наличие акта оказанных услуг; - наличие паспортов на аппаратно-программные комплексы с отметками о ремонте и гарантийных обязательствах; - наличие акта дефектации на каждый аппаратно-программный комплекс; - наличие в паспортах указаний о гарантии на аппаратно-программные комплексы после проведения ремонта. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, подтверждающие оказание услуг. | На каждый аппаратно-программный комплекс оформляется акт дефектации с описанием обнаруженных и устраненных дефектов, содержащий перечень оказанных услуг. | Согласие с требованием. |  |
| 2.4.2. | Подписание акта оказанных услуг. | Результаты проведение поверки СИ подтверждаются подписанием акта оказанных услуг уполномоченным лицом со стороны Участника. | Согласие с требованием. |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | - Соблюдение положений нормативной документации, определяемой видами услуг. | В соответствии с федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и утвержденными методиками поверки, соответствующим каждому типу СИ. | Согласие с требованием. |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 4.1.1. | Гарантии на результаты услуг | 1. Прошедшие техническое обслуживание аппаратно-программные комплексы с восстановленными ресурсными характеристиками должны соответствовать метрологическим требованиям для последующего прохождения Госповерки. 2. Технические характеристики аппаратно-программных комплексов не должны выходить за установленные пределы. 3. Доработка либо повторный ремонт по выявленному некачественному оказанию объемов услуг, по договору должны производиться за счет Участника. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к Участнику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Обязательства, влияющие на исполнение договора. | В случае одностороннего отказа от исполнения договора, полностью или частично, Участник обязан не менее, чем за месяц письменно оповестить Заказчика для подготовки соответствующего дополнительного соглашения. | Согласие с требованием. |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | - Место оказания услуг. | Услуги по ремонту СИ оказываются на территории Заказчика, на оборудовании Участника. В этом случае работы организуются в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». | - Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в соответствии с расчетом стоимости услуг по тарифам Участника на оказание услуг в области обеспечения единства измерений (метрологии).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложение

Приложение: перечень СИ для оказания услуг по техническому обслуживанию и подготовке к поверке аппаратно-программных комплексов на базе Хроматографов для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».