УТВЕРЖДАЮ:

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________________К.А. Михайлов

«_____»_____________________2026г.

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.22.20.000 Выполнение работ по монтажу газопровода низкого давления под Съездом С-6 автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

Лот        -ПРО ДЭК-2026-ТК_Центр_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2. Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5. Приложения	9

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| РД 1834-16-66 | Рабочий документ 1834-16-66 |
| --- | --- |
| ‍СНиП | Строительные нормы и правила |
| ‍СП | Свод правил |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 43.22.20.000 Выполнение работ по монтажу газопровода низкого давления Съездом С-6 автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

  - Цель выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска, выполнение комплекса работ по 2.01 этапу строительства «Сооружения нижнего аккумулирующего бассейна Загорской ГАЭС-2»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания (Рабочий документ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автодорога от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска. Технические решения по защите газопровода и сопряжению съезда С-6 с примыканием | 141342, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское | РД 1834-16-66 |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РД 1834-16-66 Технические решения по защите газопровода |  |  |  |
| 1 | Монтаж газопровода низкого давления Ø 32 мм | м.п. | 22,3 |
| 2 | Монтаж футляра под автодорогой Ø 57 мм | м.п. | 18,3 |
| 3 | Заделка концов футляра | шт. | 2 |
| 4 | Опрессовка футляра, продувка | шт. | 1 |
| 5 | Подготовка исполнительно-технической документации | экз. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Срок действия Договора «ОКПД2 43.22.20.000 Выполнение работ по монтажу газопровода низкого давления Съездом С-6 автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»» | С даты подписания договора | До полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств |
|  | Срок выполнения работ «ОКПД2 43.22.20.000 Выполнение работ по монтажу газопровода низкого давления Съездом С-6 автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»» | С даты подписания договора | До 30.06.2026 года |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ (позиции 1-5 Таблицы 2): «ОКПД2 43.22.20.000 Выполнение работ по монтажу газопровода низкого давления Съездом С-6 автодороги от нижнего бассейна Загорской ГАЭС-2 до ул. 40 лет Победы г. Краснозаводска и прочим сопутствующим работам для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Технология производства работ должна соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП49.13330-2010 Безопасность труда в строительстве, СП126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве, ФЗ №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов, - Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией, разрабатываемой генеральным проектировщиком и выдаваемой Заказчиком в производство. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия | Подрядчик до начала работ выполняет организационно-технические мероприятия: - организовывает доставку к месту производства работ строительной техники и средств малой механизации необходимых для выполнения работ, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика. При производстве работ Подрядчик использует полностью свои ресурсы: - в части использования строительной техники и средств малой механизации, бытовых помещений для проживания персонала Подрядчика. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Все применяемые Подрядчиком материалы, задействованные при производстве работ должны соответствовать рабочей документации, иметь паспорта качества, сертификаты соответствия и быть пригодными для использования. - Материалы закупаются Подрядчиком в необходимом объеме в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием. Поставляемые материалы должны быть новыми и ранее не использованными. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик привлекает для выполнения работ специалистов, имеющих опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет (с наличием разрешения на работу в РФ и других документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ (виза, вид на жительство, патент), а также соответствующие удостоверения и аттестация на проведение данных работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, выполнять работы в соответствии с требованиями СП49.13330-2010, СП 48.13330.2011 (с изменением №1), СП62.13330.2011, Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) и требованиями других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.2.1‍ | Результат работ | Монтаж газопровода низкого давления D 32 мм с устройством стального футляра Ø 57 мм под автодорогой |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан: - представить Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт выполненных работ, Акт КС-2, Справку КС-3 с обязательным приложением Исполнительной документации. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | - Исполнительная документация должна соответствовать СП 48.13330.2011 (с изменением №1). - Исполнительная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре. |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок составляет 36 месяцев и начинается с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результата работы. - Если в пределах гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, в том числе резкое ухудшение качества выполненных работ по Договору, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). |  |  |
| 4. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
| 4.1. | ### - Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя. При нарушениях, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить оказание услуг до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений. ### - При организации контроля качества выполняемых работ Подрядчик обеспечивает все расходы по услугам строительной лаборатории с предоставлением в полном объёме результатов. |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме

  - Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).

  - Стоимость единицы Услуги остается фиксированной на весь срок действия Договора. Индексация Стоимости единицы Услуги не предусмотрена.

- 4. Приложения

1. Рабочий документ 1834-16-66 (передаётся Заказчиком Подрядчику)

Руководитель ПТГ ЗСУ                                                      А.В. Демьянова ________________