## 01-01-01 (hidden)
Строительство КТП-6/0,4 с тр-ром 630 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры 26 отпайка на КТПП-21 Ф-203,301/602 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, кадастровый номер 50:16:0402027:487
(наименование стройки)
СМЕТА № 01-01-01
(локальный сметный расчет)
Вынос трассы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 0.78969 | тыс. руб
|  |  | Средства на оплату труда: |  |  | 0 | тыс. руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 0 | чел.-час
Составлен(а) в ценах на I квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Вынос трассы
1 | СБЦ-2006 таб 16 п. 7 Кат. Сл ll | Определение и закрепление мест установки опор по трассам КЛ-10 кВ К=1,2 (Прим.1. При длине трассы до 10 км) | км | 0.024 | 676 | 1.2 | 19.47
2 | СБЦ-2006 таб 10 п. 6 Кат. Гр. Ll | Изготовление и установка геодезических знаков | знак | 2 | 41 |  | 82
Итого полевых работ | [6 empty] | 101.47
3 | СБЦ-2006 таб 4 п. 7 | Внутренний транспорт | км | 70 | 26.25 |  | 26.64
4 | СБЦ-2006 Ч. 1 п. 13 | Организация и ликвидация работ (К=2,5) |  |  |  | 6% | 19.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 147.33
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2000г. (цена 2001 / 1,266) | [6 empty] | 116.3744
Всего с учетом "Индекс пересчета изыскательских работ в текущие цены на I квартал 2025 г. СМР=5,36" | [6 empty] | 789.69
Итого по смете | [6 empty] | 789.69
|  | Составил: |  | Позднякова Е.С.
Проверил:

## cводная
Сводная смета
на предпроектную (исходно-разрешительную) документацию и проектные работы
Строительство КТП-6/0,4 с тр-ром 630 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры 26 отпайка на КТПП-21 Ф-203,301/602 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, кадастровый номер 50:16:0402027:487
Наименование организации Заказчика:
Наименование организации Исполнителя:
№ п.п | Наименование стадий выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на №№ смет | Стоимость (руб.)
|  |  |  | Выполнение работ, без НДС | НДС | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПИР | Проектные работы | 12-01-01 | 147003.45 | 32340.76 | 179344.21
2 | ИРД | Инженерно-геодезические изыскания | 12-01-02 | 68549.3145 | 15080.85 | 83630.1645
Итого: |  |  |  | 215552.7645 | 47421.61 | 262974.3745
Составил
Проверил

## 12-01-01
Смета на проектные работы №12-01-01
Наименование предприятия, объекта |  | Строительство КТП-6/0,4 с тр-ром 630 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры 26 отпайка на КТПП-21 Ф-203,301/602 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, кадастровый номер 50:16:0402027:487 |  |  |  |  | Строительство КТП-6/0,4 с тр-ром 630 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры 26 отпайка на КТПП-21 Ф-203,301/602 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, кадастровый номер 50:16:0402027:487
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Приказ Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры»
1 | Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1 до 20кВ, длиной от 1 до 5 км включительно | Постоянные величины базовой цены табл. 3.17 | а = | 33
|  |  | b = | 39.9
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, км | 0.05 |  |  | Кэкс
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц=(а+b*(0,4*Xmin+0,6*X1/2min))*Кэкс |  | 6093 | 0.1
2 | Сооружение кабельной электрической линии напряжением до 20кВ, длиной от 100 до 500м | Постоянные величины базовой цены табл. 3.11 п.1 | а = | 17.7
|  |  | b = | 0.234
Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м.
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 0.1
2 | Сооружение кабельной электрической линии напряжением до 20кВ, длиной от 500 до 500м | Постоянные величины базовой цены табл. 3.11 п.1 | а = | 17.7
|  |  | b = | 0.234
Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м.
|  | К=0,3 табл.3.11.1 п.2.1 | 0.3
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 0.1
3 | Закрьпьй подземньй переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладьваемьй способом продавливания или прокола | Постоянные величины базовой цены табл. 3.12 п.3.1 | а = | 95.4
|  |  | b = | 2.977
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м. |  |  |  | Кэкс
|  | Табл. 3.12.1 п.2 (проектирование перехода диаметром до 250мм) | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 0
3 | Закрьпьй подземньй переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемьй методом ГНБ протяженностью от 100 до 500м | Постоянные величины базовой цены табл. 3.12 п.1.1 | а = | 297.7
|  |  | b = | 2.29
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м. |  |  |  | Кэкс
|  | Табл. 3.12.1 п.2 (проектирование перехода диаметром до 250мм) | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 0.1
1 | Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1 до 20кВ, длиной свыше 5 до 10км включительно | Постоянные величины базовой цены табл. 3.17 | а = | 64.9
|  |  | b = | 33.52 |  | Кэкс
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, км | 0
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 0
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 0
4 | Секционирутощий пункт 6-20 кВ: с выключателем | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.8.1 | а = | 33.7
b =
Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 пункт
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0
5 | Скционирующий пункт 6-20 кВ с выключателем (для телемеханики) | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.8.1 | а = | 33.7
|  |  | b = | 0
Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 пункт
|  | прил.1 табл.13 (ПЗ, ЭО, СМ) 0,5+48,8+5=54,3% | 0.543 |  |  | 54.3
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
2 | Секционирутощий пункт 6-20 кВ: с разъединителем | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.8.2 | а = | 2.9
b =
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 пункт | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 2900
3 | Воздушные линии электропередачи напряжением до 1кВ, длиной от 1 до 5 км включительно | Постоянные величины базовой цены табл. 3.16 | а = | 21.2
|  |  | b = | 30.176
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, км | 0 |  |  | Кэкс
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц(а+b*(0,4*Xmin+0,6*X1/2min)*Кэкс |  | 0 | 0.1
1 | Комплектная трансформаторная подстанция полной мощностью 2х630кВА | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.3.1 | а = | 351.1
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 подстанция | 0
|  | К=0,5 табл.3.13.1 п.1 | 1 |  |  | 1 ТМГ
|  | К=0,8 табл.3.13.1 п.8 | 1 |  |  | до 160кВА
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
3 | Комплектная трансформаторная подстанция полной мощностью 1х630кВА | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.5.1 | а = | 80.1
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 подстанция | 1
|  | К=0,5 табл.3.13.1 п.1 | 1 |  |  | 1 ТМГ
|  | К=0,8 табл.3.13.1 п.8 | 1 |  |  | до 160кВА
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 80100
1 | Ячейка распределительного устройства, устанавливаемая дополнительно при расширении | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.9 | а = | 80.8
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 ячейка | 0
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
5 | Установка ВРЩ | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.11 | а = | 4.8
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 подстанция | 0
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
3 | Мачтовая трансформаторная подстанция полной мощностью 1х250кВА | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.1 | а = | 38.6
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 подстанция | 0
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
| Разработка рабочей и проектной документации в ценах 2021г.: |  |  |  | 89093
| Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2026г. Письмо Минстрой РФ №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 |  | 1.65
| Итого в текущих ценах: |  |  |  | 147003.45
| Итого с понижающим коэффициентом |  | #REF! |  | #REF!
| Справочно, в ценах 2000г: |  |  |  | #REF!
Составил
Проверил

## 12-01-02
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01-02
на проведение инженерно-геодезических изысканий
объект: | Реконструкция КЛ-6 кВ от оп. 41 до РП-1003 Ф-205/415, КЛ-6 кВ от оп. 12 до РП-1003 Ф-307/415, КЛ-6 кВ от оп. 6 до оп 6/1 Ф-205/415, замена тр-ров тока в РУ-6кВ РП-1003, ПС 110 кВ № 415 Ликино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г. о., д. Кабаново, тер. "Индустриальный парк Кабаново", уч. 1, 50:24:0040203:529
Составлен в уровне цен на 1 января 2024 года.
№п/п | Виды работ, категории сложности | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость
1. Полевые работы
1 | Выполнение топографической съёмки сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м. условно более 12 коммуникаций площадью 0,15 Га. Застроенная территория, II категория. Полевые работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 57, табл. 18 п.11 | 38848 х 0,15 | 5827.2 |  | условно более 12 коммуникаций
[5 empty] | 50 | 0.15 | Га
[6 empty] | Застроенная территория | Застроенная территория | Табл 17
Незастроенная территория
[5 empty] | 38848 | II | I или II или III или IV категории
2 | Съёмка выходов подземных инженерных коммуникаций на поверхность земли. Площадью 0,15 Га. Полевые работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 108, Таб 45, п.3 | 17306 х 0,15 | 0 | 17306
3 | Поиск и съёмка подземных инженерных коммуникаций при помощи трубокабелеискателя. Площадью 0,15 Га. Полевые работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 109, Таб 46, п.2 | 24772 х 0,15 | 3715.8 | 24772
4 | Итого со Стоимостью работ по ИГДИ, выполняемых работниками по месту их постоянной работы | ПРИКАЗ от 2 декабря 2024 г. N 812/пр табл.1 п.1 | 0,66*(5827,2+3715,8) | 6298.38
5 | Итого полевых работ: |  |  | 6298.38
6 | Дополнительные затраты на производство полевых работ в неблагоприятный период года. (15.10-15.04) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 19 Таб. 2 №4 | 29% от полевых | 1826.5302
6 | Дополнительные затраты на неизбежные перерывы (ЦАМ, МАД, РЖД, ЛЭП ≥ 6кВ, и т.п.) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 25 | 25% от полевых | 0 | ЕСЛИ ЕСТЬ
7 | Дополнительные затраты на внешний транспорт | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 28, Таб 3, №1 | 13,2% от полевых (до 250 т.р.) | 831.39
|  | Х1=250 тыс.руб, Y1=13,2% | (13,2-(13,2-10,4)) / (500000-250000) * (268606,8-250000) | 12.9916 | 0.132
Х2=500 тыс.руб, Y2=10,4%
8 | Дополнительные затраты на организацию полевых работ | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 30, Таб 4, №1 | 30,7% от полевых (до 250 т.р.) | 1933.6 | 0.307
|  | Х1=250 тыс.руб, Y1=30,7% | 30,7-(30,7-15,3) / (500000-250000) * (268606,8-250000) | 29.5538
Х2=500 тыс.руб, Y2=15,3%
Итого |  |  |  | 10889.9002
8 | Корректирующий коэффициент (К2) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 13, Таб 1, №1 | 1 | 10889.9002 | К=0,66
Итого по разделу 1: |  |  |  | 10889.9002
2. Камеральные работы
9 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 от 10 до 50 включительно (гектар) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 114, Таб 47, №17 | 2556 + 4071 х 0,15 | 3166.65
10 | Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками. Площадью 0,15 Га. Камеральные работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 120, Таб 51, №2 | 1187 + 244 х 0,15 | 1223.6
Итого по разделу 2: |  |  |  | 4390.25
Итого по разделу 1 и 2: |  |  |  | 15280.15
3. Документация
11 | Составление технического отчёта по результатам выполнения работ по ИГДИ | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 174, Таб 81, №2 | 19000 | 19000
Х1=100 тыс.руб, Y1=19 тыс. руб
Х2=500 тыс.руб, Y2=50 тыс. руб
12 | Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций с собственниками (эксплуатирующими организациями) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 175, Таб 82, №1 | 21451 х 1 | 21451 | 1
Итого по разделу 3: |  |  |  | 40451
Итого по разделам 1-3: |  |  |  | 55731.15
13 | Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2025г. Письмо Минстрой РФ №5170-ИФ/09 от 01.02.2025 |  | 1.23 | 68549.3145
14 | Итого в текущих ценах без НДС, руб. |  |  | 68549.3145
Составил
Проверил