УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро» -

«Загорская ГАЭС»

________________ В.А. Крымов

«____» ____________20___г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.33.13 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию оборудования автоматизированной системы диагностического контроля контрольно-измерительной аппаратуры для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	11

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	11

2.2. Требования к качеству продукции	12

Таблица 3. Требования к продукции	12

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33.13 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию оборудования автоматизированной системы диагностического контроля контрольно-измерительной аппаратуры для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение материалами на содержание и эксплуатацию оборудования автоматизированной системы диагностического контроля контрольно-измерительной аппаратуры филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, тип продукции | ОКПД2 (с наименованием) | Применение законодательства о национальном режиме | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Элемент питания | 27.20.11.000 (элементы первичные и батареи первичных элементов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Элемент питания | 27.20.11.000 (элементы первичные и батареи первичных элементов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Элемент питания | 27.20.11.000 (элементы первичные и батареи первичных элементов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Элемент питания | 27.20.11.000 (элементы первичные и батареи первичных элементов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Элемент питания | 27.20.11.000 (элементы первичные и батареи первичных элементов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Аккумуляторная батарея | 27.20.22.000 (Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 5 |
|  | Аккумуляторная батарея | 27.20.23.130 (Батареи аккумуляторные литий-ионные) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 80 |
|  | Луженый наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Луженый наконечник ТМЛ 4-6-3 | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Луженый наконечник ТМЛ 6-6-4 | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Луженая гильза ГМЛ 10-5 | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Луженая гильза ГМЛ 16-6 | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Луженая гильза ГМЛ 6-4 | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Проходная клемма с рычажком 5 полюсов | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Проходная клемма с рычажком 3 полюса | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Проходная клемма с рычажком 1 полюс | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 200 |
|  | Смазка | 20.59.41.000 (Материалы смазочные) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Спиртовая безворсовая салфетка | 21.20.24.160 (Материалы клейкие перевязочные, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 500 |
|  | Зажим | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Зажим | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Зажим | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 100 |
|  | Салфетки влажные | 21.20.10.158 (Антисептики и дезинфицирующие препараты) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 50 |
|  | Ввод кабельный | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Ввод кабельный | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Ввод кабельный | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 50 |
|  | Труба гофрированная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 10 |
|  | Труба гофрированная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 10 |
|  | Труба гофрированная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 2 |
|  | Труба гофрированная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 2 |
|  | Крепеж-клипса | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 5 |
|  | Крепеж-клипса | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 5 |
|  | Крепеж-клипса | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 5 |
|  | Крепеж-клипса | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 5 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Вставка плавкая | 27.12.21.000 (Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
|  | Изолента ПВХ | 22.29.21.000 (Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 50 |
|  | Изолента | 22.29.21.000 (Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 20 |
|  | Скотч двухсторонний | 22.29.21.000 (Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 20 |
|  | Клейкая лента двусторонняя | 22.29.21.000 (Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 20 |
|  | Термопрокладка | 22.29.21.000 (Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 5 |
|  | Картридж для маркиратора | 28.99.40.110 (Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
|  | Картридж для маркиратора | 28.99.40.110 (Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
|  | Этикетки | 17.29.11.110 (Ярлыки и этикетки из бумаги) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 10 |
|  | Маркер-краска | 32.99.12.120 (ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 15 |
|  | Маркер-краска | 32.99.12.120 (ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 25 |
|  | Смазка контактов | 20.59.41.000 (Материалы смазочные) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
|  | Смазка | 20.59.41.000 (Материалы смазочные) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
|  | Смазка | 20.59.41.000 (Материалы смазочные) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
| - ‍ | Газовый баллон | 06.20.10.131 (Газ горючий природный сжиженный) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
| - ‍ | Сжатый воздух | 06.20.10.131 (Газ горючий природный сжиженный) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 30 |
| - ‍ | Изопропанол | 20.14.22.113 (Спирт изопропиловый (пропан-2-ол) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Уп. | 4 |
| - ‍ | Трубка термоусаживаемая | 27.90.12.130 (Трубки изоляционные для электропроводки) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 5 |
| - ‍ | Набор наконечников и клемм универсальный | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
| - ‍ | Скрепа для монтажной ленты | 25.99.29.190 (Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 2 |
| - ‍ | Лента монтажная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 5 |
| - ‍ | Кабельный хомут | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
| - ‍ | Стяжка кабельная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 5 |
| - ‍ | Стяжка кабельная стандартная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 5 |
| - ‍ | Стяжка кабельная стандартная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 10 |
| - ‍ | Бирка этикетка для маркировки кабелей и проводов | 13.96.17.129 (Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия) | Национальный режим предоставляется * | Уп. | 15 |
| - ‍ | Маркер стреляющий для разметки труднодоступных мест | 32.99.12.120 (Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 10 |
| - ‍ | Маркер строительный разметочный | 32.99.12.120 (Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
| - ‍ | Маркер строительный разметочный | 32.99.12.120 (Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов) | Преимущество товаров российского производства | Шт. | 20 |
| - ‍ | Коннектор | 27.33.13.120 (Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 20 |
| - ‍ | Салфетка | 13.92.13.112 (Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей) | Национальный режим предоставляется * | Шт. | 50 |
| - ‍ | Стяжка кабельная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 10 |
| - ‍ | Стяжка кабельная | 27.33.13.130 (Арматура кабельная) | Преимущество товаров российского производства | Уп. | 10 |
| - ‍ | Шкаф-монтажный | 27.12.31.000 (Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации) | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | Шт. | 5 |

Запрет не применяется в соответствиис пп. и) п. 5 Постановления Правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 г.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Партия №1 (Позиции 1 ÷ 77 таблицы 1.1) | тридцатый рабочий день с даты заключения договора | тридцатый рабочий день с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции : (Позиции 1-77) ОКПД2 27.33.13 Поставка материалов на содержание и эксплуатацию оборудования автоматизированной системы диагностического контроля контрольно-измерительной аппаратуры для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице № 3.1 настоящих Технических требований. |  | - | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия транспортирования | Тара и упаковка должны обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Место поставки оборудования | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское д.100. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3 | Объем поставки | Поставка МТР осуществляется в соответствии с Таблицей 1.1 в настоящих Технических требованиях. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок годности закупаемой продукции не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней со дня поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  | -//- | -//- | -//- |
| - ‍ | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / Универсальный предаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | - |  |
| ‍5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1.‍ | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований. | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). В целях подтверждения происхождения товаров указываются документы и информация, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: материалы на содержание и эксплуатацию оборудования автоматизированной системы диагностического контроля контрольно-измерительной аппаратуры

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |
| 1 | Элемент питания | Щелочной, типоразмер AAA | Согласие с требованием | - | - |
| 2 | Элемент питания | Щелочной, типоразмер АА, | Согласие с требованием | - | - |
| 3 | Элемент питания | Щелочной, типоразмер D, | Согласие с требованием | - | - |
| 4 | Элемент питания | Литиевый, типоразмер CR123A | Согласие с требованием | - | - |
| 5 | Элемент питания | Литиевый, типоразмер CR2032 | Согласие с требованием | - | - |
| 6 | Аккумуляторная батарея | Напряжение, В - 12 Емкость, Ач - 7 Полярность - прямая (+ -) Стартерный ток (EN), А105 Длина, мм - не более 150 Ширина, мм - не более 86 Высота, мм - не более 94 Высота с клеммой, мм - не более 94 | Согласие с требованием | - | - |
| 7 | Аккумуляторная батарея | Аккумулятор типа-размера 34615, D. Химический состав Li-SOCl2. Ёмкость не менее 13000 mAh. Номинальное напряжение 3.6 В. | Согласие с требованием | - | - |
| 8 | Луженый наконечник ТМЛ 2,5-6-2,6 | Наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля (Cu )2.5 мм²Диаметр кольца 6.4 мм Крепление винта М6 материал медь луженая ГОСТ 7386-80 | Согласие с требованием | - | - |
| 9 | Луженый наконечник ТМЛ 4-6-3 | Наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля (Cu )4 мм²Диаметр кольца 6.4 мм Крепление винта М6 материал медь луженая ГОСТ 7386-80 | Согласие с требованием | - | - |
| 10 | Луженый наконечник ТМЛ 6-6-4 | Наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля (Cu )6 мм²Диаметр кольца 6.4 мм Крепление винта М6 материал медь луженая ГОСТ 7386-80 | Согласие с требованием | - | - |
| 11 | Луженая гильза ГМЛ 10-5 | Гильза Сечение кабеля (Cu )10 мм² материал медь луженая ГОСТ 23469.3-79 | Согласие с требованием | - | - |
| 12 | Луженая гильза ГМЛ 16-6 | Гильза Сечение кабеля (Cu )16 мм² материал медь луженая ГОСТ 23469.3-79 | Согласие с требованием | - | - |
| 13 | Луженая гильза ГМЛ 6-4 | Гильза Сечение кабеля (Cu )6 мм² материал медь луженая ГОСТ 23469.3-79 | Согласие с требованием | - | - |
| 14 | Проходная клемма с рычажком 5 полюсов | Проходная клемма с рычажком 5 полюсов 0,08-4 мм2 с крепление на DIN-рейку Номинальный ток 32 А | Согласие с требованием | - | - |
| 15 | Проходная клемма с рычажком 3 полюса | Проходная клемма с рычажком 3 полюса 0,08-4 мм2 с крепление на DIN-рейку Номинальный ток 32 А | Согласие с требованием | - | - |
| 16 | Проходная клемма с рычажком 1 полюс | Проходная клемма с рычажком 1 полюс 0,08-4 мм2 с крепление на DIN-рейку Номинальный ток 32 А | Согласие с требованием | - | - |
| 17 | Смазка | Тип:спрей/аэрозоль Объем:0.65 л Тип упаковки:аэрозольный баллон Состав:Углеводороды C10-C13>30%, H-алканы, изоалканы, циклоалканы >30%, антифрикционные добавки <5%, углеводородный пропеллент (пропан-бутан) <30%. | Согласие с требованием | - | - |
| 18 | Спиртовая безворсовая салфетка | Спиртовая безворсовая салфетка для обезжиривания, очистки контактов, крепированная бумага, раствор изопропилового спирта 70%, без ПАВ и отдушек | Согласие с требованием | - | - |
| 19 | Зажим | Клеммы с плоско-пружинным зажимом 5-ти контактные, для гибкого и одножильного провода поперечным сечением 0.14-4.0 кв.мм, рабочее напряжение не менее 400В, рабочий ток не менее 30А. | Согласие с требованием | - | - |
| 20 | Зажим | Клеммы с плоско-пружинным зажимом 5-ти контактные, для гибкого и одножильного провода поперечным сечением 0.08-2.5 кв.мм, рабочее напряжение не менее 400В, рабочий ток не менее 20А. | Согласие с требованием | - | - |
| 21 | Зажим | Клеммы с плоско-пружинным зажимом 3-х контактные, для гибкого и одножильного провода поперечным сечением 0.08-2.5 кв.мм, рабочее напряжение не менее 400В, рабочий ток не менее 20А. | Согласие с требованием | - | - |
| 22 | Салфетки влажные | антибактериальные в упаковке 120 штук. Размер салфетки в развернутом виде - 200х150 мм. крышка-клапан | Согласие с требованием | - | - |
| 23 | Ввод кабельный | Сальник IP68 d отверстия 16мм d проводника 7-10мм диапазон рабочих температур не хуже -40 +80 С., | Согласие с требованием | - | - |
| 24 | Ввод кабельный | Сальник IP68 d отверстия 20мм d проводника 10-13мм диапазон рабочих температур не хуже -40 +80 С. | Согласие с требованием | - | - |
| 25 | Ввод кабельный | Сальник IP54 гибкий отвод d отверстия 15мм d проводника 4-8мм | Согласие с требованием | - | - |
| 26 | Труба гофрированная | Труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ) с зондом 16мм, 100м в упаковке. | Согласие с требованием | - | - |
| 27 | Труба гофрированная | Труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ) с зондом 20мм, 100м в упаковке. | Согласие с требованием | - | - |
| 28 | Труба гофрированная | Гофрированная труба ПНД с зондом 16 мм, 100 м в упаковке. | Согласие с требованием | - | - |
| 29 | Труба гофрированная | Гофрированная труба ПНД с зондом 20 мм, 100 м в упаковке. | Согласие с требованием | - | - |
| 30 | Крепеж-клипса | Черная крепеж-клипса для трубы d 16 мм, уп 100 шт. | Согласие с требованием | - | - |
| 31 | Крепеж-клипса | Черная крепеж-клипса для трубы d 20 мм, уп 100 шт. | Согласие с требованием | - | - |
| 32 | Крепеж-клипса | Серая крепеж-клипса для трубы d 16 мм, уп 100 шт. | Согласие с требованием | - | - |
| 33 | Крепеж-клипса | Серая крепеж-клипса для трубы d 20 мм, уп 100 шт. | Согласие с требованием | - | - |
| 34 | Вставка плавкая | ПЦ-102 1А 10х38 | Согласие с требованием | - | - |
| 35 | Вставка плавкая | ПЦ-102 2А 10х38 | Согласие с требованием | - | - |
| 36 | Вставка плавкая | ПЦ-102 4А 10х38 | Согласие с требованием | - | - |
| 37 | Вставка плавкая | ПЦ-102 6А 10х38 | Согласие с требованием | - | - |
| 38 | Вставка плавкая | ПЦ-102 10А 10х38 | Согласие с требованием | - | - |
| 39 | Вставка плавкая | ПЦ-102 16А 10х38 | Согласие с требованием | - | - |
| 40 | Вставка плавкая | ВПБ6-7 1 А | Согласие с требованием | - | - |
| 41 | Вставка плавкая | ВПБ6-10 2 А | Согласие с требованием | - | - |
| 42 | Вставка плавкая | ВПБ6-11 3 А | Согласие с требованием | - | - |
| 43 | Вставка плавкая | ВПБ6-12 4 А | Согласие с требованием | - | - |
| 44 | Вставка плавкая | ВПБ6-13 5 А | Согласие с требованием | - | - |
| 45 | Изолента ПВХ | Намотка на катушку 20 м. | Согласие с требованием | - | - |
| 46 | Изолента | Самоспекающаяся изолирующая лента. | Согласие с требованием | - | - |
| 47 | Скотч двухсторонний | Универсальная двусторонняя клейкая лента из вспененного полиэтилена, цвет чёрный, толщина 1 мм, ширина 19 мм, длинна не менее 5 м | Согласие с требованием | - | - |
| 48 | Клейкая лента двусторонняя | Двусторонняя клейкая вспененная акриловая лента, водостойкая, толщина 1мм, ширина 6 мм, длинна не менее 3 м. | Согласие с требованием | - | - |
| 49 | Термопрокладка | Термопрокладка теплопроводящая клейкая двухсторонняя, толщина 2 мм, теплопроводность не менее 13 Вт/ (м К), лист размер 45x85мм. | Согласие с требованием | - | - |
| 50 | Картридж для маркиратора | Картридж для принтера BRADY BMP21,полиолефин, термоусадочная трубка 11.15 мм/2.1 м (d5.5 мм), маркировка черная на белом. | Согласие с требованием | - | - |
| 51 | Картридж для маркиратора | Картридж для принтера BRADY BMP21, материал ленты нейлон, ширина ленты 12,7мм, длинна ленты не менее 4.8 метра, маркировка черная на белом. | Согласие с требованием | - | - |
| 52 | Этикетки | Этикетки самоклеящиеся всепогодные, лист А4(10л/уп.) | Согласие с требованием | - | - |
| 53 | Маркер-краска | Маркер-краска лаковый 2-4 мм, черный, нитро-основа, алюминиевый корпус. | Согласие с требованием | - | - |
| 54 | Маркер-краска | Маркер-краска лаковый 1 мм,черный, нитро-основа. | Согласие с требованием | - | - |
| 55 | Смазка контактов | Нейтральная, диэлектрическая, защитная смазка электрических контактов и движущихся электромеханических частей, аэрозоль. Диапазон рабочих температур не хуже -40 +250 С. Объём не менее 400 мл. | Согласие с требованием | - | - |
| 56 | Смазка | Многоцелевая силиконовая смазка, аэрозоль. Диапазон рабочих температур не хуже -40 +250 С. Объём не менее 150 мл. | Согласие с требованием | - | - |
| 57 | Смазка | Универсальная проникающая смазка для движущихся частей и механизмов, аэрозоль, гибкая трубочка, объем не менее 400 мл. | Согласие с требованием | - | - |
| 58 | Газовый баллон | Баллон со сжиженным MAPP газом с разъёмом GGA-600, масса газа не менее 450 гр. | Согласие с требованием | - | - |
| 59 | Сжатый воздух | Баллон со сжиженным негорючим газом, находящимся под давлением насыщенного пара, химически нейтральный., не менее 400 мл. | Согласие с требованием | - | - |
| 60 | Изопропанол | - Упаковка 8кг. ОСЧ 11-5 | Согласие с требованием | - | - |
| 61 | Трубка термоусаживаемая | ТТК 12/3 4:1 черная с клеем 1 м | Согласие с требованием | - | - |
| 62 | Набор наконечников и клемм универсальный | Набор наконечников и клемм универсальный IT-300 в составе:RV1.25-3.2 25 шт., RV1.25-4S 25 шт., RV1.25-5S 25 шт., RV2-3.2 20 шт., RV2-4S 20 шт., RV2-5S 20 шт., RV5.5-5 5 шт., RV5.5-6 5 шт., SV1.25-3.2 20 шт., SV1.25-4S 20 шт., SV1.25-4L 20 шт., BV1.25 10 шт., BV2 10 шт., BV5.5 5 шт. Пластиковый кейс. | Согласие с требованием | - | - |
| 63 | Скрепа для монтажной ленты | Скрепа-бугель А 200 под ленту F207 | Согласие с требованием | - | - |
| 64 | Лента монтажная | Упаковочная прямая 20х0,70 мм, сталь F207, 50 м. | Согласие с требованием | - | - |
| 65 | Кабельный хомут | Стяжка кабельная стандартная, размеры 3х100 мм, материал самозатухающий нейлон, без галогенов, температура монтажа 0 +60 С, температура эксплуатации -40 + 85 С, замковый механизм одностороннего хода, неразъемный. Цвет белый. (100 шт./уп) | Согласие с требованием | - | - |
| 66 | Стяжка кабельная | Стяжка-липучка нарезаемая, в рулоне не менее 5м, ширина 15мм, черная. | Согласие с требованием | - | - |
| 67 | Стяжка кабельная стандартная | 3х120 мм, материал самозатухающий нейлон, без галогенов, температура монтажа 0 +60 С, температура эксплуатации -40 + 85 С, замковый механизм одностороннего хода, неразъемный. Цвет белый. (100 шт./уп) | Согласие с требованием | - | - |
| 68 | Стяжка кабельная стандартная | 4х200 мм, материал самозатухающий нейлон, без галогенов, температура монтажа 0 +60 С, температура эксплуатации -40 + 85 С, замковый механизм одностороннего хода, неразъемный. Цвет белый. (100 шт./уп) | Согласие с требованием | - | - |
| 69 | Бирка этикетка для маркировки кабелей и проводов | Самоклеящиеся, размер 26/85 мм, материал полипропилен, в уп . 100 шт. | Согласие с требованием | - | - |
| 70 | Маркер стреляющий для разметки труднодоступных мест | Стираемый, цвет зелёный. | Согласие с требованием | - | - |
| 71 | Маркер строительный разметочный | с длинным наконечником длиной не менее 45мм, цвет черный | Согласие с требованием | - | - |
| 72 | Маркер строительный разметочный | с длинным наконечником длиной не менее 45мм, цвет белый | Согласие с требованием | - | - |
| 73 | Коннектор | RJ45 (8p8c), FTP, cat. 6A, под витую пару, экранированный, 10шт. в упаковке. | Согласие с требованием | - | - |
| 74 | Салфетка | Вафельная, отбеленная, хлопок, 40х80 см, плотность не менее 200 (±10) г/м2 | Согласие с требованием | - | - |
| 75 | Стяжка кабельная | Хомут-стяжка кабельный 4,8х300 мм, полиамид, УФ-стойкий, чёрный (565 4.8x300 SWUV) 2331880 OBO Bettermann (100 шт./упак) | Согласие с требованием | - | - |
| 76 | Стяжка кабельная | Хомут P6.6 стандартный, черный 4,8x250 (100 шт./упак) 25316SR DKC | Согласие с требованием | - | - |
| 77 | Шкаф-монтажный | Шкаф монтажный всепогодный из листовой стали 2 мм с порошковым покрытием RAL 7035, с монтажной панелью с DIN-рейками для клиентского оборудования, комплект [1,2,3] (с вентилятором, нагревателем и ODF); U-пит.100-240В, P-потр.100 Вт; IP66, t-раб.-40...+60°С, 400x600x210 мм. В комплекте гермовводы, проходные клеммы, двухполюсный автомат (10 А), шина заземления, вентилятор с термостатом, нагреватель с термостатом, оптический кросс на 12 FC адаптера. | Согласие с требованием | - | - |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности

- Требования к документации по ценообразованию

В составе Технико-коммерческого предложения необходимо предоставить спецификацию поставляемого оборудования и материалов установленного формата:

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».