## ССР тек
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству «Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Карпухин Д.И.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство на сооруж. опоре ВЛ-10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС-773 "Былово" СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ-10кВ фид. 7 с ПС-773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)
(наименование стройки, объекта)
1 этап
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.07
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС №02-01-01 | Строительство СТП | 57.08 | 77.67 | 798.76 | 0 | 933.51
2 | ЛС №02-01-02 | Учёт СТП | 0 | 2.5 | 51.95 | 0 | 54.45
3 | ЛС №02-01-03 | Строительств ВЛ-10кВ с ЛР | 68.27 | 0.24 | 0 | 0 | 68.51
Итого: по главе 2 |  |  | 125.35 | 80.41 | 850.71 | 0 | 1056.47
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00% | 0 | 0 |  |  | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 125.35 | 80.41 | 850.71 | 0 | 1056.47
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ЛС №09-01-01 | ПНР СТП |  |  |  | 0 | 0
8 | ЛС №09-01-02 | ПНР учёта |  |  |  | 0 | 0
9 | ЛС №09-01-03 | ПНР ВЛ с ЛР |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-9 |  |  | 125.35 | 80.41 | 850.71 | 0 | 1056.47
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
10 | Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014 | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 22.61 | 22.61
11 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы Заказчика -3,93% |  |  |  | 53.15 | 53.15
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.76 | 75.76
Итого: по главам 1-10 |  |  | 125.35 | 80.41 | 850.71 | 75.76 | 1132.23
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
12 | Смета №12-01 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 295.91 | 295.91
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 295.91 | 295.91
Итого: по главам 1-12 |  |  | 125.35 | 80.41 | 850.71 | 371.67 | 1428.14
Непредвиденные затраты
13 | ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00% | 3.76 | 2.41 | 25.52 | 11.15 | 42.84
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 3.76 | 2.41 | 25.52 | 11.15 | 42.84
|  | Итого с непредвиденными | 129.11 | 82.82 | 876.23 | 382.82 | 1470.98 | 1352.38 | Затраты подрядчика без НДС | 1481.18 | ИПР | ТП
| НДС | [6 empty] | 1649.9 | Затраты подрядчика с НДС
14 | Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 28.4 | 18.22 | 192.77 | 84.22 | 323.61 | 1352.45 | Договор под ключ
|  | Итого НДС | 28.4 | 18.22 | 192.77 | 84.22 | 323.61 | 0.07
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 157.51 | 101.04 | 1069 | 467.04 | 1794.59
|  | Генеральный директор ООО «Стройэнергомир» |  |  |  | Хрипунов Е.В.
м.п.