## Смета по ТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
09-01-02 Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.31 | 12.88 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.31 | 12.88 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.12768 | 6.1057 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 8.01 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 77
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №216 III квартал 2025 года | [19 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №216 III квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: ПНР
Раздел: ПНР ВЛ-10кВ
1 | 5.1-158-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | 1 | [8 empty] | 17.09 | 762.87 | 15.95 | 446.83 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | *0,8 | 1 | 22.79 | 47.82 | 1089.82
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 17.09 | 70 | 762.87
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 15.95 | 41 | 446.83
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *0,8 | 1 | 1.44
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 55.83 |  | 2299.52 |  | 55.83 | 2299.52
2 | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 3 | [8 empty] | 5.33 | 238 | 4.98 | 139.4 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 2.37 |  | 1 | 7.11 | 47.82 | 340
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 5.33 | 70 | 238
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4.98 | 41 | 139.4
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  |  | 1 | 0.45
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 17.42 |  | 717.4 |  | 17.42 | 717.4
3 | 5.1-161-1 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения | измерение | 1 | [8 empty] | 21.37 | 953.67 | 19.94 | 558.58 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 |  | 1 | 28.49 | 47.82 | 1362.39
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 21.37 | 70 | 953.67
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 19.94 | 41 | 558.58
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  |  | 1 | 1.8
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 69.8 |  | 2874.64 |  | 69.8 | 2874.64
Итого по разделу: ПНР ВЛ-10кВ | [6 empty] | 143.05 |  | 5891.56
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Раздел: ПНР ЛР-10кВ
4 | 5.1-23-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 51.97 | 2319.42 | 48.5 | 1358.51 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 86.61 | *0,8 | 1 | 69.29 | 47.82 | 3313.45
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 51.97 | 70 | 2319.42
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 48.5 | 41 | 1358.51
|  | ЗТР | чел-ч | 5.4 |  | *0,8 | 1 | 4.32
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 169.76 |  | 6991.38 |  | 169.76 | 6991.38
Итого по разделу: ПНР ЛР-10кВ | [6 empty] | 169.76 |  | 6991.38
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: ПНР | [6 empty] | 312.81 |  | 12882.94
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 312.81 |  | 12882.94
Итого по смете: 09-01-02 Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ | [6 empty] | 312.81 |  | 12882.94
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 312.81 |  | 12882.94
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)