## ССР тек
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству «Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Карпухин Д.И.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Строительство на сооруж. опоре ВЛ-10кВ (по п.10.1.1.) ф.7 с ПС-773 "Былово" СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей оп. ВЛ-10кВ фид. 7 с ПС-773 "Былово" в направлении объекта Заявителя, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Краснопахорский район, квартал № 84 (55.403822, 37.217983)
(наименование стройки, объекта)
2 этап
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.07
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС №02-01-01 | Строительство СТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЛС №02-01-02 | Учёт СТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЛС №02-01-03 | Строительств ВЛ-10кВ с ЛР | 25.51 | 14.74 | 274.88 | 0 | 315.13
Итого: по главе 2 |  |  | 25.51 | 14.74 | 274.88 | 0 | 315.13
Глава 8. Временные здания и сооружения
6 | МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00% | 0 | 0 |  |  | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 25.51 | 14.74 | 274.88 | 0 | 315.13
Глава 9. Прочие работы и затраты
7 | ЛС №09-01-01 | ПНР СТП |  |  |  | 52.61 | 52.61
8 | ЛС №09-01-02 | ПНР учёта |  |  |  | 3.43 | 3.43
9 | ЛС №09-01-03 | ПНР ВЛ с ЛР |  |  |  | 12.88 | 12.88
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 68.92 | 68.92
Итого: по главам 1-9 |  |  | 25.51 | 14.74 | 274.88 | 68.92 | 384.05
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
10 | Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014 | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 8.22 | 8.22
11 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы Заказчика -3,93% |  |  |  | 15.09 | 15.09
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 23.31
Итого: по главам 1-10 |  |  | 25.51 | 14.74 | 274.88 | 92.23 | 407.36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
12 | Смета №12-01 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 25.51 | 14.74 | 274.88 | 92.23 | 407.36
Непредвиденные затраты
13 | ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00% | 0.77 | 0.44 | 8.25 | 2.77 | 12.23
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.77 | 0.44 | 8.25 | 2.77 | 12.23
|  | Итого с непредвиденными | 26.28 | 15.18 | 283.13 | 95 | 419.59
НДС
14 | Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 5.78 | 3.34 | 62.29 | 20.9 | 92.31
|  | Итого НДС | 5.78 | 3.34 | 62.29 | 20.9 | 92.31
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 32.06 | 18.52 | 345.42 | 115.9 | 511.9
|  | Генеральный директор ООО «Стройэнергомир» |  |  |  | Хрипунов Е.В.
м.п.