Утверждаю:

Заместитель директора филиала-

Главный инженер Воткинского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский

__________________Э.В. Сальников

«____» _______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижек

для нужд Воткинского филиала

ЛОТ № 0066-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ВотФ

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижек для нужд Воткинского филиала

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда №1180-267-2023 от 02.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС» и Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Чайковский

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Задвижка шиберная | шт | 3 |
|  | Задвижка шиберная | шт | 3 |
|  | Задвижка клиновая | шт | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задвижка шиберная | С даты подписания договора | В течение 30 рабочих дней с момента подписания договора |
| 2. | Задвижка шиберная |  |  |
| 3. | Задвижка клиновая |  |  |

#### Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2: 28.14.13.120 Поставка задвижек для нужд Воткинского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Задвижка шиберная | Бренд | ABRA |  |
|  |  | Серия | KV-01 |  |
|  |  | Условный проход Ду, мм | 150 |  |
|  |  | Макс. Рабочее давление , бар | 10 |  |
| 1.2 | Задвижка шиберная | Бренд | ABRA |  |
|  |  | Серия | KV-01 |  |
|  |  | Условный проход Ду, мм | 250 |  |
|  |  | Макс. Рабочее давление , бар | 10 |  |
| 1.3 | Задвижка клиновая | Таблица фигур | 30с41нж |  |
|  |  | Условный проход, Ду мм | 150 |  |
|  |  | Давление рабочее PN, кгс/см2 | 16 |  |
|  |  | Герметичность затвора: | класс "А" | ГОСТ 9544-05 |
|  |  | Рабочая среда | Воздух, вода |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПУ в г. Пермь 614030, Пермский край, г. Пермь, территория филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 08-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | 36 месяцев от даты изготовления, но не менее 2/3 от срока годности на момент поставки продукции на склад покупателя. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| 5.2 | Вся продукция должна быть укомплектована сертификатами, паспортами качества на продукцию. |  |  |  |
| 5.3 | Продукция должна быть новой не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |