Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [28.11.32.000] Поставка материалов гидротурбинного оборудования для нужд производственного участка в г. Рыбинске»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [28.11.32.000] Поставка материалов гидротурбинного оборудования для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

- Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Болт М48 (ч.2311816, позиция 28 чертежа ТП). | 28.11.32.000 | шт | 38 |
|  | Винт М24 (ч.2311818, позиция 30 чертежа ТП) | 28.11.32.000 | шт | 48 |
|  | Шпилька М20 (ч.2311453, позиция 21 чертежа ТП) | 28.11.32.000 | шт | 36 |
|  | Шпилька М48 (ч.2311812, позиция 23 чертежа ТП) | 28.11.32.000 | шт | 24 |
|  | Болт М22 (ч. 2311814-01, позиция 26 чертежа ТП) | 28.11.32.000 | шт | 12 |
|  | Гайка М20 -6Н.5 Ц24.фос.прм. ГОСТ2524-70 | 28.11.32.000 | шт | 24 |
|  | Гайка М48-6Н.5 Ц24.фос.прм. ГОСТ 5915-70 | 28.11.32.000 | кг | 62 |
|  | Болт М10-6gx 25.23 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (позиция 81 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 384 |
|  | Болт М10-6gx20.23 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (позиция 18 чертежа клана срыва вакуума) | 28.11.32.000 | шт | 80 |
|  | Болт М20-6gx90.56 Ц24 фос.прм. (позиция 114 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 352 |
|  | Болт М24-6gx55.23 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (позиция 19 чертежа клапана срыва вакуума) | 28.11.32.000 | шт | 32 |
|  | Болт М24-6gx60.58Ц15 фос. прм. ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (позиция 84 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 24 |
|  | Винт В.М10-6gx25.23 ГОСТ Р ИСО 2009-2013 (позиция 91 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 384 |
|  | Гайка М10-6H.5 Ц15,фос.прм. ГОСТ ISO 4032-2014 (позиция 43 чертежа ТП). | 28.11.32.000 | шт | 36 |
|  | # Гайка М20 6Н.5 Ц15 фос.прм. ГОСТ ISO 4032-2014 (позиция 95 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 736 |
|  | Шайба 20.21 ГОСТ 13463-77 (позиция 106 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 384 |
|  | Шайба 24 65Г Ц15 фос.прм. ГОСТ6402-70 (позиция 104 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 24 |
|  | Шайба 24 65Г Ц24 фос. прм. ГОСТ 6402-70 (позиция 54 чертежа ТП) | 28.11.32.000 | шт | 48 |
|  | Шайба стопорная с 2 лапками d10мм ГОСТ 13464-77 (позиция 8 чертежа клапана срыв вакуума) | 28.11.32.000 | шт | 80 |
|  | Шпилька М20-6gx90.56 Ц15 фос. прм. ГОСТ 22033-76 (позиция 110 чертежа НА) | 28.11.32.000 | шт | 384 |
|  | Манжета тормозного домкрата (ч. 8БС.373.000 позиция 3 чертежа тормоза домкрата) | 28.11.32.000 | шт | 16 |
|  | # Уплотнение №2 (позиция 27 чертежа НА) | 28.11.32.000 | пог.м. | 68 |
|  | Манжета Merkel ТМ20 320-340-14,6 (каталог SIMRIT либо Интер-комплект-НН) | 28.11.32.000 | шт | 64 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | ОКПД2 [28.11.32.000] Поставка материалов гидротурбинного оборудования для нужд производственного участка в г. Рыбинске. | С даты подписания Договора | до 30.04.2027 г.* |

# *согласно договору подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».

# Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции

| Таблица 3. Требования к продукции Наименование продукции (позиции № 1 - 33. Таблицы 1.1): ОКПД2 [28.11.32.000] Поставка материалов гидротурбинного оборудования для нужд производственного участка в г. Рыбинске. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Болт М48 | Чертеж |  | ч.2311816, позиция 28 чертежа ТП | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции |  | - |  |  |  |  |
| - 1.2 | Винт М24 | Чертеж |  | ч.2311818, позиция 30 чертежа ТП | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Гайка М20 -6Н.5 Ц24.фос.прм. | - |  | - | ГОСТ2524-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 | Гайка М48-6Н.5 Ц24.фос.прм. | - |  | - | ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5 | Шпилька М20 | Чертеж |  | ч.2311453, позиция 21 чертежа ТП | ГОСТ 9066-75 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6 | Болт М22 | Чертеж |  | ч. 2311814-01, позиция 26 чертежа ТП | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7 | # Шпилька М48 | Чертеж |  | ч.2311812, позиция 23 чертежа ТП | ГОСТ 9066-75 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8 | # Болт М10-6gx 25.23 | Чертеж |  | (позиция 81 чертежа НА) | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9 | # Болт М10-6gx20.23 | Чертеж |  | (позиция 18 чертежа клана срыва вакуума) | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.10 | # Болт М20-6gx90.56 Ц24 фос.прм. | Чертеж |  | (позиция 114 чертежа НА) | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11 | # Болт М24-6gx55.23 | Чертеж |  | (позиция 19 чертежа клапана срыва вакуума) | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.12 | # Болт М24-6gx60.58Ц15 фос. прм. | Чертеж |  | (позиция 84 чертежа НА) | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.13 | # Винт В.М10-6gx25.23 | Чертеж |  | (позиция 91 чертежа НА) | ГОСТ Р ИСО 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.14 | # Гайка М10-6H.5 Ц15,фос.прм. | Чертеж |  | (позиция 43 чертежа ТП). | ГОСТ ISO 4032-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.15 | # Гайка М20 6Н.5 Ц15 фос.прм. | Чертеж |  | (позиция 95 чертежа НА) | ГОСТ ISO 4032-2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.16 | # Шайба 20.21 | Чертеж |  | (позиция 106 чертежа НА) | ГОСТ 13463-77 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.17 | # Шайба 24 65Г Ц15 фос.прм. | Чертеж |  | (позиция 104 чертежа НА) | ГОСТ6402-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.18 | # Шайба 24 65Г Ц24 фос. прм. | Чертеж |  | (позиция 54 чертежа ТП) | ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.19 | # Шайба стопорная с 2 лапками d10мм | Чертеж |  | (позиция 8 чертежа клапана срыв вакуума) | ГОСТ 13464-77 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.20 | Уплотнение №2 | Чертеж |  | (позиция 27 чертежа НА) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.21 | Манжета тормозного домкрата | Чертеж |  | (ч. 8БС.373.000 позиция 3 чертежа тормоза домкрата | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.22 | Манжета Merkel ТМ20 320-340-14,6 (каталог SIMRIT либо Интер-комплект-НН) | Чертеж |  | (позиция 27 чертежа НА) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.23 | Шпилька М20-6gx90.56 Ц15 фос. прм. | Чертеж |  | (позиция 110 чертежа НА) | ГОСТ 22033-76 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Место поставки |  | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3. | Требования к упаковке |  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4. | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии |  | Не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. - иные документы, предусмотренные п. 3.3 Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. | # Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3. | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей являются АО «Силовые машины». Поставщик обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Поставщиком продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. Поставщик гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции Поставщиком, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Поставщиком прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Поставщиком. В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц, чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Поставщик обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.