## Сводная ПИР новая
СВОДНАЯ СМЕТА №12-01
Реконструкция путем строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №572, установка РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №572 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, д. Николо-Хованское, д. 3, : 50:21:0120111:718
№ п/п | № Сметы | Сметная стоимость без НДС |  | НДС 22% |  | Сметная стоимость с НДС
|  | базовая | текущая | базовая | текущая | базовая | текущая
1 | 2
ПИР
1 | Смета № 12-01-01 ПИР ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Смета № 12-01-01 ВЛ-0,4кВ | 6912 | 67765.248 | 1520.64 | 14908.35 | 8432.64 | 82673.598
2 | Смета № 12-01-02 РЩ | 13000 | 126880 | 2600 | 25376 | 15600 | 152256
4 | Смета № 12-01-03 АВ | 1680 | 16470.72 | 336 | 3294.14 | 2016 | 19764.86
| Итого: | 21592 | 211115.968
ВСЕГО |  | 21592 | 211115.968 | 4456.64 | 43578.49 | 26048.64 | 254694.458
Составил: ___________________________
|  | 21.592 | 211.116
211.116
21.592

## ПИР ВЛ-0,4 кВ
СМЕТА № 12-01-01
на проектирование ВЛ-0,4кВ
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | Параметры базовой цены |  | Сумма (тыс. руб.)
[5 empty] | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | а+вх
1. ВЛ-10 кВ ( 10 м )
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ длиной 250 и менее | п.м. | 10 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее): | п.м. | 37 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000): | п.м. | 267.5 | 9.1 | 0.05 | 22.475
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.10 | К=0,8, натуральный показатель, в два и более раза меньше приведённого в таблице минимального значения |  | 0.8
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.5 | нескольких параллельных кабелей одинаковым способом - до 6 кабелей |  | 1
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.7 | К=0,5, стоимость проектирования воздушных линий электропередач |  | 0.5
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.4 | К=0,8, кабельные линии электропередачи напряжением 1 кВ и менее |  | 1
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. |  |  |  |  | 8.64 | 8640
1. ВЛ-0,4 кВ
1 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ длиной 250 и менее | п.м. | 225.5 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее): | п.м. | 26 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000): | п.м. | 260 | 9.1 | 0.05 | 22.1
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.10 | К=0,8, натуральный показатель, в два и более раза меньше приведённого в таблице минимального значения |  | 0.8
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.5 | нескольких параллельных кабелей одинаковым способом - до 6 кабелей |  | 1
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.7 | К=0,5, стоимость проектирования воздушных линий электропередач |  | 0.5
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.4 | К=0,8, кабельные линии электропередачи напряжением 1 кВ и менее |  | 0.8
| МРР-4.2.04-22 табл.3.6 прим.4 | К=1,3, при проектировании нескольких параллельных кабелей одинаковым способом |  | 1
| МРР-4.2.04-22 табл.2.1 п.5 | К=1,2, реконструкция сетей |  | 1
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. |  |  |  |  | 6.912 | 6912
|  | Всего в ценах 2000 г. |  |  |  |  | 6.912 | 6.912
|  | Сбор исходных данных | К = 1,02
|  | Понижающий коэффициент | К= | 1 |  |  | 8.64
2. Стоимость проектирования в текущих ценах
| Приложение к Приказу Москомэкспертизы №МКЭ-ОД/26-10 от 20.02.2026 | Стоимость в ценах 1 кв. 2026 г. | К= | 9.804 |  |  | 67.7652
|  | ИТОГО в руб. |  |  |  |  | 67765.248
Составил: ___________________________

## РЩ
Смета №12-01-02
проектирование РЩ
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | Сумма (руб.)
а+в*х
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13, п.16 | РЩ-0,4кВ | 1 РЩ | 1 | 13 | 0 | 13
|  | ИТОГО в базовых ценах |  |  |  |  | 13
|  | Всего по смете в базовых ценах |  |  |  |  | 13 | 13000
| Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 | Стоимость в ценах 1 кв. 2026 г. | К= | 9.76 |  |  | 126.88
|  | ИТОГО в руб. |  |  |  |  | 126880
Составил: __________________________

## ПИР Автомат
СМЕТА № 12-01-03
на проектирование автоматического выключателя
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | Параметры базовой цены |  | Сумма (тыс. руб.)
[5 empty] | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | а+вх
1. КТП-10/0,4 кВ
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.4 | Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН | 1 ТП | 1 | 77 | 0 | 77
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примечание П.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 |  |  | 61.6
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примечание П.4 | Стоимость проектирования однотрансформаторных подстанций | К=0,5 | 0.5 |  |  | 30.8
4 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примечание П.4 | Итого с коэффициентом на телемеханизацию ТП | К=1,12 | 1.12 |  |  | 34.496
4 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.5 | Итого с коэффициентом на реконсрукцию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (ТП,РП, РТП) | К=1,2 | 1.2 |  |  | 41.3952
1. | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.16 | ВРЩ-0,4кВ | 1 щит | 1 | 13 | 0 | 13
1. Автомат 400А -1 шт.
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 п.9 | Выбор уставок защит для выключателей в ТП и РП с построением карты селективности с расчетом токов короткого замыкания | 1 выключатель | 1 | 1.4 | 0 | 1.4
2 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.5 | Итого с коэффициентом на реконсрукцию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (ТП,РП, РТП) | К=1,2 | 1.2 |  |  | 1.68
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. |  |  |  |  | 1.68 | 1680
2. Стоимость проектирования в текущих ценах
| Приложение к приказу Москомэкспертизы от 20.02.2026 г. №МКЭ-ОД/26-10 | Стоимость в ценах 1 кв. 2026г. | К= | 9.804 |  |  | 16.4707
|  | ИТОГО в руб. |  |  |  |  | 16470.72
|  | НДС-18% |  |  |  |  | 2964.7296
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  | 19435.4496
Составил