## ССР база
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Павлов А.В.
"_____"________________ 2026 г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Реконструкция путем строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №572, установка РЩ-0,4кВ, установка в РУ-0,4кВ ТП №572 автоматического выключателя на ток 400А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, д. Николо-Хованское, д. 3, : 50:21:0120111:718
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2000
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС №02-01-01 | Строительство ВЛ-0,4кВ (Монтаж провода) | 2.43 | 0.85 |  |  | 3.28
2 | ЛС №02-01-02 | Монтаж РЩ на опору | 0.96 | 0.39 | 19 |  | 20.35
3 | ЛС №02-01-03 | Установка в РУ-0,4кВ АВ 400А | - | 0.19 | 14.25 |  | 14.44
Итого: по главе 2 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 0 | 38.07
Итого: по главам 1-2 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 0 | 38.07
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
3 | №07-01-01 | Благоустройство | - |  |  |  | 0
7 | №02-01-07 | Строительство ЗП методом ГНБ ( длина ЗП в плане 78,5 м./80 м. длина ЗП в профиле |  |  |  |  | 0
8 | №02-01-08 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  |  |  | 0
3 | №02-01-03 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.1 и ф.Доп. |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 0 | 38.07
Глава 8. Временные здания и сооружения
4 | МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрены) | 0 | 0 |  |  | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 0 | 38.07
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ЛС №09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 0.08 | 0.08
6 | ЛС №09-01-02 | Пусконаладочные работы РЩ |  |  |  | 0.28 | 0.28
7 | ЛС №09-01-03 | Пусконаладочные работы АВ |  |  |  | 0.07 | 0.07
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43
Итого: по главам 1-9 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 0.43 | 38.5
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
8 | Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014 | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 0.82 | 0.82
9 | Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г | Содержание службы Заказчика -3,93 % |  |  |  | 2.36 | 2.36
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.18
Итого: по главам 1-10 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 3.61 | 41.68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
10 | №12-01 | Сводная смета ПИР |  |  |  | 21.59 | 21.59
12 | №12-01 | Инженерно-геодезические работы |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59
Итого: по главам 1-12 |  |  | 3.39 | 1.43 | 33.25 | 25.2 | 63.27
Непредвиденные затраты
11 | ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | 0.1 | 0.04 | 1 | 0.76 | 1.9
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.1 | 0.04 | 1 | 0.76 | 1.9 | 4.96
|  | Итого с непредвиденными | 3.49 | 1.47 | 34.25 | 25.96 | 65.17 | 4.37
НДС
12 | Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22% | 0.77 | 0.32 | 7.54 | 5.71 | 14.34
|  | Итого НДС | 0.77 | 0.32 | 7.54 | 5.71 | 14.34
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 4.26 | 1.79 | 41.79 | 31.67 | 79.51