## Смета по ТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №680 до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, д. Варварино, ул. Садовая, з.у. 20, : 50:27:0020115:440
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01
09-01-01 ПНР-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №360295-ВЛИ-26-ЭС
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.02 | 1.35 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.02 | 1.35 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.01139 | 0.64183 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 0.72 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 80
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года | [19 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство №219 I квартал 2026 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Пуско-наладочные работы
1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | [8 empty] | 8.43 | 474.95 | 4.1 | 231.06 | 0 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 11.39 |  | 1 | 11.39 | 56.35 | 641.83
|  | НР от ФОТ | % | 74 |  |  |  | 8.43 | 74 | 474.95
|  | СП от ФОТ | % | 36 |  |  |  | 4.1 | 36 | 231.06
|  | ЗТР | чел-ч | 0.72 |  |  | 1 | 0.72
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 23.92 |  | 1347.84 |  | 23.92 | 1347.84
Итого по разделу: Пуско-наладочные работы | [6 empty] | 23.92 |  | 1347.84
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 23.92 |  | 1347.84
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Итого по смете: 09-01-01 ПНР-0,4 кВ | [6 empty] | 23.92 |  | 1347.84
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 335745924 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 153 | 0 | 97 | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 80 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2026 г. доп.80 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 81 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 153 | 1 | 12 | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР-0,4 кВ | [7 empty] | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 67 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 37 |  | Новый раздел | Пуско-наладочные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Пуско-наладочные работы | [7 empty] | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 |  | 409170672 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.4286 | 4.1004 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 |  | 411458575 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.9542 | 231.0588 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 фазировка | 1 фазировка | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1564216511 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 5.1-151-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 151, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1247061109 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 |  | 5.1-151-1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 151, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.39 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1247061109 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 |  | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1299732268 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 |  | 5.1-152-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 ТОЧКА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 152, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ТОЧКА | 1 ТОЧКА | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1299732268 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 7 | 7 |  | 5.1-20-6 | Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А | 1 ШТ. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 20, поз. 6 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 2.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1507488238 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 |  | 5.1-20-6 | Выключатель трехполюсный, с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600А | 1 ШТ. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 56.35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 80, Сб. 1, т. 20, поз. 6 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 56.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.48 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 405818799 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  |  |  | 1024 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 2.88 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1507488238 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Пуско-наладочные работы | 0 | [6 empty] | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 |  |  | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 |  |  | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 11.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 641.83 | [6 empty] | 11.39 | 1 | 11.39 | 641.83 | 1 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11.39 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 641.83 | [6 empty] | 11.39 | 1 | 11.39 | 641.83 | 1 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 23.92 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 1347.84 | [6 empty] | 23.92 | 1 | 23.92 | 1347.84 | 1 | 1347.84
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8.43 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 474.95 | [6 empty] | 8.43 | 1 | 8.43 | 474.95 | 1 | 474.95
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 231.06 | [6 empty] | 4.1 | 1 | 4.1 | 231.06 | 1 | 231.06
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 23.92 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 1347.84 | [6 empty] | 23.92 | 1 | 23.92 | 1347.84 | 1 | 1347.84
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 11.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 641.83 | [6 empty] | 11.39 | 1 | 11.39 | 641.83 | 1 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11.39 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 641.83 | [6 empty] | 11.39 | 1 | 11.39 | 641.83 | 1 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 23.92 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 1347.84 | [6 empty] | 23.92 | 1 | 23.92 | 1347.84 | 1 | 1347.84
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8.43 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 474.95 | [6 empty] | 8.43 | 1 | 8.43 | 474.95 | 1 | 474.95
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 231.06 | [6 empty] | 4.1 | 1 | 4.1 | 231.06 | 1 | 231.06
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 23.92 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 1347.84 | [6 empty] | 23.92 | 1 | 23.92 | 1347.84 | 1 | 1347.84
51 | 153 | 1 | 12 |  | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР-0,4 кВ | 0 | [6 empty] | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [54 empty] | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [53 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 11.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 641.83 | [6 empty] | 11.39 | 1 | 11.39 | 641.83 | 1 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11.39 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 641.83 | [6 empty] | 11.39 | 1 | 11.39 | 641.83 | 1 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 23.92 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 1347.84 | [6 empty] | 23.92 | 1 | 23.92 | 1347.84 | 1 | 1347.84
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 0.72 | [6 empty] | 0.72 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 0.72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8.43 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 474.95 | [6 empty] | 8.43 | 1 | 8.43 | 474.95 | 1 | 474.95
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 231.06 | [6 empty] | 4.1 | 1 | 4.1 | 231.06 | 1 | 231.06
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 23.92 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 1347.84 | [6 empty] | 23.92 | 1 | 23.92 | 1347.84 | 1 | 1347.84
61 |  |  |  |  | 10 | b1 | ширина
61 |  |  |  |  | 1900 | p1 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 1800 | p2 | плотность мусора в рыхлом теле
61 |  |  |  |  | 2 | а | длина
61 |  |  |  |  | 10 | дл | дл
61 |  |  |  |  | 3 | м14 | масса мусора по смете №1
61 |  |  |  |  | 2400 | мус1 | мусор слежавшийся
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_1 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная_2 | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 2 | ч | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 6 | ш | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 12 | шир | шир
71 | 1 |  | 86 | 385723148 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 409170672 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 411458574
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 411458575 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 219 | [12 empty] | 426553364
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) |  | 1 | 18246 | 335745924 | 12 | 0 | 0 | 3
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 80 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 80, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 80 | Поправки для ТСН-2001 от 03.02.2026 г. доп.80 | 0 | 0 | 8200 |  | 81 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 80 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 409170672 | 411458575 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 23.92 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 8.43 | 4.1 | 23.92 | [6 empty] | 641.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.83 | 0 | 0 | 1347.84 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 474.95 | 231.06 | 1347.84
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 1.35
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 11.39 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11.39 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | 641.83
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 23.92 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | 1347.84
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | 0.72
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8.43 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | 474.95
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | 231.06
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 23.92 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | 1347.84
-1
75 | Базовый уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 409170672 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 411458574
75 | Текущий уровень цен | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 411458575 | 2
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 80, строительство | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 219 |  |  |  |  | 426553364

## SmtRes
28 | 409170672 | 409170793 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 2 | 411597957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 411458575 | 409170793 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 2 | 411597957 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 409170672 | 409170794 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 411597958 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 411458575 | 409170794 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 2 | 411597958 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 409170672 | 409170795 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 2 | 411597959 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 411458575 | 409170795 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 2 | 411597959 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 409170672 | 438007429 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 2 | 438007431 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 411458575 | 438007429 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 2 | 438007431 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 411597957 | 409170793 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 2 | 411597957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 411597957 | 409170793 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 2 | 411597957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 411597958 | 409170794 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 411597958 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 411597958 | 409170794 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 411597958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 411597959 | 409170795 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 411597959 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 411597959 | 409170795 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 411597959 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 438007431 | 438007429 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.88 | 2 | 438007431 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 438007431 | 438007429 | 405844724 | 1080 | 1 | 1080 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.88 | 2 | 438007431 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (Terminal) (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU (Terminal) | 1 | 18246 | 335745924 | 12 | 0 | 0 | 3
|  |  | 09-01-01 | 09-01-01 ПНР-0,4 кВ | [9 empty] | 0 | 0