ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии для нужд УФПС Республики Башкортостан

г. Уфа

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общество, Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором |
| 3. | ТЗ | Техническое задание |
| 4. | ЭСО | Энергоснабжающия организация |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии для нужд УФПС Республики Башкортостан

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1 Оказание услуг по приборов учета тепловой энергии для нужд УФПС Республики Башкортостан, необходима для обеспечения бесперебойной работы объектов в отопительном сезоне.

3.2 Цель: предупреждение возможных отклонений параметров приборов учета тепловой энергии систем отопления, проведение диагностики на пригодность дальнейшего использования приборов, продление сроков службы приборов учета тепловой энергии систем отопления.

3.3 Задачи: Сбор данных по количеству приобретенной тепловой энергии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Начало оказания услуг – с даты подписания договора.

4.2 Окончание оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора.

4.3 Место оказания услуг: согласно Адресному списку объектов (Приложение №1 к настоящему техническому заданию)

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Полный перечень оборудования для оказания услуг по поверке, приведен в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

  - В состав услуг по поверке узлов учета должно входить:

- Демонтаж оборудования силами Исполнителя в присутствии Заказчика;

- Отправка приборов учета в аккредитованную лабораторию;

- На место снятых приборов и датчиков должны быть установлены имитаторы или другие элементы, не препятствующие движению теплоносителя;

- Выполнение предповерочной подготовки и очистка оборудования;

- Поверка и калибровка приборов учета аккредитованной лабораторией. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком лабораторию по поверке приборов учета.

- Доставка поверенных приборов учета на адрес объектов

- Монтаж оборудования силами Исполнителя в присутствии Заказчика

- Сдача приборов учета представителю Теплоснабжающей организации с составлением акта допуска в эксплуатацию.

  - Услуги должны быть выполнены надлежащим образом, силами и средствами Исполнителя или с использованием привлеченных третьих лиц, в точном соответствии с условиями настоящего технического задания и заключенного договора, а также с соблюдением требований предприятий-изготовителей, изложенных в технической документации на обслуживаемое оборудование.

  - Услуги выполняются Исполнителем с применением собственного оборудования, запасных частей, комплектующих изделий и материалов, стоимость которых входит в стоимость договора.

  - Используемое оборудование, запасные части, комплектующие изделия и материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Исполнитель обеспечивает своих работников необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, расходными материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Метрологическая поверка узлов учета тепловой энергии должна выполняться в соответствии с требованиями руководящих документов:

- Федеральный закон от 26.06.2008 г.  №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июня 2021 года N 1053 «Положение о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре)» (с изменениями на 27 ноября 2021 года);

- Постановление Правительства Российской Федерации №734 от 23.09.2010 года "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Приказ Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 года N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- ПР 50.2.012-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

- Федеральный закон 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

- нормативно-техническими документами, включенными в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 589 от 06.05.2024,

  - Требования к безопасности

6.2.1. Обеспечение выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, технологической безопасности при работе оборудования, соблюдение правил санитарии во время технического обслуживания.

6.2.2. Обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства.

6.2.3. Проведение со своими работниками вводного инструктажа до начала оказания услуг на территории Заказчика, а также назначение из числа своих работников лиц, ответственных за выполнение указанных в настоящем пункте мероприятий, и доведение указанной информации до сведения Заказчика.

6.2.4. Обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе первичными средствами пожаротушения, и контролировать правильное их применение.

6.2.5. Обеспечение исправного технического состояния и безопасной эксплуатации оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, применяемых при оказании услуг.

6.2.6. Содержание места непосредственного проведения услуг в чистоте и порядке.

6.2.7. Принятие мер по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность имущества Заказчика, его экологическое и санитарное состояние. Если имущество или инженерные сети в результате действий или бездействия Исполнителя или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Исполнитель обязан восстановить его своими силами, за счет своих средств или возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Заказчику.

  - Требования к конфиденциальности

В соответствии требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договора.

  - Требования по приемке услуг

6.4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в присутствии представителя Теплоснабжающей организации, представителя   Заказчика, Исполнителя.

6.4.2. С целью приемки оказанных услуг Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания оказания услуг обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.4.3. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.4.4. Если оказанные услуги соответствуют условиям Технического задания, Сторонами не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания приемки оказанных услуг подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.4.5. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком.

6.4.6 Если оказанные услуги не соответствуют условиям Технического задания, в таком случае Заказчик составляет акт о выявленных недостатках и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению.

- в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок оказанные Услуги подлежат приемке; либо

- направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

При сдаче оказанных услуг по поверке узлов учета тепловой энергии Исполнитель обязан:

-  внести отметки в паспортах на оборудование о проведении поверок, установить соответствующие маркировки на поверенное оборудование;

-  передать свидетельство о поверке средств измерений

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применимо

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| - Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адресный список объектов и перечень оборудования для проведения поверки | 7-9 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование приборов учета | Серийный номер приборов учета | Адрес местонахождения приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-024М | №1201921 | Республика Башкортостан 453400 г. Давлеканово, ул. Победы, 29 |
|  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС | №1174193, №1180998 |  |
|  | Расходомеры Взлет Эр | №1218603, №1222287 Ду32 |  |
| 2 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-026М | №1111777 | Республика Башкортостан 452170 Чишминский район, п. Чишмы, ул. Кирова, 48а |
|  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС | №1186294, №1172150 |  |
|  | Расходомеры Взлет Эр | №1204554, №1202711 Ду 32 |  |
| 3 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-024М | № 1201971 | Республика Башкортостан, 452754 Туймазинский район, г Туймазы, ул. 70 лет Октября, д 2 |
|  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС | №1154781, № 1172250 |  |
|  | Расходомеры Взлет Эр | № 1204540, № 1146808 Ду 32 |  |
| 4 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-026М | № 1111928 | Республика Башкортостан, 452755 Туймазинский район, г Туймазы, ул .Островского, доп.10/9 "Г" |
|  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС | № 1185874, № 1172362 |  |
|  | Расходомеры Взлет Эр | № 1185874, № 1172362 Ду 32 |  |
| 5 | Тепловычислитель ВКТ-7 | №147677 | Республика Башкортостан 45385 г. г.Мелеуз, ул. Вокзальная, строен.3 |
|  | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н 3.2.03.02.4.3.3 | №32841 |  |
|  | Расходомеры ПРЭМ | №313418, №346037 |  |
| 6 | Тепловычислитель ВКТ-7 | №13067 | Республика Башкортостан 453850 г. Мелеуз, ул. Воровского, 2 |
|  | Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н 3.1.02.02.3.3.3 | №49782 |  |
|  | Расходомеры ПРЭМ | №401571, №404822 |  |
| 7 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-024 | №1900562 | Республика Башкортостан 453302 г. Кумертау, ул. Вокзальная, 28/1 |
|  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС | №1900193, №1900416 |  |
|  | Преобразователи расхода Взлет ЭСРВ-420Л | №1900510, № 1901071 Ду 25 |  |
| 8 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-024М | №1200762 | Республика Башкортостан 452830 Татышлинский район, с. В. Татышлы, ул. Ленина, 77 |
|  | Термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС | №1160511, №1160617 |  |
|  | Расходомеры Взлет Эр | №1100550, №1125000 Ду 32 |  |
| 9 | Тепловычислитель СПТ-941 | №61931 | Республика Башкортостан 452080 Миякинский район, с. Киргиз - Мияки, ул. Ленина, 21 |
|  | Преобразователи температуры КТС-Б-Рт100-В-х4-П-3-60/6-50-Е | №1226898 |  |
|  | Преобразователи расхода SONO1500СТ № | №44835074, 44913389 Ду 25 |  |
| 10 11 | Тепловычислитель СПТ-941 | №61891 | Республика Башкортостан 453050 Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Коммунистическая, 10 |
|  | Преобразователи температуры КТС-Б | №1219646 |  |
|  | Преобразователи расхода SONO1500СТ | №44894681, 44894679 Ду32 |  |
|  | Тепловычислитель СПТ-941 | №61880 | Республика Башкортостан 453050 Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Коммунистическая, 10 (гараж) |
|  | Преобразователи температуры КТС-Б | №1219679 |  |
|  | Преобразователи расхода SONO1500СТ | №53666878, 51411026 Ду25 |  |