Технические требования

ОКПД 2.33.14.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя Саратовской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Количество электродвигателей, подлежащих ремонту	5

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 6. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	8

4.	Требования к сметной документации	8

5.	Приложения	8

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Конечный Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик | АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный д.8, пом. ВП31, офис С1А, Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково. |
| Субподрядчик | Исполнитель выполнения работ |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2.33.14.11.000 Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя Саратовской ГЭС.

#### Цель выполнения работ

Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя Саратовской ГЭС на основании договора №1300-355-2023 от 03.11.2023 г., заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК» на выполнение работ по «Капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО РусГидро - Саратовской ГЭС».

#### Существующее положение

1.4.1. Генеральный подрядчик:

АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный д.8, пом. ВП31, офис С1А, Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково.

Адрес филиала: 413840, Саратовская область, г. Балаково.

# Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково; территория здания | Электродвигатель НОП | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

      - Субподрядчик производит доставку электродвигателя до места выполнения работ, с привлечением транспортной компании или собственными средствами.

      - Субподрядчик производит осмотр электродвигателя и составляет акт дефектации, который согласуется с Генеральным подрядчиком.

      - Субподрядчик предоставляет на согласование Генеральному подрядчику Ведомость объема работ, на основании которой корректируется сумма оказанных работ.

      - Субподрядчик закупает необходимые для ремонта материалы и комплектующие согласно Приложения №1 к настоящим техническим требованиям за свой счет.

      - Субподрядчик осуществляет ремонт двигателя и последующую доставку отремонтированного двигателя до склада Генерального подрядчика, согласно таблицы №2; 5.  Стоимость доставки оплачивается Субподрядчиком.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Количество электродвигателей, подлежащих ремонту

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель асинхронный трехфазного тока АО3-400S-8У2 | 1 |

- Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя Саратовской ГЭС | В соответствии с ведомостью объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя Саратовской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 60 календарных дней. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 6. Требования к качеству работ

- Наименование работ: Выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя Саратовской ГЭС (Приложение №1 к настоящим ТТ)

| - № п/п | - Наименование параметра |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
|  | - Требования к выполнению работ |
| - 1.1. | - Субподрядчик обязан выполнить работы своими силами и средствами с применением своих материалов и оборудования. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |
| - 1.2. | - Результатом работ является выполнение ремонта электродвигателей в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям). |
| - 1.3. | - При выполнении ремонта Субподрядчиком соблюдать указания инструкции по эксплуатации 1БН.060.001 ТО (Приложение №3). |
| - 1.4. | - Перед передачей результатов выполненных работ, Субподрядчик должен провести испытание электродвигателей на работоспособность и соответствие техническим параметрам согласно инструкции по эксплуатации 1БН.060.001 ТО (Приложение №3). По результату испытаний составить акт испытания и предоставить Генеральному подрядчику. |
| - 1.5. | - Субподрядчик обеспечивает сохранность и возврат Генеральному подрядчику материалов, демонтированных комплектующих или частей, выбывших из эксплуатации в результате выполнения работ, а также выбывших из эксплуатации в результате аварии, повреждения. |
| - 1.6. | - Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов выполненных работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов и комплектующих. Работы считаются выполненными после приемки объекта выполнения работ комиссией Генерального подрядчика и Конечного заказчика с оформлением акта приемки. |
| - 2. | - Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |
| - 2.1. | - Использование материалов и комплектующих не соответствующих ведомостям объемов работ (Приложение №1), но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам допускается, только при письменном согласовании Генеральным подрядчиком; - Качество материалов и комплектующих должно подтверждаться сертификатами (сертификат соответствия), паспортами качества заводов-изготовителей; - Все используемые материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными, не бывшими в употреблении, не восстановленным после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправным. |
| - 3. | - Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |
| - 3.1. | - В случае повреждения электродвигателей или их комплектующих в ходе выполнения работ, Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет с согласованием с Генеральным подрядчиком. |
| - 3.2. | - Субподрядчик обязан предоставить гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев. Исчисляется с даты подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ. Гарантии распространяются на все работы, детали, узлы и оборудование, подвергаемое ремонту. |
| - 3.3. | - Субподрядчик обязан производить в течение гарантийного периода устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов ремонта, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ. Гарантийный период увеличивается на время простоя оборудования, необходимое на устранение дефектов. Потери от простоя оборудования компенсирует Субподрядчик. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика и Конечного заказчика. |
| - 4. | - Требования к доставке, транспортировке. |
| - 4.1. | - Место поставки: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково; территория здания ГЭС. |
| - 4.2. | - Время поставки продукции: В рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 ч. |
| - 4.3. | - Информация о транспорте: Для оформления допуска на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» информация о транспорте предоставляется не позднее чем за 3 рабочих дня, предшествующих дню доставки |
| - 4.4. | - Условия поставки: Доставка электродвигателей до места выполнения работ осуществляется Субподрядчиком, с привлечением транспортной компании или собственными средствами. После выполнения работ доставку отремонтированных двигателей до складов Генерального подрядчика производит Субподрядчик согласно таблицы №2. Стоимость доставки оплачивается Субподрядчиком. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет ТКП. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ № 1.

Приложение №1.1. -  Перечень технических характеристик.

Приложение № 2 - Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение № 3 - Электродвигатели асинхронные АОЗ-400. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1БН.060.001 ТО.