Статья сметы затрат: Содержание зданий (3575045000) «СОГЛАСОВАНО» Начальник ФЭУ филиала Северные электрические сети ПАО «Россети Московский регион» _______________И.Ю.Ганш____ «____»_____________2026 г.

БЕ 2060

ID: 081-0025676

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора – главный инженер Северных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» ________О.М. Баталов «_____»_____________2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение плановых работ по техническому обслуживанию кондиционеров в административно-технических зданиях РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026г.

Начальная (предельная) стоимость лота: 493 510,15 руб. в том числе  НДС 22%

- Общие положения

1.1. Работы по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрических сетей выполнить согласно ведомости объёмов работ в Приложении №1 к Техническому заданию. Перечень  объектов  СЭС с установленными кондиционерами указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

1.2. Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании с учетом требований, указанных в разделе 3.2.

- Основные технические требования по техническому обслуживанию

2.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию кондиционеров должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а именно:

-Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

-Правилами устройства электроустановок (п. 1.7.98.);

-Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

-Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.30100150-00 (ВППБ 01-02-95*);

-отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- инструкции по эксплуатации.

3.Требования к участникам закупки.

3.1. Обязательные (отборочные) требования к Участнику закупки:

Участник должен:

- иметь персонал, аттестованный в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил, а также предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил выполнения работ с указанным  оборудованием (кондиционеры) для руководителей работ и рабочих по ремонту и обслуживанию оборудования (кондиционеров). Мастер – не менее 2 чел.; Рабочие – 3-4 разряда не менее 6 чел.

- иметь количество персонала для выполнения всего объёма работ, определённого по количеству объектов и установленного оборудования.

- предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров по требуемому количеству персонала, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 № 333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- осуществлять поставку материалов для проведения работ по ТО. Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую форму договора подряда согласно Приложению №10 к Распоряжению ПАО «Россети Московский регион» от 20.05.2025 №564р. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

3.2.Основные требования к сметной документации

3.2.1. Для участия в конкурсных процедурах и для заключения договора Участнику необходимо представить сметный расчёт в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости объёмов работ (Приложение №1) с условиями, указанными в п. 3.2.2.  настоящего Технического задания.

3.2.2. Стоимость работ определяется на основании сметного расчёта с использованием СНБ Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования" ЦКБ Энергоремонт, 2003 г. с индексом пересчета 2,66.

К  итоговой стоимости материалов (взятых по ФГИС ЦС, а так же по анализу рынка) возможно применить расчётный индекс –дефлятор исходя из среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 26 год в размере 1,038 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2-4 кв 2026 года), в соответствии со сценарными условиями Бизнес-плана Общества.

Допускается учитывать транспортно-заготовительные расходы к стоимости материалов, применяемых в сметном расчете на основе анализа рынка по предложениям поставщиков. Размер ТЗР определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

- Контроль и приемка работ по техническому обслуживанию объектов

4.1. Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями СЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион», осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

4.2. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в течение 14 дней с момента получения акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.3. К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- Приёмка актов (КС-2) с индексами дефляторами на материалы не допускается.

- К учету принимается стоимость применяемых  в работах материалов с  предоставлением копий документов, подтверждающих факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

4.4. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненых работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: 31 декабря 2026 года.

- Гарантии исполнителя работ по техническому обслуживанию

Гарантийный срок эксплуатации, на проведенные работы по техническому обслуживанию сооружений, должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение №1 – Ведомость объемов на выполнение плановых работ по техническому обслуживанию кондиционеров в административно-технических зданиях РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026г.

Приложение №2 – Перечень объектов на выполнение плановых работ по техническому обслуживанию кондиционеров в административно-технических зданиях РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026г.

Начальник СЭЗиС	    			                       	Пятанов А.С.

Заместитель главного инженера

по организации ремонтов -

начальник СПиП ТОиР						Ткач Г.М.