## Полный перечень
Приложение № 2 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети
______________________ О.М. Баталов
__________________2026 г.
Перечень объектов на выполнение плановых работ по техническому обслуживанию кондиционеров административно-технических зданиях РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026г.
№№ | Адрес объекта (здания) | кол-во в здании | Производитель | Марка | Мощность, кВт (1 кКал/час = 0,001163 кВт) | Мощность (1шт.кондиционер), кКал/час (1 кКал/час = 0,001163 кВт) | Периодичность ТО
1 | ДРЭС г.Дмитров, ул.Космонавтов,46 (помещения ИТР) | 9 | DAIKIN | FLQN71EXV1 | 2.75 | 2364.5744 | 1 раза в год
2 | ДРЭС М.о., г.Дмитров, Ковригинское шоссе, д.30 (помещения ИТР) | 7 | HITACHI | RAS-18C | 5.6 | 4815.1333 | 1 раза в год
3 | МРЭС г. Королёв ул. Гагарина д. 4 (помещения ИТР) | 7 | AUX | ASW-H07B4/LK-700R1 | 3.5 | 3009.4583 | 1 раза в год
4 | МРЭС М.о., г.Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, Цветочный проезд, д.5 (помещения ИТР) | 9 | HISENSE | AS-18UW4RMADB02 | 5.95 | 5116.0791 | 1 раза в год
5 | МРЭС М.о., г.Мытищи, 2-Щелковский пр-д, д.10 (помещения ИТР) | 6 | LG | G09ST4S4 | 2.6 | 2235.5976 | 1 раза в год
6 | ПРЭС М.о., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Сетевая, д.13 (помещения ИТР) | 6 | DAIKIN | FTYN25LV1B | 2.5 | 2149.6131 | 1 раза в год
7 | КРЭС М.о., г. Клин, ул.Чайковского, д. 85 (помещения ИТР) | 7 | HITACHI | RAS-18C | 5.6 | 4815.1333 | 1 раза в год
8 | ТРЭС М.о. г.Талдом, Юркинское ш., д. 1-а (помещения ИТР) | 6 | HITACHI | RAS-18C | 5.6 | 4815.1333 | 1 раза в год
9 | СРЭС М.о., Солнечногорский р-н, д.Лигачево ПС 840 "Омега" (помещения ИТР) | 7 | TOSHIBA | RAS-07EKV-EE | 2 | 1719.6905 | 1 раза в год
10 | СРЭС М.о., Солнечногорский р-н, пос.Поварово ПС 71 "Поварово" (помещения ИТР) | 6 | MITSUBISHI | MSC-GЕ35VS | 3.5 | 3009.4583 | 1 раза в год
11 | СРЭС М.о., Солнечногорский р-н, д. Чашниково, ПС №429 «Шереметьево» (помещения ИТР) | 5 | MITSUBISHI | MSC-GЕ35VS | 3.5 | 3009.4583 | 1 раза в год
12 | СРЭС М.о., г.Солнечногорск, ул.Красноармейская д.4 (помещения ИТР) | 8 | AERONIK | ASI-07HS4 | 2.25 | 1934.6518 | 1 раза в год
13 | СРЭС М.о., г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.6 и д.4 (помещения ИТР) | 6 | HITACHI | RAS-18C | 5.6 | 4815.1333 | 1 раза в год
14 | СРЭС , МО, г.Солнечногорск, ул.Красноармейская, д.4А (помещения ИТР) | 1 | DAIKIN | FTYN25LV1B | 2.5 | 2149.6131 | 1 раза в год
15 | СРЭС МО, Солнечногорский р-н, г. Сходня, ул. Горная, ПС №387 «Подрезково» (помещения ИТР) | 1 | MITSUBISHI | MSC-GЕ35VS | 3.5 | 3009.4583 | 1 раза в год
16 | ПБ СПРЭС Сергиев Посад, Ярославское шоссе д.1б (помещения ИТР) | 9 | LG | G09ST4S4 | 2.6 | 2235.5976 | 1 раза в год
17 | СПРЭС М.о., Сергиево-Посадский р-н, п. Константиново, ул. Огородная, д.22 (помещения ИТР) | 1 | MITSUBISHI | MSC-GЕ35VS | 3.5 | 3009.4583 | 1 раза в год
18 | ХРЭС М.о., г. Химки, Юбилейный пр-т, д.81 (помещения ИТР) | 6 | HISENSE | AS-18HW4RMSKC00 | 5.5 | 4729.1488 | 1 раза в год
19 | ХРЭС г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 81, (помещения ИТР) | 1 | LG | G09ST4S4 | 2.6 | 2235.5976 | 1 раза в год
20 | ХРЭС М.о., г.Химки, Коммунальный проезд, 46 ПС 671 "Старбеево" (помещения ИТР) | 3 | DAIKIN | FTYN25LV1B | 2.5 | 2149.6131 | 1 раза в год
21 | КрЭС М.о., Красногорский район, дер. Гольево, ПС №830 «Красногорская» (помещения ИТР) | 2 | LG | G09ST4S4 | 2.6 | 2235.5976 | 1 раза в год
22 | КрЭС М.о., Красногорский р-н, дер. Путилково, влад. 24, ПС №837 «Куркино» (помещения ИТР) | 2 | SUNWIND | SW-09/IN - SW-09/OUT | 2.64 | 2269.9914 | 1 раза в год
23 | КрЭС М.о., г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.2 ПС 860 "Ильинская" (помещения ИТР) | 3 | AERONIK | ASI-07HS4 | 2.25 | 1934.6518 | 1 раза в год
| Всего по административно-производственным зданиям Северных сетей (шт.)* | 118
в т.ч. с хадопроизводительностью:
| до 5000 ккал/час | 109
| от 5000 до 15000 ккал/час | 9
Примечание:*
количество кондиционеров к обслуживанию, включая внешние блоки, может отличаться на одну-две единицы на момент начала выполнения работ.
| Начальник СЭЗиС |  | А.С.Пятанов