Статья сметы затрат: Прочие услуги производственного характера

ID: 081-0025326

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора – главный инженер Северных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» ________О.М. Баталов «_____»_____________2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение плановых работ по техническому обслуживанию автоматических ворот и шлагбаумов на объектах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026 г.

Начальная (максимальная) стоимость лота: 397 628,72 руб. с НДС

в том числе  НДС 22%

- Общие положения

1.1. Техническое обслуживание автоматических ворот и шлагбаумов, выявление повреждений и неисправностей узлов и агрегатов, своевременное их устранение проводится для поддержания в исправном состоянии оборудования и механизмов согласно ведомости объёмов работ (Приложение №2) на объектах  СЭС (Приложение №1).

1.2. Предметом проведения конкурсных процедур по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости работ, указанной в техническом задании с учетом требований, указанных в разделе 4.3.

- Основные технические требования по техническому обслуживанию

2.1. Регламентные работы по обслуживанию секционных, распашных и откатных ворот, шлагбаумов должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а именно:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н. (ред. от 29.04.2022);

- Политика в области пожарной безопасности ПАО «Россети» утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 № 435р. (в редакции распоряжения ПАО «Россети» от 20.09.2023 № 492р);

- Отраслевые стандарты (СНиП, СанПиН);

- инструкции по эксплуатации.

- Требования к участникам закупки.

3.1. Обязательные (отборочные) требования к Участнику закупки:

Участник должен иметь персонал, аттестованный в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил, а также предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии  удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения до 1000В и выше 1000В.

Мастер – 4 гр. ЭБ не менее 1 чел.;

Рабочие –3 гр. ЭБ не менее 6 чел.

Расчет количества персонала проведен по технологическим картам.

По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 № 333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

Поставку оборудования и материал осуществляет подрядчик.

## Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утверждённую форму договора подряда согласно Приложению № 10 
к Распоряжению ПАО «Россети Московский регион» от 20.05.2025 №564р. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

3.2.Основные требования к сметной документации

3.2.1. Для участия в конкурсных процедурах и для заключения договора Участнику необходимо представить сметный расчёт в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости объёмов работ (Приложение №2) с условиями, указанными в п. 3.2.2.  настоящего Технического задания.

3.2.2. Стоимость работ должна быть определена на основании сметного расчёта:

- с использованием СНБ Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования" ЦКБ Энергоремонт, 2003 г. с индексом пересчета 2,66.

3.2.3. Приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных сметными нормами, являются данные с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на I квартал 2026г., размещенные в ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: Московская область;

- с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области.

•	К итоговой стоимости материалов (взятых из ФГИС ЦС , а так же взятых по анализу рынка) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,038 (учитывающий прогнозируемые изменения цен).

В случае отсутствия стоимости материальных ресурсов в ФГИС ЦС допускается применить наименьшую стоимость такого ресурса на основе анализа рынка по трём и более предложениям поставщиков. Для анализа рынка использовать ТКП от производителей продукции/товаров и их официальных дилеров/представителей. ТКП должны быть оформлены на официальном бланке (содержать номер, дату, печать организации) за подписью руководителя или уполномоченного лица в формате скан. Цены, полученные из открытых источников в сети Интернет, подтверждаются принтскринами в формате jpg, pdf, png.

Допускается учитывать транспортно-заготовительные расходы к стоимости материалов, применяемых в сметном расчете на основе анализа рынка по предложениям поставщиков.

Размер ТЗР определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

- Контроль и приемка работ по техническому обслуживанию объектов

4.1. Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями СЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион», осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

4.2. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком в течение 14 дней с момента получения акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

4.3. К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- Акты (КС-2) составляются за отчётный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещённых в ФГИС ЦС с использованием сплит-форм Минстроя России для Москвы/Московской области в соответствии с принадлежностью филиалов к ценовым зонам, действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объёмов стоимости аналогичных объёмов работ по смете к Договору.

- Приёмка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- К учету принимается стоимость применяемых  в работах материалов с  предоставлением копий документов, подтверждающих факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

4.4. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненых работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

- Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения договора, но не ранее 01.05.2026г.

Окончание работ: 31 декабря 2026 года.

- Гарантии исполнителя работ по техническому обслуживанию

Гарантийный срок эксплуатации, на проведенные работы по техническому обслуживанию сооружений, должен быть не менее 12 месяцев с момента приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение №1 – Перечень объектов на выполнение плановых работ по техническому обслуживанию автоматических ворот и шлагбаумов на объектах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026г.

Приложение №2 - Ведомость объёмов работ на выполнение плановых работ по техническому обслуживанию автоматических ворот и шлагбаумов на объектах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026г.

Начальник СЭЗиС	    			                       		Пятанов А.С.

Заместитель главного инженера

по организации ремонтов -

начальник СПиП ТОиР						Ткач Г.М.