

2



[image: image1.jpg]Pyclunapo

Kackaa
BepxHeBOAXCKUX 3C

®unnan MNAO «Pyclmppo» — «Kackan BepxHeBosmkckux MNC»

MPUKA3

r. PeibuHck





	
	Утверждаю
И.о. директора филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»

________________А.Л. Мурин
«__» __________________ 2024 г




	ИНСТРУКЦИЯ
по обращению с отходами

производства и потребления на

Рыбинской ГЭС филиала 

ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»

 
	

	
	Срок действия установлен
«___»_________________г.

«___»_________________г.



	
	Согласовано
Первый заместитель директора 

- главный инженер 

_______________ А.Л. Мурин 


	
	

	
	Согласовано
Начальник службы охраны труда и производственного контроля

_______________ Т.А. Балина


Содержание

1. Общие требования при обращении с отходами





2

2. Краткая характеристика и назначение мест (площадок) накопления отходов на территории Рыбинской ГЭС








5

3. Эксплуатация мест (площадок) накопления отходов. Порядок накопления 

отходов на территории Рыбинской ГЭС






7

4. Аварийные ситуации при обращении с отходами и требования безопасности

10

Приложение 1. Карта-схема мест накопления отходов




11

Приложение 2. Лист ознакомления с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» –

 «Каскад Верхневолжских ГЭС»






 12
Инструкцию должны знать:
1. Начальник отдела материально-технического обеспечения.

2. Специалист отдела материально-технического обеспечения. 
3. Инженер по охране окружающей среды (эколог) службы охраны труда и производственного контроля.
4. Начальник производственно-технической службы.
5. Руководитель группы гидротехнических сооружений и производственных зданий ПТС.

6. Инженер группы гидротехнических сооружений и производственных зданий ПТС.
7.  Руководитель группы электротехнического оборудования ПТС.
8. Руководитель группы турбинного и гидромеханического оборудования ПТС.
9.  Инженер группы турбинного и гидромеханического оборудования ПТС.

10.  Начальник службы релейной защиты, автоматики и метрологии.
11.  Инженер по инженерно-техническим средствам физической защиты
12. Начальник службы связи, информационных и технологических систем
Требования настоящей инструкции обязаны знать и соблюдать работники сторонних организаций, осуществляющих деятельность на объектах филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» (далее – Рыбинская ГЭС, Заказчик), связанную с обращением с отходами. 

1. Общие требования при обращении с отходами
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования при обращении с отходами производства и потребления (далее – отходы) на Рыбинской ГЭС, определяет порядок обращения с отходами и места (площадки) накопления отходов.
1.2 Инструкция разработана на основании следующих нормативных документов: Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Постановления Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТа Р 56598-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов, Распоряжения Правительства РФ от 25 июля 2017 г. N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», Приказа Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами», Приказа Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности», ГОСТа Р 54564-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия, ГОСТа 2787-2019. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Общие технические условия, Требований при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов и организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов, утв. Распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.12.2023 № 580р «Об утверждении требований при обращении с ломом и отходами черных и цветных металлов и организации мест накопления лома и отходов черных и цветных металлов в Группе РусГидро».
1.3. Основные термины:
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Места (площадки) накопления отходов - специально оборудованные емкости, тара, производственные или вспомогательные помещения, открытые площадки, обустроенные в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации и предназначенные для складирования отходов.
Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.
Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Металлолом (лом и отходы цветных и (или) черных металлов) – пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.
Региональный оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности (ФГУП «ФЭО») - юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации.
Отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные).
Индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при накоплении.
Транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое используется для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

1.4.  Отходы производства и потребления по критериям опасности для окружающей среды подразделяются на пять классов опасности: 
I класс – чрезвычайно опасные;
II класс – высокоопасные;
III класс – умеренно опасные;
IV класс – малоопасные;
V класс – практически неопасные.

1.5. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации:

- в производственных или вспомогательных помещениях (цехах, складах);

- в специально оборудованных водонепроницаемых  резервуарах, емкостях;

       - на открытых, приспособленных для накопления отходов площадках.

1.6. Накопление отходов IV, V классов опасности допускается на открытых площадках без тары (навалом, насыпью). При этом должны соблюдаться следующие условия:

- поверхность накапливаемых  насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка);

- в месте накопления отходов должна быть ливневая канализация, за исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре.

- поступление загрязненного ливнестока в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки с открытой площадки не допускается.

1.7. Для накопления твердых коммунальных отходов должны использоваться мусоросборники (контейнеры и бункеры). Мусоросборники устанавливаются на контейнерные площадки, имеющие твердое (асфальтовое, бетонное)  покрытие, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 
1.8. При обращении с отходами запрещается: 

-   накопление отходов на срок более 11 месяцев;

   - складирование отходов вне специально обустроенных мест (площадок) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

    - складирование отходов в емкости (на площадки), не предназначенные для таких видов отходов; 

    - несанкционированное размещение отходов в границах территории Рыбинской ГЭС и за ее пределами;
    - сброс отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

    - сжигание отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

1.9. Тара для накопления отходов должна быть исправна, водонепроницаема.

2. Краткая характеристика и назначение мест (площадок) накопления отходов на территории Рыбинской ГЭС.
2.1. На территории Рыбинской ГЭС предусмотрены следующие места (площадки) накопления отходов, предназначенные для складирования отходов, образующихся в результате деятельности Рыбинской ГЭС и сторонних организаций, определенные в таблице № 1.

таблица № 1

	№ п/п
	Вид отхода
	Место (площадка) накопления отходов

	Отходы I класса опасности – чрезвычайно опасные

	1. 
	Ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы, утратившие свои потребительские свойства (отработанные ртутьсодержащие лампы).
	Помещение для хранения люминесцентных ламп (отм. 92)

	2. 
	Отходы термометров ртутных .
	

	Отходы III класса опасности – умеренно опасные

	3. 
	Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены.
	Герметичные металлические баки с надписью: «Бак грязного масла № 1, № 2» на отм. 82 здания Рыбинской ГЭС.

	4. 
	Отходы минеральных масел турбинных.
	

	5. 
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более).
	Металлический ящик с крышкой с надписью: «Промасленная ветошь» в помещении порционных баков в здании ТМХ, в закрытом контейнере с надписью: «Промасленные отходы» в щитовом отделении здания ГЭС (отм. 101).

	6. 
	Лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами.
	Склад № 7 на территории базы ОМТС.

	7. 
	Лом изделий из стали, алюминия, меди, включая отходы кабелей.
	

	8. 
	Лом и отходы меди несортированные незагрязненные.
	

	Отходы IV класса опасности – малоопасные

	9. 
	Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства.
	Склад № 11 на территории базы ОМТС.

	10. 
	Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные.


	

	11. 
	Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства.
	

	12. 
	Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства. 


	

	13. 
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (твердые коммунальные отходы).
	Металлические бункеры, установленные в щитовом отделении здания Рыбинской ГЭС (отм. 101), во внутреннем дворике здания ТМХ, на территории базы ОМТС.

	14. 
	Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %).
	Крупногабаритный лом накапливается на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием на территории базы дирекции. Негабаритный лом накапливается в металлическом контейнере с надписью: «Металотходы», установленном в щитовом отделении здания Рыбинской ГЭС (отм. 101)

	Отходы V класса опасности – практически неопасные

	15. 
	Отходы изолированных проводов и кабелей.
	Склад № 7 на территории базы ОМТС.

	16. 
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков несортированные.
	Крупногабаритный лом накапливается на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием на территории базы дирекции. Негабаритный лом накапливается в металлическом контейнере с надписью: «Металотходы», установленном в щитовом отделении здания Рыбинской ГЭС (отм. 101)

	17. 
	Лом и отходы чугунные несортированные.
	

	18. 
	Лом и отходы стальные несортированные (металлическая стружка).
	Металлический контейнер с надписью: «Металстружка» в щитовом отделении здания Рыбинской ГЭС (отм. 101)

	19. 
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.
	Евроконтейнер во внутреннем дворике здания ТМХ Рыбинской ГЭС с надписью: «Отходы бумаги».

	20. 
	Отходы упаковочного картона незагрязненные.
	

	21. 
	Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций.
	Специальная корзина в помещении водоводов щитового отделения здания Рыбинской ГЭС (отм. 109).

	22. 
	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
	Контейнер на контейнерной площадке во внутреннем дворике здания ТМХ. 

	23. 
	Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата (ПЭТ-тара)
	Контейнер на контейнерной площадке на территории базы ОМТС.


3. Эксплуатация мест (площадок) накопления отходов. Порядок накопления отходов на территории Рыбинской ГЭС.

3.1. Складирование отходов должно осуществляться только в местах (площадках) накопления отходов.

3.2. Отходы, образующиеся в процессе деятельности работников Рыбинской ГЭС, накапливаются в местах (площадках) накопления отходов, указанных в таблице № 1.

3.3.   Работники сторонних организаций, находящихся на территории Рыбинской ГЭС (подрядчики, субподрядчики и т.д.) (далее – Подрядчики), осуществляют обращение с отходами в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями настоящей инструкции, договоров подряда, субподряда, контрактных соглашений, ППР)  (далее –Требования).

3.4. Руководители Подрядчиков, осуществляющих работы на территории Рыбинской ГЭС, приказом назначают лиц, ответственных за обращение с отходами, образующимися в процессе производства работ. Указанные лица обязаны разъяснять работникам Подрядчиков требования, следить за их выполнением, указывать места (площадки) накопления отходов и принимать меры по устранению выявленных Заказчиком нарушений требований.  Приказы о назначении ответственных лиц Подрядчиков, а также контакты этих лиц направляются Подрядчиком в адрес Заказчика с целью осуществления производственного экологического контроля и взаимодействия при выявлении нарушений со стороны Подрядчика.

3.5. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает на месте производства работ в собственные емкости в соответствии с Требованиями. 

3.6. Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами, помещается в находящуюся на месте производства работ отдельную оборудованную крышкой металлическую тару, объемом не более 0,5 куб.м. с надписью: «Промасленная ветошь». Остальные отходы допускается складировать в открытые емкости (контейнеры, ящики, ведра).
3.7. По окончании оказания услуг образовавшиеся в ходе производства работ отходы:

3.7.1 подлежащие вторичной переработке (лом и отходы черных и цветных металлов, отходы изолированных проводов и кабелей, отходы минеральных масел)  перемещаются Подрядчиком в места (площадки) накопления отходов Заказчика, указанные в таблице № 1. Дальнейшее обращение с этими отходами осуществляется Заказчиком.

3.7.2 подлежащие обезвреживанию и утилизации (обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами, отработанные ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры и т.п.) Подрядчик, осуществляющий техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, клининговое обслуживание перемещает в места (площадки) накопления отходов Заказчика, указанные в таблице № 1 настоящей инструкции. Дальнейшее обращение с этими отходами осуществляется Заказчиком.

3.7.3 подлежащие размещению на объектах захоронения отходов (полигонах) (строительные отходы, топляк, грунт и т.п.), расходы на погрузку, транспортирование которых включены в смету затрат по договору подряда, складируются указанным в п. 3.7.2 Подрядчиком в собственные промаркированные емкости, емкости организации, которая оказывает Подрядчику услуги по вывозу отходов или в места (площадки) накопления отходов Заказчика, указанные в таблице № 1. Дальнейший вывоз таких отходов осуществляется Подрядчиком, а размещение на полигонах по захоронению отходов - по договорам (талонам) Заказчика.

 3.7.4. Подрядчик, осуществляющий модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение оборудования, зданий и сооружений, складирует все виды образующихся в ходе работ отходов, за исключением отходов, подлежащих вторичной переработке и указанных в п. 3.7.1, в собственные емкости или в емкости организации, которая оказывает Подрядчику услуги по вывозу и размещению отходов или в места (площадки) накопления отходов Заказчика, указанные в таблице № 1, и самостоятельно обеспечивает дальнейшее обращение с этими отходами.

3.8. Отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с выполнением работ, в том числе отходы, образовавшиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Рыбинской ГЭС, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика.

3.9. Отходы I-IV классов опасности передаются для дальнейшего обращения организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности.

3.10. ТКО передаются по договору региональному оператору по обращению с ТКО (в Ярославской области – ООО «Хартия»). 

3.11. Отходы I и II классов опасности (ртутьсодержащие отходы) передаются по договору федеральному оператору по обращению с отходами (ФГУП «ФЭО»).

3.12. Отходы V класса опасности допускается передавать организациям, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности или физическим лицам.

3.13. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках в помещении для хранения люминесцентных ламп (отм. 92). При замене отработанных ртутьсодержащих ламп Подрядчики помещают каждую лампу сначала в индивидуальную упаковку от новых ламп, потом – в транспортную упаковку (металлический контейнер или стандартную картонную упаковку), исключая механические повреждения. 
3.14. Лом и отходы черных металлов должны быть распределены по классам в соответствии с требованиями ГОСТ 2787-2019.

3.15. Лом и отходы черных металлов одного класса не должны содержать лом и отходы других классов, за исключением указанного в п. 3.16.

3.16. Допускается к передаче на площадку накопления неразобранный (в оборудовании) лом и отходы черных и цветных металлов без разделения на виды и классы, если отделение такого лома и отходов сопряжено со значительными трудозатратами и после разделки продажа лома и отходов черных и цветных металлов по отдельности не приведет к увеличению доходности, с учетом затрат на его разборку и разделение. Неразобранный (в оборудовании) лом накапливается на отдельной площадке и учитывается отдельно от остального металлолома. Содержание лома и отходов черных и цветных металлов в неразобранном оборудовании определяется по чертежам и другой технической документации на оборудование, нормативно-справочным материалам, информации изготовителя оборудования.  В случае отсутствия достоверной информации содержание различных металлов в оборудовании может быть определено путем разборки одной единицы оборудования с последующим комиссионным взвешиванием и оформлением акта. Допускается для однотипного оборудование использование данных о содержании металлов составленного акта.
3.17. Не относятся к лому и отходам черных и цветных металлов, в том числе неразобранному (в оборудовании), материалы, детали, узлы, механизмы, подлежащие вторичному использованию, в соответствии с Регламентом процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в филиалах ПАО «РусГидро».

3.18. Лом и отходы цветных металлов и сплавов накапливают раздельно по наименованиям металлов и группам в соответствии с классификацией, установленной ГОСТ Р 54564-2022
3.19. Лом цветных металлов и сплавов, образующийся от ликвидации основных средств, износа машин сменного оборудования, технологической оснастки, замены деталей, узлов и иных изделий при ремонтах, а также малоценного имущества и инвентаря, накапливают раздельно по наименованиям металлов (сплавов).

3.20. Лом и отходы кабельных изделий накапливают раздельно по наименованиям металлов (алюминийсодержащий, с содержанием алюминия, медьсодержащий)

3.21. Лом и отходы цветных металлов и сплавов накапливают раздельно по группам металлов в соответствии с установленной классификацией в коробах, бункерах, отсеках и на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, исключающим возможность засоренности лома и отходов цветных металлов и сплавов.
3.22. Не допускается накопление отходов вне мест (площадок) накопления отходов, около места (площадки) накопления отходов, переполнение емкостей для накопления отходов, размещение отходов производства и потребления за пределами полигона захоронения отходов, сжигание и сброс отходов в водные объекты и на почву. 

3.23. Технические кураторы договоров на выполнение работ по Рыбинской ГЭС осуществляют контроль за соблюдением Подрядчиком требований. В случае выявления нарушений требований со стороны Подрядчика (складирование отходов вне места (площадки) накопления отходов, захламление территории, переполнение мест (площадок) накопления отходов и пр.) технические кураторы делают замечание лицу Подрядчика, ответственному за обращение с отходами, и сообщают о выявленных нарушениях инженеру по охране окружающей среды (экологу) по телефонам: (4855) 297-423 или 23-23.

4. Аварийные ситуации при обращении с отходами и требования безопасности.
4.1.  Места (площадки) накопления отходов должны содержаться в чистоте.

4.2. Полы в местах (на площадках) накопления отходов должны находиться в исправном состоянии. 

4.3. В местах (на площадках) накопления отходов запрещается:

- хранение спецодежды, средств индивидуальной защиты, личной одежды;

- прием пищи, курение;

- загромождение подходов и доступа к противопожарному инвентарю.

4.4. При обращении с отходами наиболее вероятны следующие аварийные ситуации:

- возгорание отходов;

 - разлив нефтепродуктов;

- механическое повреждение отработанных ртутьсодержащих ламп.

4.5. При обнаружении аварийных ситуаций, возникших при обращении с отходами, необходимо известить начальника смены станции по телефону (4855) 29-74-75, 23-75, начальника СОТиПК по телефону (4855) 29-74-22, 23-22, инженера по охране окружающей среды (эколога) СОТиПК по телефону (4855) 29-74-23, 23-23, приняв соответствующие меры предосторожности.

4.6. При разливе отработанных нефтепродуктов место разлива убирают ветошью. Промасленную ветошь помещают в контейнер с надписью: «Промасленные отходы», установленный в щитовом отделении здания Рыбинской ГЭС (отм. 101). 
4.7. При механическом разрушении ртутной лампы или термометра необходимо покинуть помещение, закрыв за собой дверь.

4.8. Дальнейшие работы по обезвреживанию отходов поврежденных ртутьсодержащих ламп проводятся с привлечением ФГУП «ФЭО» на основании договора об оказании услуг по обращению с отходами.
Составил:

Инженер по охране окружающей среды 

(эколог)  СОТ и ПК                                                                                                Булатовская Т.А.






Приложение 1 к Инструкции 

по обращению с отходами производства 

и потребления на Рыбинской ГЭС филиала 
ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Карта-схема мест накопления отходов
[image: image2.png]7

Basa Tapexcmmn

118610

Bazna OMIC

Puuckan
ruapo>ReKTROCTaHAS

2
1

Mecra (1.10ma1KH) HAKOILIEHHA 0TX0J0B:

1. Pryrocozepaamue orxoxst
2. Orxoan MERepaTEREIX MaceT

3. TIpomacaennas zetoms

4. Orxozn1 mBeTHLIX MeTanT0R

5. OTxoam1 oprrexauxn

6. Teepasie xoMMYRaTRREIE OTXOBI
7. Orxoan1 TepHBIX MeTaT0B

8. Orxoan: Gymarn u xaproma

9. Mycop ¢ amuTaix pemerox I3C
10. Orxozs: IIIT-rapur

11. Orxoast maesnxa n/>





Приложение 2 к Инструкции 

по обращению с отходами производства 

и потребления на Рыбинской ГЭС филиала 
ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лист ознакомления с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»

	№

п./п.
	Фамилия, имя, отчество 
	Должность 
	Дата
	Подпись об ознакомлении 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»



