Приложение №7

Порядок проведения работ

(разграничение работ между ВКК-Гидроремонт и подрядной организацией)

| № п/п |  | Наименование работы | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й этап. Ремонт автомобильной дороги со стороны здания ГЭС |  |  |
|  |  | Организация дорожного движения (реверсивного). Установка знаков, ограждения, светофоров. | ВКК-Гидроремонт |  |
|  |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия. | Подрядная организация |  |
|  |  | Разборка основания покрытия. Устройство гидроизоляции, водосбросных сооружений. Устройство бетонного основания. | ВКК-Гидроремонт |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного дорожного покрытия (2 слоя) на бетонное основание. | Подрядная организация |  |
|  |  | Работы по отмене реверсивного движения. | ВКК-Гидроремонт |  |
|  |  | 2-й этап. Ремонт автомобильной дороги со стороны Рыбинского водохранилища |  |  |
|  |  | Организация дорожного движения (реверсивного). Установка знаков, ограждения, светофоров. | ВКК-Гидроремонт |  |
|  |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия. | Подрядная организация |  |
|  |  | Разборка основания покрытия. Устройство гидроизоляции, водосбросных сооружений. Устройство бетонного основания. | ВКК-Гидроремонт |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного дорожного покрытия (2 слоя) на бетонное основание. | Подрядная организация |  |
|  |  | Работы по отмене реверсивного движения. | ВКК-Гидроремонт |  |