## 1. Реконструкция КЛ 10кВ - ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ от 18.04.2025 № 83-Од | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ от 18.04.2025 № 83-Од | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ от 18.04.2025 № 83-Од
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка») | [29 empty] | Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка»)
(наименование стройки)
Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка») | [30 empty] | Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка»)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Реконструкция КЛ 10кВ | [31 empty] | Реконструкция КЛ 10кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 1124-18/26-ЭС | [31 empty] | 1124-18/26-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 410.6 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 94.17 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 87.88 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 299.63 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 28.46 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 140.25 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 31.54 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Реконструкция КЛ-10 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Реконструкция КЛ-10 кВ
1 | ГЭСНм08-02-144-07 Отключение | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=(3*2) / 100 | [34 empty] | Объем=(3*2) / 100
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [35 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0944; 12: 734.58 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 734.58 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 734.58 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 712.54 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 374.64 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30607.5; 12: 1836.45 | [27 empty] | Всего по позиции
Прокладка КЛ в кабельном лотке в ПС | [42 empty] | Прокладка КЛ в кабельном лотке в ПС
2 | ГЭСНм08-02-395-02 Демонтаж крышек лотка | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.0372; 6: 1; 7: 0.0372 | [21 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  | Объем=0,00372*10 | [34 empty] | Объем=0,00372*10
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [35 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2103; 12: 812.4 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 101.2 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0651; 12: 52.37 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 965.97 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 864.77 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 838.83 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 441.03 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 60808.6; 12: 2262.08 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-395-02 Монтаж крышек лотка | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.0372; 6: 1; 7: 0.0372 | [21 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  | Объем=0,00372*10 | [34 empty] | Объем=0,00372*10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7291; 12: 1160.58 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 144.58 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.093; 12: 74.82 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 32.73 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1412.71 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1235.4 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1198.34 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 630.05 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 87750.27; 12: 3264.31 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=70 / 100 | [34 empty] | Объем=70 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 20.776; 12: 13945.27 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 530.04 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.28; 12: 225.24 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 372.96 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15073.51 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14170.51 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13745.39 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7226.96 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51892.53; 12: 36324.77 | [27 empty] | Всего по позиции
Устройство КЛ в кабельной траншее | [42 empty] | Устройство КЛ в кабельной траншее
5 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2142; 6: 1; 7: 0.2142 | [21 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=21,42 / 100 | [34 empty] | Объем=21,42 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.9868; 12: 18422.8 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18422.8 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18422.8 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 16396.29 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 7369.12 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 196957.1; 12: 42188.21 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.51; 6: 1; 7: 0.51 | [21 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=51 / 100 | [34 empty] | Объем=51 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.703; 12: 1814.31 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1633.51 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.989; 12: 1365.63 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4813.45 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3179.94 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3084.54 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1621.77 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18737.35; 12: 9556.05 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.51; 6: 1; 7: 0.51 | [21 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Объем=51 / 100 | [34 empty] | Объем=51 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0149; 12: 681.22 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 33.51 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0408; 12: 28.01 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 742.74 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 709.23 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 687.95 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 361.71 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3541.22; 12: 1806.02 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.51; 6: 1; 7: 0.51 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=51 / 100 | [34 empty] | Объем=51 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2448; 12: 140.48 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8.38 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0102; 12: 7 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 155.86 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 147.48 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 143.06 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 75.21 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 739.1; 12: 376.94 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2142; 6: 1; 7: 0.2142 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=21,42 / 100 | [34 empty] | Объем=21,42 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.9567; 12: 10150.18 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10150.18 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10150.18 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 9033.66 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 4060.07 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 108514.99; 12: 23243.91 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.02; 6: 1; 7: 1.02 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=102 / 100 | [34 empty] | Объем=102 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.4448; 12: 7010.76 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 646.05 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.408; 12: 328.21 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 772.62 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8757.64 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7338.97 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7118.8 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3742.87 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19372.09; 12: 19759.53 | [27 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля при подъеме на опору | [42 empty] | Прокладка кабеля при подъеме на опору
11 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.64; 12: 11169.1 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36854.71 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.16; 12: 13054.77 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 163.11 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 61241.69 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24223.87 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 23497.15 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12354.17 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48658.2; 12: 97316.39 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-01-087-03 применительно | Металлические конструкции |  |  |  | 4: т; 5: 0.07498; 6: 1; 7: 0.07498 | [21 empty] | Металлические конструкции
|  | Объем=0,0163*4,6 | [34 empty] | Объем=0,0163*4,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.0189; 12: 2759.36 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 378.82 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.23994; 12: 193.01 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 13769.86 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17101.05 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2952.37 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2863.8 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1505.71 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 287086.56; 12: 21525.75 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | -0.07498 | 1 | -0.07498 |  |  | 173710.04 |  | -13024.78 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -13024.78 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=24 / 100 | [34 empty] | Объем=24 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.1232; 12: 4781.23 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 181.72 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.096; 12: 77.23 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 127.86 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5168.04 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4858.46 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4712.71 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2477.81 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51892.42; 12: 12454.18 | [27 empty] | Всего по позиции
Установка муфты концевой кабельной в ЗРУ 10 кВ | [42 empty] | Установка муфты концевой кабельной в ЗРУ 10 кВ
15 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.64; 12: 11169.1 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 36854.71 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.16; 12: 13054.77 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 4 | М |  |  |  | 12: 163.11 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 61241.69 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24223.87 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 23497.15 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12354.17 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48658.2; 12: 97316.39 | [27 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=(3*4) / 100 | [34 empty] | Объем=(3*4) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.648; 12: 2448.61 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2448.61 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2448.61 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2375.15 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1248.79 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51012.67; 12: 6121.52 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.02; 12: 684.64 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  |  | 12: 1025.75 | [24 empty] | М
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1710.39 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 684.64 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 664.1 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 349.17 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1368.68; 12: 2737.35 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Реконструкция КЛ-10 кВ |  |  |  | 12: 365065.07 | [29 empty] | Всего по разделу 1 Реконструкция КЛ-10 кВ
Раздел 2. Материалы и оборудование | [34 empty] | Раздел 2. Материалы и оборудование
18 | ФСБЦ-20.2.09.08-0027 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2498.71 | 1.94 | 4847.5 |  | 9695 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9695 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.2.09.08-0032 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2978.8 | 1.94 | 5778.87 |  | 11557.74 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11557.74 | [27 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-01.3.02.09-0022 Газ пропан | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 0.6 | 1 | 0.6 | 41.38 | 2.13 | 88.14 |  | 52.88 | [21 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 52.88 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.2.10.01-0020 Наконечник алюминиевый ТА 240 мм 2 | Наконечники кабельные алюминиевые 240-20-20 |  |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 3681.44 | 1.26 | 4638.61 |  | 556.63 | [21 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые 240-20-20
|  | Объем=12 / 100 | [34 empty] | Объем=12 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 556.63 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-01.7.06.08-0013 Лента сигнальная шир. 600 мм | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм |  |  |  | шт | 0.51 | 1 | 0.51 | 2222.89 | 1.8 | 4001.2 |  | 2040.61 | [21 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм
|  | Объем=51/100 | [34 empty] | Объем=51/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2040.61 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 3 | 1 | 3 | 573.7 | 2.39 | 1371.14 |  | 4113.42 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4113.42 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы и оборудование |  |  |  | 12: 28016.28 | [29 empty] | Всего по разделу 2 Материалы и оборудование
Раздел 3. Давальческий материал | [34 empty] | Раздел 3. Давальческий материал
24 | Давальческий материал | Кабель силовой бронированный 10 кВ с алюминиевыми жилами ААБл-10 3х240 |  |  |  | 4: м; 5: 210; 6: 1; 7: 210 | [21 empty] | Кабель силовой бронированный 10 кВ с алюминиевыми жилами ААБл-10 3х240
|  | Всего по позиции | [39 empty] | Всего по позиции
25 | Давальческий материал | Швеллер № 18 L=2,3 м |  |  |  | 4: т; 5: 0.07498; 6: 1; 7: 0.07498 | [21 empty] | Швеллер № 18 L=2,3 м
|  | Всего по позиции | [39 empty] | Всего по позиции
26 | Давальческий материал | Металлическая лента 20×0,7×1000 мм |  |  |  | 4: м; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Металлическая лента 20×0,7×1000 мм
|  | Всего по позиции | [39 empty] | Всего по позиции
27 | Давальческий материал | Скрепа А200 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Скрепа А200
|  | Всего по позиции | [39 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Давальческий материал | [41 empty] | Всего по разделу 3 Давальческий материал
Раздел 4. Перевозка давальческого материала из Благовещенского РЭС до объекта | [34 empty] | Раздел 4. Перевозка давальческого материала из Благовещенского РЭС до объекта
28 | 01-20-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  | 1т груза | 1.44 | 1 | 1.44 |  |  | 498.75 |  | 718.2 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
|  | Объем=210*6,498/1000+0,07498 | [34 empty] | Объем=210*6,498/1000+0,07498
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 718.2 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Перевозка давальческого материала из Благовещенского РЭС до объекта |  |  |  | 12: 718.2 | [29 empty] | Всего по разделу 4 Перевозка давальческого материала из Благовещенского РЭС до объекта
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 227036.84 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 87884.62 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 77367.23 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 28461.06 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 33323.93 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 94166.6 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 28572.98 | [31 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 28734.48 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 25429.95 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11429.19 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 299632.95 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 59311.64 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 77367.23 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 28461.06 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4589.45 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 85139.51 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 44764.06 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 393799.55 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 116345.68 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 110569.46 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 56193.25 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (140,2509232+31,542036)/8*500 |  |  |  | 12: 10737.06 | [31 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (140,2509232+31,542036)/8*500
|  | Всего |  |  |  | 12: 404536.61 | [32 empty] | Всего
|  | Непредвиденные затраты методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 - 1,5% |  |  |  | 12: 6068.05 | [31 empty] | Непредвиденные затраты методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 - 1,5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 410604.66 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 140,2509232 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 31,542036 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
[49 empty] | Инженер-сметчик 2 кат. ПСО | (Базукина Н.С.)
[51 empty] | Начальник ПСО | (Соловьёва Т.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 2. ПНР - ЛСР по Методике 2020 (
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | приказ от 18.04.2025 № 83-Од | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ от 18.04.2025 № 83-Од | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | приказ от 18.04.2025 № 83-Од
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка») | [29 empty] | Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка»)
(наименование стройки)
Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка») | [30 empty] | Реконструкция КЛ 10 кВ, с. Чигири, Благовещенский район, (ООО «СЗ Семерочка»)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
Пусконаладочные работы | [31 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 1124-18/26-ЭС | [31 empty] | 1124-18/26-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [31 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 31.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 14.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 16.58 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 30.18 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
КЛ 10кВ | [35 empty] | КЛ 10кВ
1 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [35 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.776; 12: 7091.98 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7091.98 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7091.98 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5248.07 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2553.11 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2482.19; 12: 14893.16 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп01-11-028-01 применительно | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [22 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [35 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.024; 12: 933.93 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 933.93 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 933.93 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 691.11 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 336.21 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 490.31; 12: 1961.25 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 571/пр_2022_п.76 | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [35 empty] | Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.776; 12: 6344.34 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6344.34 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6344.34 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4694.81 | [26 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2283.96 | [26 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6661.56; 12: 13323.11 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 30177.52 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 14370.25 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 14370.25 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 30177.52 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 30177.52 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14370.25 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 10633.99 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5173.28 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 14370.25 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 10633.99 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5173.28 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (16,576+0)/8*500 |  |  |  | 12: 1036 | [30 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (16,576+0)/8*500
|  | Всего |  |  |  | 12: 1036 | [31 empty] | Всего
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 31213.52 | [31 empty] | Всего с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 - 1,5% |  |  |  | 12: 468.2 | [30 empty] | Непредвиденные затраты методика №421 от 04.08.2020 г. п.179 - 1,5%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 31681.72 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 16,576 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 24142.02 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 24142.02 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 6035.5 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 6035.5 | [34 empty] | Электротехнические устройства
[50 empty] | Инженер-сметчик 2 кат. ПСО | (Базукина Н.С.)
[52 empty] | Начальник ПСО | (Соловьёва Т.Г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]