|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро» _____________________ В.Ю. Золотарёв «___» _____________________2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива в Магаданской области для нужд Колымского строительного участка, Колымского и Усть-Среднеканского транспортных участков Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

3172-ЭКСП ПРОД-2026-ТК_Дальневост_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

*Объем продукции является ориентировочным, Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора. Количество поставляемой Продукции может быть изменено с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.	3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству услуг	4

Цель использования закупаемой продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

# Общие сведения

### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ДОПОГ | Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |

### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива в Магаданской области для нужд Колымского строительного участка, Колымского и Усть-Среднеканского транспортных участков Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

### Цель использования закупаемой продукции

Транспортировка по маршруту ООО «Колыманефтепродукт» РФ, Магаданская область, г. Магадан до РФ, Магаданская область, Среднеканский городской округ, вахтовый посёлок строителей Усть-Среднеканской ГЭС в связи с производственной необходимостью.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дизельное топливо | т | 160 |

### *Объем продукции является ориентировочным, Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора. Количество поставляемой Продукции может быть изменено с учетом потребности Заказчика в пределах цены договора.

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизельное топливо | С даты заключения договора | До 31.12.2026 г. |

### Требования к качеству услуг

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование услуг: ОКПД2 19.20.21.300 Поставка дизельного топлива в Магаданской области для нужд Колымского строительного участка, Колымского и Усть-Среднеканского транспортных участков Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  |
| 1.1 | Наименование продукции | Характеристики | Количество т. | -//- |  |
| 1.1.1 | Дизельное топливо | ЕВРО не ниже К5 | 160 | указание характеристик |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- |  |
| 2.1 | Качество поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям, определенным Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия», ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» |  |  | согласие с требованием |  |
| 2.2 | Качество каждой партии Продукции должно быть подтверждено паспортом Продукции или товара, и/или декларацией/сертификатом соответствия. Партией считают любое количество топлива, однородного по показателям качества, сопровождаемое паспортом, оформленным в соответствии с требованиями технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным Правительством Российской Федерации от 27 февраля 2008г. N 188, и ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». |  |  |  |  |
| 2.3 | Топливозаправщики поставщика должны соответствовать требованиям ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования» |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация и выполнение услуг должны выполняться строго в соответствии с требованиями ДОПОГ и Законодательства РФ в области ОТ, ПБ и ОСС и требованиями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |  |
| 3.1 | Не установлено |  |  | -//- |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- |  |
| 4.1 | Отпуск дизельного топлива должен соответствовать сезону согласно регламента о температурных нормах для ГСМ («Летнее»/«Межсезонное»/«Зимнее») |  |  | согласие с требованием |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  |
| 5.1 | Место поставки | 685030, Магаданская область, г. Магадан, склад Поставщика |  | согласие с требованием |  |
| 5.2 | Требования к поставке | Поставка продукции осуществляется топливозаправщиком Исполнителя. Поставка должна осуществляться по предварительной заявке Заказчика в любое время, включая выходные и праздничные дни, в объеме разовой поставки не менее 35 тонн. Отпуск продукции производится силами Исполнителя и осуществляется посредством заправки топливных баков транспортных средств Заказчика. |  |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  |
| 6.1 | Гарантии качества, обязательства по качеству | Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем Товара. (ГОСТ Р 52368-2005) |  | согласие с требованием |  |
|  |  | При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора о качестве Продукции или вследствие иных причин по требованию Заказчика или Поставщика может быть назначена экспертиза качества Продукции.В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару, и Применимого права, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, если не докажет, что такие недостатки, несоответствия и / или дефекты явились следствием несоблюдения Покупателем требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах. |  |  |  |
|  |  | В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранения. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным. |  |  |  |
|  |  | В случаях выявления несоответствия качеству поставляемого топлива, Заказчик для предъявления претензий, предоставляет Поставщику следующие документы: акт экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Росстандарте России), подтверждающий факт ненадлежащего качества топлива. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб топлива согласно Приказа Росстандарта от 29.11.2012 № 1448-ст «ГОСТ 2517-2012. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». Поставщик в случае выявления некачественного топлива в течение 5 (пяти) дней с момента поступления претензии осуществляет его замену.Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, путем замены. Поставщик вправе по согласованию с Покупателем вместо замены Товара возвратить Покупателю его стоимость. Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет. |  |  |  |
|  |  | Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). |  |  |  |
|  |  | Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара или возврат его стоимости, не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков (дефектов). |  |  |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |  |
| 7.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуруПоставщик ежемесячно передает Заказчику отчет по транзакциям, акт сверки, товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру |  | согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1 Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

Ведущий инженер группы КЭОиРТС

Дальневосточного филиала АО «ТК РусГидро»                                     	             	А.А. Верещак