Технические требования на оказание услуги

«Сервисное обслуживание калориметра сгорания бомбового АБК-1В

химического цеха

филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ»

лот 521.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.3.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	 Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	 Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Сервисное обслуживание калориметра сгорания бомбового АБК-1В в аналитической лаборатории химического цеха филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ.

1.2. Цель оказания услуг

Обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации калориметра сгорания бомбового АБК-1В в соответствии с Руководством по эксплуатации РЭ 42 1895-301-18470232-2009 B.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Технические характеристики (модель, марка, рабочие параметры) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сервисное обслуживание калориметра сгорания бомбового АБК-1В | Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, Г.О. Анадырь, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35А. | Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В | 1. Тип АБК-1В, 2. Заводской № 33240, 3. Регистрационный № 42600-09, 4. Год выпуска- 2021 г., 5. Калориметрическая бомба зав.№ 0509,№ 0510 | 2021 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ специалистам, участвующим в сервисном обслуживании оборудования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностика прибора 2-й категории сложности с частичной разборкой прибора | Шт. | 1 |
|  | Диагностика калориметрических бомб с заменой уплотнений, прочисткой каналов подачи кислорода, очисткой их от продуктов горения | Шт. | 2 |
|  | Гидравлические испытания калориметрических бомб | Шт. | 2 |
|  | Обновление программного комплекса Калориметр 3.0 | Шт. | 1 |
|  | Настройка прибора | Шт. | 1 |
|  | Метрологическая аттестация прибора | Шт. | 1 |
|  | Диагностика устройства заправки кислородом УЗК-30м | Шт. | 1 |
|  | Предоставление и уточнение методик проведения анализов и измерений по использованию прибора (консультация лаборантов, при необходимости обучение) | Шт. | 2 |
|  | Оформление свидетельств | Шт. | 3 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сервисное обслуживание калориметра сгорания бомбового АБК-1В | С даты заключения договора | 15.12.2026 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие разрешительных документов на оказание услуг | Исполнитель иметь должен необходимые, в соответствии с действующим законодательством РФ, разрешительные документы (свидетельства, сертификаты, лицензии, аккредитации) на оказание услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. |  | Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг. |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2. данной таблицы. |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя не оцениваются. |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ, а также у Заказчика, организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на месте оказания услуг. - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг. - незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. - предоставить в отдел безопастности АО «Чукотэнерго» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ/оказания услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по оказанию услуг, подтверждающие принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); -копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; -справку об отсутствии судимости; -заполненную анкету (Приложение № 1 к ТТ) (анкета заполняется в Word, шрифт – Times New Roman, фотография цветная размером 3 на 4 см); -согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к процедурам оказания услуг. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.2. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и поверенными. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Наличие достаточного количества квалифицированных и аттестованных специалистов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг. | Сервисное обслуживание калориметра сгорания бомбового АБК-1В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | - свидетельство о поверке; - протокол поверки; - протоколы испытаний на прочность и герметичность калориметрических бомб; - акт выполненных услуг; - счет и счет-фактура выполненных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (с изменениями и дополнениями); - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (с изменениями и дополнениями); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (с изменениями и дополнениями). РД 34.03.201-97; - методике ГОСТ Р 8.789-2012 «Калориметры сгорания бомбовые АБК-1В. Методика поверки». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат услуг. | Гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты выполнения услуг. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. |  | ### Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

Приложение № 1

к Техническому требованию

АНКЕТА

для организации доступа на территорию объектов филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем и предыдущем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

«      »  ______________ 202_ г.							    /Подпись/ ФИО

Приложение № 2

к Техническому требованию

# Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________

(дата, месяц, год и место рождения)

______________________________________________________________________

(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, ____________________________________________________________________

выдавшего органа, кода подразделения)

______________________________________________________________________,

(зарегистрированный по адресу)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.

Согласие дается мною для следующих целей:

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;

предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.

Согласие действует в течение месяца после подписания согласия на обработку персональных данных и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия.

______________	____________

(дата)	    (подпись)