## АТЭЦ
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях
Лот №0400-ЭКСП ОРГ-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
АТЭЦ
1 | Аккумуляторная батарея | TAB EFB Stop&Go 6СТ-105.1 60519 или эквивалент | Конструкция батареи EFB; Химический состав батареи кальцевые (Ca/Ca); Напряжение 12В; Емкость аккумулятора 105А*ч; Допустимый пусковой ток 900А; Полярность прямая +-Резервная емкость 192 мин; Тип клемм толстый конус | Габариты без упаковки 303х174х218 мм | [6 empty] | шт. | 3
2 | Аккумулятор | ACDelco Asia 90-З-L или эквивалент | Химический состав батареи кальцевые (Ca/Ca); Напряжение 12В; Емкость аккумулятора 90А*ч; Допустимый пусковой ток 780 А; Полярность прямая +-; Обслуживаемые нет | Габариты без упаковки 306x175x225 мм | [6 empty] | шт. | 3

## ЧТЭЦ
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд исполнительного аппарата АО "Чукотэнерго"
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях
Лот № 0400-ЭКСП ОРГ-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Аккумуляторная батарея | TYUMEN BATTERY или эквивалент | TYUMEN BATTERY 6ст -75.1 (TNS75.1) тип (исполнение) батареи: 6СТ-75; состояние батареи: допустимый пусковой ток - 660А, емкость - 75 Ач, напряжение - 12 вольт, полярность - прямая. | Габариты ДШВ: 280x175x190 мм | ГОСТ Р 53165-2020 | [5 empty] | шт. | 5
2 | Аккумуляторная батарея | Forse 6СТ-95VL или эквивалент | Forse 6СТ-95VL (0) JIS (115D31L) тип (исполнение) батареи: 6СТ-95; состояние батареи: ток холодной прокрутки - 800А, емкость - 95 Ач, напряжение - 12 вольт, полярность - обратная. | Габариты ДШВ: 303x172x220 мм | ГОСТ Р 53165-2020 | [5 empty] | шт. | 5
3 | Аккумуляторная батарея | TUMEN BATTERY STANDART или эквивалент | TUMEN BATTERY STANDART 6СТ-190, тип (исполнение) батареи: 6СТ-190; состояние батареи: ток холодной прокрутки - 1320А, емкость - 190 Ач, напряжение - 12 вольт, полярность - прямая. | Габариты ДШВ: 518x228x238 мм | ГОСТ Р 53165-2020 | [5 empty] | шт. | 4

## ЭГРЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях
Лот № 0400-ЭКСП ОРГ-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-132 | Прямая полярность; клеммы конус; стартерный; напряжение: 12 В; ток холодной прокрутки не менее 920 А | Габариты (примерные): около 513×189×230 мм (Д×Ш×В) | ГОСТ Р 53165-2020 | [5 empty] | шт. | 2
2 | Аккумуляторная батарея | 6СТ-190 | Прямая полярность; клеммы конус; стартерный; напряжение: 12 В; ток холодной прокрутки не менее 1350 А | Габариты (примерные): 513×223×215 мм или 518×228×236 мм (Д×Ш×В) | ГОСТ Р 53165-2020 | [5 empty] | шт. | 6

## СЭС
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.
ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях
Лот № 0400-ЭКСП ОРГ-2026-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Аккумуляторная батарея | 6-СТ-135 | Тип аккумулятора: свинцово-кислотный; емкость: 135 ампер/час, пусковой ток: не менее 900 А, напряжение: 12 V, полярность: прямая, клеммы евро (толстые) | Габариты (примерные): 509–513×180–190×220–223 мм (Д×Ш×В) | ГОСТ Р 53165-2020 | [5 empty] | шт. | 4
2 | Аккумуляторная батарея | 6-СТ-120 | Тип аккумулятора: свинцово-кислотный; емкость: 120 ампер/час, пусковой ток: не менее 900 А, напряжение: 12 V, полярность: прямая, клеммы евро (толстые) | Габариты (примерные): 327–330×171–175×220–240 мм (Д×Ш×В) | ГОСТ Р 53165-2021 | [5 empty] | шт. | 6
3 | Аккумуляторная батарея | 6-СТ-75 | Тип аккумулятора: свинцово-кислотный; емкость: 75 ампер/час, пусковой ток: не менее 700 А, напряжение: 12 V,полярность: прямая, клеммы евро (толстые) | Габариты (примерные): 277–278×175×190 мм (Д × Ш × В) | ГОСТ Р 53165-2022 | [5 empty] | шт. | 6
4 | Аккумуляторная батарея | NUMAX 105D31R или эквивалент | Тип аккумулятора: свинцово-кислотный; емкость: 90 ампер/час, пусковой ток: не менее 750 А, напряжение: 12 V, полярность: прямая, клеммы евро (толстые) | Габариты (примерные): 303×172×220 мм или 306×175×225 мм | ГОСТ Р 53165-2023 | [5 empty] | комплект | 6
5 | Аккумуляторная батарея | 6-СТ-190 NL 69033 МБ | Прямая полярность; клеммы конус; стартерный; напряжение: 12 В; ток холодной прокрутки не менее 1320 А; европейская конфигурация клемм | Габариты (примерные): 513×222×220 мм | ГОСТ Р 53165-2024 | [5 empty] | шт. | 6
6 | Аккумуляторная батарея | 6-СТ-100 | Прямая полярность; клеммы конус; стартерный; напряжение: 12 В; ток холодной прокрутки не менее 820 А | Габариты (примерные): 352–353×175×190–192 мм (Д×Ш×В) | ГОСТ Р 53165-2025 | [5 empty] | шт. | 2
7 | Провод перемычка между АКБ | КЛ121-2кк | (клемма-клемма) 300мм | [7 empty] | шт. | 10
8 | Стартовые провода "прикуриватель" | Провод прикуривателя 1000 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5 Артикул: 10006МА или эквивалент | Максимальный ток 1000А; Длина 6 м; Тип провода Алюминий + Медь; Рабочая температура -40+80 °С; Толщина жилы 0,3 мм; Количество жил в пряди 300 шт; Толщина провода 13 мм; Провода укомплектованы в удобную тетроновую сумку с ручкой. | [7 empty] | шт. | 4
9 | Пуско-зарядное устройство | Runtec ENERGY 1600 RT-CB1600 или эквивалент | Тип обслуживаемого аккумулятора:WET/GEL; Напряжение питания:220 В; Для аккумуляторов напряжением:12/24 В; Max ток запуска:1600 А; Max ток заряда:60 А; Режим Boost:да.; Автоматическое отключение есть | [7 empty] | шт. | 2
10 | Пуско-зарядное устройство | FUBAG FORCE 800 31648 или эквивалент | Напряжение питания: 220/380 В; Для аккумуляторов напряжением: 12/24В; Max ток запуска: 680 А; Max ток заряда: 100 А; Вес нетто: 35.3 кг | [7 empty] | шт. | 1