Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для структурных подразделений АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях»

Лот № 0400-ЭКСП ОРГ-2026-ЧЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.	Приложения

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР, упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для филиалов АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях

Цель использования закупаемой продукции

«МТР закупается для: эксплуатационных нужд».

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 30 сентября;

Владивосток-Эгвекинот – 05 октября;

Владивосток-Анадырь – 05 октября;

Архангельск – Певек – 30 сентября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Певек – 20 июля;

Владивосток-Эгвекинот – 10 июня;

Владивосток-Анадырь – 10 июня;

Архангельск – Певек – 20 июля.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |
|  | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ |  |  |
|  | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |  |  |
|  | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети |  |  |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |
| 2 | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |
| 3. | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |
| 4. | ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | Начало – с даты, следующей после заключения Договора | Окончание – не позднее 60 календарных дней с даты после заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1-1.4) Таблицы 1.1): «ОКПД2 27.20.23.190 Поставка автомобильных аккумуляторов для структурных подразделений АО «Чукотэнерго», предназначенных для эксплуатации в автотранспорте и дизельных электростанциях»:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Марка, модель, артикул | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Технические и функциональные характеристики | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Размер | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | ГОСТ, ТУ | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к Маркировке | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование грузополучателя, покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Базис поставки | Исполнительный аппарат АО «Чукотэнерго» - Владивосток АТЭЦ- Владивосток СЭС - Владивосток или Архангельск; ЭГРЭС Владивосток. |  |  |  |
| 2.5. | Отгрузочные реквизиты | Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ Отгрузочные реквизиты Перевозчика для Анадырской ТЭЦ в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь»», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь). РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319 Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: Для СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Архангельск Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «ГРУТ»: Адрес склада: 163038, г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3 На территорию можно заехать с 8:00 до 18:00. Контактное лицо: 8 (952) 305-05-85 (Денис), 8(953) 930-68-62 (Руслан) Грузополучатель: ООО «ГРУТ» для ООО «А-Сервис». Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис», указываются наименования прилагаемых грузоотправителем документов Евсеев Евгений Сергеевич, +7(427)3825860, +7 924 669 0787, e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru или Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, порт Певек). На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» СП Чаунская ТЭЦ, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Архангельск Отгрузочные реквизиты для сбора груза требующего затарки в 20/40 фут контейнера: Склад ООО «ГРУТ»: Адрес склада: 163038, г. Архангельск, ул. Вычегодская д.5 корп.3 На территорию можно заехать с 8:00 до 18:00. Контактное лицо: 8 (952) 305-05-85 (Денис), 8(953) 930-68-62 (Руслан) Грузополучатель: ООО «ГРУТ» для ООО «А-Сервис». Внимание! В транспортных накладных обязательно указывать получателем ООО «ГРУТ» с пометкой для ООО «А-Сервис», указываются наименования прилагаемых грузоотправителем документов Евсеев Евгений Сергеевич, +7(427)3825860, +7 924 669 0787, e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru или Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель - ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. д. 13Ж Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, порт Певек). На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для АО «Чукотэнерго» СП Чаунская ТЭЦ, порт назначения Певек. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8991-068-27-71. Для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Эгвекинтоская ГРЭС Отгрузочные реквизиты Перевозчика для Эгвекинотской ГРЭС в г. Владивосток: ДЛЯ ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ: Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь», Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, порт Эгвекинот) РЕКВИЗИТЫ ПРИ ОТПРАВКЕ ВАГОНОВ, ПОЛУВАГОНОВ: Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Грузополучатель: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46; На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: Для СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотской ГРЭС, порт назначения Эгвекинот. Контактные данные представителей Грузоперевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru ; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-71. |  |  |  |
| 2.6 | Реквизиты представителя Покупателя | АО «Чукотэнерго» Почтовый адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского д. 34, Контактное лицо: Начальник отдела материально-технического снабжения Богданов Иван Александрович, тел +7 924 667 0589, e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru Куратор: Евсеев Евгений Сергеевич +7(427)3825860, +7 924 669 0787; e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru Копия упаковочного листа и транспортных документов направлять на электронный адрес: e-mail: bogdanov_ia@chukotenergo.ru, Богданов Иван Александрович, +7 924 667 0589 e-mail: evseev_es@nnet.chukotenergo.ru, Евсеев Евгений Сергеевич +7(427)3825860, +7 924 669 0787, Важно! ссылка на Покупателя обязательна в реквизитах и сопроводительных документах (товаротранспортной, ж/д накладной или другом ином документе) в комментариях к адресу (в графе особые отметки). |  |  |  |
| 2.7 | Реквизиты склада Покупателя. | Исполнительный аппарат АО «Чукотэнерго» адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел: 8 985-350-45-84. E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина 35А Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Зинченко Александр Владимирович – тел: 8 985-350-45-84. E-mail: zinchenko_av@chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС адрес: 689201, Чукотский АО, п. Эгвекинот, Эгвекинотская ГРЭС Контактные данные представителя Покупателя: Начальник ОСУиМТС Гришило Дмитрий Николаевич – тел: 8 968-140-35-74; E-mail: grishilo_dn@egres.chukotenergo.ru Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети адрес: 689450, РФ, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Геологов, стр. 1 Контактные данные представителя Покупателя: Романовская Людмила Анатольевна, тел.: 8 924-668-48-42, E-mail: romanovskaya_la@nnet.chukotenergo.ru |  |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД | Предложение по сроку гарантии |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе | В соответствии с проектом договора | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | # Установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется). | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) из реестра российской промышленной продукции |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3.  Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2).

Приложения

# Приложение 1: Спецификация закупаемой продукции в разрезе структурных подразделений 
АО «Чукотэнерго».