## Данные
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Шифр |  | ф
Наимен. объекта |  | Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: |  | Земельный участок с нежилым строением, Владимиров Денис Владимирович, 140180, Московская обл., г. Жуковский, СНТ "Кристалл+", участок 20, кадастровый номер: 50:52:0020209:1.
ТУ |  | № Ю8-24-303-221048(429148)
Категория надежности |  |  | 3
Максимальная мощность |  | 15
ПС
Резерв мощн.
Срок ввода в эксплуатацию |  |  | 2024
Трансформаторная мощность (при наличии) |  |  |  |  | МВА
Регион | МО

## РСС ИП Новое строительство СС
№ П/П | Наименование работ | СМР | Оборудование | ПНР | ПИР | СЗЗ | Строительный контроль | Непредвиденные затраты | Прочие без учета СЗЗ и строительного контроля | Стоимость по СС
1 | Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8731.59 | 0 | 0 | 0 | 8731.59
2 | КЛ 0,4-10кВ | 80% | 0% | 2% | 8% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 370519.2584 | 0 | 9262.9815 | 37051.9258 | 23676.1806 | 8127.3399 | 13459.1306 | 1052.2562 | 463149.073
3 | ГНБ | 81% | 0% | 0% | 9% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 10 кВ | 67% | 12% | 3% | 8% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ 0,4 кВ | 71% | 0% | 2% | 17% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | БКТП, ТП, РП, РТП | 6% | 80% | 3% | 0.8% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 5979.7458 | 79729.944 | 2989.8729 | 797.2994 | 5083.4218 | 1898.1706 | 2894.3536 | 289.6218 | 99662.43
7 | МТП, СТП | 17% | 65% | 4% | 4% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | КТП | 10% | 66% | 4% | 10% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КРН, СП | 4% | 77% | 6% | 3% | 5.68% | 2.14% | 3% | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: |  | 376499.0042 | 79729.944 | 12252.8544 | 37849.2253 | 37491.1924 | 10025.5106 | 16353.4842 | 1341.878 | 571543.093

## Прогнозная стоимость РСС ИП НС
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Земельный участок с нежилым строением, Владимиров Денис Владимирович, 140180, Московская обл., г. Жуковский, СНТ "Кристалл+", участок 20, кадастровый номер: 50:52:0020209:1.
| Год окончания строительства: | 2024
|  | Стоимость в ценах на 2024 г. | Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г. Базовый вариант. Инвестиции в основной капитал. Письмо Минэкономразвития России № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» | [7 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | Индивидуальный коэффициент снижения удельных инвестиционных затрат (Приказ ПАО "МОЭСК" от 03.10.2017г. №1156) | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения
|  |  | Индекс-дефлятор 2024/2023 | Индекс-дефлятор 2025/2024 | Индекс-дефлятор 2026/2025 | Индекс-дефлятор 2027/2026 | Индекс-дефлятор 2028/2027 | Индекс-дефлятор 2029/2028 | Индекс-дефлятор 2030/2029 | Индекс-дефлятор 2031/2030
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
|  |  | 1 | 1.046 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
1 | ПИР | 37849.2253 | [8 empty] | 37849.2253 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
2 | СМР | 376499.0042 | [8 empty] | 376499.0042 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
3 | Оборудование | 79729.944 | [8 empty] | 79729.944 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
4 | ПНР | 12252.8544 | [8 empty] | 12252.8544 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
5 | Содержание службы заказчика | 37491.1924 | [8 empty] | 37491.1924 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
6 | Строительный контроль | 10025.5106 | [8 empty] | 10025.5106 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
7 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 16353.4842 | [8 empty] | 16353.4842 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
8 | Прочие | 1341.878 | [8 empty] | 1341.878 |  |  | 1 | bar: 2024 to 2025
| ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: | 571543.093 | [8 empty] | 571543.093 |  | 0 |  | 571543093
|  |  | 2026: ИТОГО (без НДС), тыс.руб. | 571543.093 |  | 0
|  |  | 2026: НДС-20%, тыс. руб. | 114308.6186 |  | 0
|  |  | 2026: ВСЕГО с НДС, тыс.руб. | 685851.7116 |  | 0
[5 empty] | в т.ч. ПИР без ндс |  |  |  | 37849.2253
[5 empty] | в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС |  |  |  | 533693.8677

## Ф20 НС (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Наименование инвестиционного проекта: | [12 empty] | Земельный участок с нежилым строением, Владимиров Денис Владимирович, 140180, Московская обл., г. Жуковский, СНТ "Кристалл+", участок 20, кадастровый номер: 50:52:0020209:1.
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: | [15 empty] | МО
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование технологического решения (наименование УНЦ) | Наименование одного объекта, где реализуется указанное технологическое решение | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
[5 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
[5 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | [8 empty] | 10 | 1 объект | 1 | 1 объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## Т6 НС (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
2 | НДС | нд | 0 | 18% | 20% | нд | нд
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
4 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
5 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
6 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1 | ОФПРd | нд | 0 | 2015 | 2018 | 114.3097 | 105.2557
7.2 | ОФПРd+1 | нд | 0 | 2016 | 2019 | 106.3006 | 106.8264
7.3 | ОФПРd+2 | нд | 0 | 2017 | 2020 | 103.695 | 105.5619
7.4 | ОФПРd+3 | нд | 0 | 2018 | 2021 | 105.2557 | 104.9354
7.5 | ОФПРd+4 | нд | 0 | 2019 | 2022 | 106.8264 | 114.6314
7.6 | ОФПРd+5 | нд | 0 | 2020 | 2023 | 105.5619 | 106.9689
7.7 | ОФПРd+6 | нд | 0 | 2021 | 2024 | 104.9354 | 105.2726
7.8 | ОФПРd+7 | нд | 0 | 2022 | 2025 | 114.6314 | 104.762
7.9 | ОФПРd+8 | нд | 0 | 2023 | 2026 | 106.9689 | 104.58
7.10 | ОФПРd+9 | нд | 0 | 2024 | 2027 | 105.2726 | 104.58
7.11 | ОФПРd+10 | нд | 0 | 2025 | 2028 | 104.762 | 104.58
7.12 | ОФПРd+11 | нд | 0 | 2026 | 2029 | 104.58 | 104.58
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Объем финансовых потребностей для мероприятий ненормируемых УНЦ согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1157 (с учетом налогов и сборов) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
10 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, в прогнозных ценах соответствующих лет (с НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Контроль НС (hidden)
КОНТРОЛЬ НЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОЛНОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НАД ФИНАНСОВЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО УНЦ.
Новое строительство
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | Земельный участок с нежилым строением, Владимиров Денис Владимирович, 140180, Московская обл., г. Жуковский, СНТ "Кристалл+", участок 20, кадастровый номер: 50:52:0020209:1.
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, руб. без НДС | [5 empty] | 571543093
Расчет сметной стоимости ИП в прогнозных ценах, руб. с НДС | [5 empty] | 685851711.6
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, руб. без НДС | [5 empty] | 0
Расчет потребностей по УНЦ в текущих ценах, руб.с НДС | [5 empty] | 0
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, руб. без НДС | [5 empty] | 0
Расчет объема финансовых потребностей по УНЦ в прогнозных ценах, руб. с НДС | [5 empty] | 0
ОТКЛОНЕНИЕ (НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ) | [5 empty] | -685851711.6
СЕТЕВОЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ, %
Статьи затрат | до 2022 (ФАКТ) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
ПИР |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
СМР |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Оборудование |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
ПНР |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Содержание службы заказчика |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Строительный контроль |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Прочие |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
ИТОГО от стоимости проекта |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.38%
Показатель | до 2022 (ФАКТ) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО
Расчет ФИН по объектам-аналогам в прогнозных ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640432641.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640432641.264
Индекс-дефлятор МЭР |  | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | -

## СС
Калькулятор расчета стоимости "технологического присоединения" на территории Московской области на 2024 год.
в соответствии с распоряжением КЦиТ МО от 25.12.2023 №320-Р
Данный калькулятор рассчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению при уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион" на территории Московской области
!!! Для расчета ставок платы за ТП параметры необходимо ввести во все Приложения
Земельный участок с нежилым строением, Владимиров Денис Владимирович, 140180, Московская обл., г. Жуковский, СНТ "Кристалл+", участок 20, кадастровый номер: 50:52:0020209:1.; № Ю8-24-303-221048(429148)
Максимальная мощность: |  | 15 |  | 0 | ФЛ | да
Категория надежности (2 или 3): |  | 3 |  | 1 | ЮЛ/ИП | нет
Год окончания договора |  | 2024 |  | 2
Уровень напряжения 0,4 кВ или ниже и потребитель подпадает под изменения по ПП РФ 262: - ФЛ до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по III категории надежности для бытовых нужд или иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью; - ЮЛ или ИП до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по II или III категории надежности. |  | 1
Максимальная мощность ЭПУ с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения |  | 15
Уровень напряжения до 0,4 кВ |  | нет
Категория заявителя (ФЛ/ЮЛ/ИП) |  | ЮЛ/ИП
Мощность присоединяемого объекта микрогенерации: |  | 0
Присоединение микрогенерации |  | нет
Расстояние (км) для ФЛ город <= 0,3 км./ село <= 0,5 км.", для ЮЛ/ИП город <= 0,2 км./ село <= 0,3 км.". |  | да
Наличие социальной льготы для ФЛ |  | нет
Права на владение или распоряжение объектом имущества больше 1 года |  | да
ЭПУ в жилых помещениях многоквартирных домов |  | нет
В границах субъекта РФ ранее подана льготная заявка (менее 3-х лет с даты заключения льготного договора) |  | нет
В границах одного земельного участка ранее подана льготная заявка (менее 3-х лет с даты заключения льготного договора) для ЮЛ/ИП |  | нет
Выполнение основных и дополнительных критериев, указанных в п.17 Правил, для заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт |  | нет
Плата за ТП |  | Без НДС | НДС | С НДС | [9 empty] | итого
Расчет для заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), соответствующих льготным критериям, указанным в п.17 Правил
Стоимость ТП, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт, в размере 10 042,12 (1 114,07) рублей за кВт, руб. |  | 0 | 0 | 0
Стоимость ТП, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, руб. |  | 0 | 0 | 0
Итого плата за ТП до 150 кВт для заявителей, соответствующих критериям, указанным в п.17 Правил, руб. |  | 0 | 0 | 0
Расчет платы для заявителей - ЮЛ/ИП с присоединяемой мощностью ЭПУ до 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и одновременным присоединением объекта микрогенерации, соответствующих льготным критериям, указанным в п.17 Правил
Стоимость присоединения объекта микрогенерации, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт, в размере 10 042,12 рублей с НДС за кВт, руб. |  | 0 | 0 | 0
Стоимость присоединения объекта микрогенерации, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок, руб. |  | 0 | 0 | 0
Плата за ТП ЭПУ, без затрат на мероприятия по ПМ по стандартизированной ставке, руб. (С1+С8) |  | 0 | 0 | 0
Итого плата за ТП для ЮЛ/ИП с присоединяемой мощностью ЭПУ до 150 кВт и одновременным присоединением объекта микрогенерации |  | 0 | 0 | 0
Расчет платы для заявителей с присоединяемой мощностью более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также с присоединяемой мощностью до 150 кВт, не соответствующих льготным критериям, указанным в п.17 Правил
Итого по стандартизированной ставке, руб. |  | 571543.09 | 114308.62 | 685851.71 | [9 empty] | итого
Итого по стандартизированной ставке с учетом индексов-дефляторов, руб.* |  | 571543.09 | 114308.62 | 685851.71 | [9 empty] | итого
Средний тариф за 1 кВт по стандартизированной ставке |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | итого
итого
Приложение 1. Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке | [13 empty] | итого
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение эгнергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования) | [13 empty] | итого
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставка (без НДС), руб. за одно присоединение | [11 empty] | итого
1 | 2 | 3 | [11 empty] | итого
С1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем | 11969.74 | [11 empty] | итого
|  | 8 731,59* | [11 empty] | итого
С1.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 7489.8 | [11 empty] | итого
С1.2.1 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 1241.79 | [11 empty] | итого
С1.2.2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 4479.94 | [11 empty] | итого
|  | Итого: | 8731.59 | [10 empty] | итого
итого
* - С1 для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2)-13(5) и 14 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, расходы на проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем учтены только в части затрат на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, в соответствии с пунктами 18 и 110 Правил технологического присоединения.
Примечание: расходы на технологическое присоединение, не включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, рассчитываются исходя из стандартизированных тарифных ставок С1 и С8 согласно формулам, указанным на листе "Правила работы с калькулятором".
итого
Приложение 2. ВЛ, КЛ, РП,ТП, РТП, ПКУ | [13 empty] | итого
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), а также расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 1-20 кВ | [6 empty] | 0
|  | 0,4 кВ и ниже | 1-20 кВ |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | [5 empty] | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 0
С2 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) | [12 empty] | 0
С2.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1655595.99 | 6507896.89 | км |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С2.3.1.3.2.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2029991.46 | 5475082.98 | км |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С2.3.1.3.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводомсечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 2095492.46 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С2.3.1.4.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2525638.7 | 6414686.24 | км |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С2.3.1.4.2.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2294758.97 | 6666742.49 | км |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С2.3.1.4.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 2674086.91 | 5079895.24 | км |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С2.3.1.3.1.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно двухцепные | 1180078.83 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С2.3.1.3.2.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 2260427.83 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С2.3.1.4.2.2 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 3563673.53 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С2.1.1.4.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2517998.63 | 3033798.8 | км |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С2.1.1.4.2.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2955184.68 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С2.1.1.3.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1134788.08 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С2.1.1.3.2.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1738046.13 | х | км |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
[5 empty] | Итого ВЛ: | 0 | Итого ВЛ: | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Итого ВЛ общая: | 0 | [7 empty] | 0
итого
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки |  |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 1-10 кВ |  | 15-20 кВ |  |  |  | 463149.073
|  | 0,4 кВ и ниже | 1-10 кВ | 15-20 кВ |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС |  |  | 463149.073
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 463149.073
С3 | стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км) | [10 empty] | 463149.073 | КЛ | 463149.073
С3.1.1.1.1.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1318359.35 | 2457743.26 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.2.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1982389.5 | 6476366.32 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.3.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 869899.71 | 4753650.18 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.4.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 4055604.71 | 6629486.69 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.5.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | х | 5524240.9 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.6.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | х | 10363310.51 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.7.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | х | 12157236.29 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.8.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | х | 25435330.7 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.1.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 6002091.59 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.3.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 8495191.61 | 5415290.23 | км | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С3.1.1.1.3.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | х | х | 4609172.43 | км | х | х | х | х |  | 0
С3.1.1.1.3.5 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | х | 8664761.66 | 6650992.72 | км | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С3.1.1.1.4.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 12715809.21 | 14992077.06 | км | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С3.1.1.1.4.5 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | х | 5003161.4 | 26683761.94 | км | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С3.1.1.1.5.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 12599206.92 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.7.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 23507876.35 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.8.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 11826429.05 | 11703082.74 | км | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С3.1.1.1.8.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | х | х | 15724780.77 | км | х | х | х | х |  | 0
С3.1.1.1.2.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | х | 13577043.4 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.4.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | х | 10635876.41 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.7.3 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | х | 11110774.8 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.1.7.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | х | х | 48590029.03 | км | х | х | х | х |  | 0
С3.1.1.1.4.4 | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | х | 17876917.32 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.2.2.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1953635.63 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.1.2.3.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2454224.35 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.1.2.3.2 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 12153600.85 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.1.2.4.1 | кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 4685524.77 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2515625.29 | 3585740.6 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 3618063.9 | 3141523.03 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1671636.28 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.1.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 2508558.66 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 4523574.92 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.3.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 4631490.73 | 4145310.19 | х | км | 0.1 | 463149.073 |  | 0 | х | х |  |  | 463149.073
С3.1.2.1.3.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 4257836.66 | 6045556.05 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.3.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 16270346.48 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.3.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 3733302.65 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.3.5 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | 4649549.82 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.4.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 4569407.25 | 5389352.4 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.4.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 5533066.13 | 13800287.57 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.4.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 11492155.15 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.4.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 4791656.16 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.4.5 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | 6296894.09 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.5.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 6447790.22 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.5.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 20811140.24 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.7.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | х | 9855330.26 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.7.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | х | 35416563.49 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.1.7.5 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | 45978008.69 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.1.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1836626.99 | 2769915.61 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | х | 4493738.23 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2584177.28 | 3305832.72 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.3.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 4810402.32 | 4166336.15 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.4.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1885813.02 | 6006952.29 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.2.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 4414984.62 | 7439318.31 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.3.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 3074878.05 | 10739215.56 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.3.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | х | 14265607.8 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.4.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 7795908.04 | 13349829.55 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.1.2.2.4.4 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 6966468.16 | 6245251.18 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.3.2.1.3.2 | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в канале | 4462255.68 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.3.2.1.3.4 | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале | 8924511.37 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.3.2.1.4.4 | кабельные линии в каналах многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в канале | 8924511.35 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3 | стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи методом горизонтального наклонного бурения (руб./км) | [12 empty] | 463149.073
С3.6.2.1.1.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 12671926.22 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х | 0 | ГНБ | 0
С3.6.2.1.1.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 18223665.66 | 19760946.69 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.2.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 10808215.71 | 7180702.06 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.2.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 19719071.47 | 21843413.86 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.2.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 21675759.96 | 22754640.97 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.3.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 8062395.65 | 13458007.96 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.3.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 20326878.17 | 16898818.8 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.3.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 36791736.48 | 30709485.12 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.3.4 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 35388430.82 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.3.5 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно сколичеством труб в скважине более четырех | 13047328.24 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.4.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 11430106.85 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.4.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 18776084.28 | 33945566.19 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.4.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 30373132.85 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.4.4 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | 56211595 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.4.5 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более чытырех | 7530064.26 | х | х | км |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.5.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 14955430.81 | 44726450.43 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.1.7.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 8384012.42 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.1.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 14618973.41 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.2.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 6268743.82 | 12366229.68 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.2.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 20715009.44 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.2.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 32432118.44 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.3.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 12328614.99 | 10114892.26 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.3.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 8569302.63 | 24774601.44 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.3.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 28666280.32 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.3.4 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | х | 24441062.38 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.3.5 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно сколичеством труб в скважине более четырех | х | 53704605.9 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.4.1 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 9987541.29 | 5768259.6 | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.4.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 29581743.79 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.4.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 44219156.65 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.2.2.4.4 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | х | 13541585.25 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.2.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 17236623.91 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.3.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 25587978.1 | 16705179.56 | км | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С3.6.1.1.3.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 26479203.89 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.3.4 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине | х | 10074005.68 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.3.5 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех | х | х | 9826771.58 | км | х | х | х | х |  | 0
С3.6.1.1.4.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 15281722.97 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.4.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 24617338 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.4.5 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех | х | 61158828.5 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.5.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 25164809.5 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.5.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 22514220.21 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.6.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 36656505.66 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.6.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 66421224.02 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.7.2 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | х | 38751683.14 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С3.6.1.1.7.3 | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | х | 45256037.57 | х | км | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
[6 empty] | Итого КЛ, ГНБ: | 463149.073 | Итого КЛ, ГНБ: | 0 | Итого КЛ, ГНБ: | 0 |  |  | 463149.073
[6 empty] | Итого КЛ, ГНБ общая: | 463149.073 | [6 empty] | 463149.073
итого
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 1-20 кВ | [6 empty] | 99662.43
|  | 0,4 кВ и ниже | 1-20 кВ |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | [5 empty] | 99662.43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 99662.43
С4 | стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт) | [12 empty] | 99662.43
С4.1.3 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | х | 1913832.25 | шт. | х | х |  | 0 | 99662.43 | РП |  |  |  | 0
С4.1.4 | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | х | 2336805.26 | шт. | х | х |  | 0 | 0 | КРН, СП |  |  |  | 0
С4.2.1 | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно | х | 89773.17 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.2.3 | линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно | х | 74646.29 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.2.4 | линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно | х | 123414.15 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.5.3.1 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | х | 1611053.14 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.5.4.1 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | х | 2264406.36 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.5.4.3 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | х | 6391927.95 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.5.5.1 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек до 5 включительно | х | 1777463.05 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.5.5.4 | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек свыше 15 | х | 2775242.67 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.1.1 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | 114082.02 | х | шт. |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С4.4.2.1 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | 99662.43 | х | шт. | 1 | 99662.43 | х | х | [5 empty] | 99662.43
С4.4.2.2 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | х | 9047241.76 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.3.1 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | 129383.79 | х | шт. |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С4.4.3.3 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | х | 18304638.83 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.4.1 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | х | 10604096.23 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.4.2 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | х | 17564419.02 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.4.3 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | х | 26343857.32 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.4.4 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | х | 19939091.97 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
С4.4.5.3 | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек от 10 до 15 включительно | х | 16006851.74 | шт. | х | х |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Итого РП, КРН, КРУН: | 99662.43 | Итого РП, КРН, КРУН: | 0 | [5 empty] | 99662.43
[5 empty] | Итого РП, КРН, КРУН общая: | 99662.43 | [7 empty] | 99662.43
итого
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки |  |  | Ед. измерения | 6/0,4кВ |  | 10/0,4кВ |  | 20/0,4кВ |  |  |  | 0
|  | 6/0,4кВ | 10/0,4кВ | 20/0,4кВ |  | Наличие, 0/1/2 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1/2 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1/2 | Стоимость, руб без НДС |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 0
С5 | cтандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) | [12 empty] | 0
С5.1.1.1 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | 30203.05 | 31601.21 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х | 0 | МТП | 0
С5.1.2.1 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 10160.85 | 9947.13 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х | 0 | КТП | 0
С5.1.3.1 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | 5849.24 | 5553.62 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х | 0 | ТП | 0
С5.1.4.1 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно столбового/мачтового типа | 3322.17 | 3444.65 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.1.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 33340.25 | 56037.1 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.2.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 12893.78 | 12441.32 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.3.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 7024.84 | 7265.34 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.4.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 4018.12 | 4751.95 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.5.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 4395.72 | 3983.79 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.3.3 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | х | 26751.84 | х | руб./кВт | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.1.6.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 4308.79 | 4998.22 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.2.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 13887.72 | 22826.37 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.3.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 8714.93 | 10497.43 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.3.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | 14624.95 | 13468.08 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.4.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 5922.4 | 5036.52 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.5.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 5309.49 | 6030.23 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.4.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | х | 10361.55 | х | руб./кВт | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.5.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | 10401.42 | 8615.85 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.6.2 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | х | 7772.4 | х |  | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.6.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | 5573.31 | 6512 | 6307.14 | руб./кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С5.2.7.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа | 6320.7 | 6095.31 | 4664.22 | руб./кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С5.2.7.4 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно встроенного типа | 2810.46 | х | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С5.2.8.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | 5098.93 | 4042.15 | 4737.08 | руб./кВт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
С5.2.9.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно блочного типа | 4355.16 | 5435.89 | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х |  |  | 0
С5.2.9.4 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно встроенного типа | 7718.76 | х | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С5.2.10.3 | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа | х | 4349.93 | 5631.7 | руб./кВт | х | х |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Итого ТП: | 0 | Итого ТП: | 0 | Итого ТП: | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Итого ТП общая: | 0 | [6 empty] | 0
итого
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки | Стандартизированные тарифные ставки | Ед. измерения | 6 (10)/0,4кВ |  | 6 (10)/0,4кВ | [6 empty] | 0
|  | 6 (10)/0,4кВ | 6 (10)/0,4кВ |  | Наличие, 0/1/2 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1/2 | Стоимость, руб без НДС | [5 empty] | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | [5 empty] | 0
С6 | стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) | [12 empty] | 0
С6.2.3.2 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 100 до 250 кВА включительно закрытого типа | 38536.46 | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С6.2.4.2 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа | 25115.04 | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С6.2.6.2 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа | 9195.3 | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С6.2.7.2 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа | 7694.42 | 19995.73 | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
С6.2.8.2 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно закрытого типа | 7569.61 | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С6.2.10.2 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа | 7848.32 | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
С6.2.5.1 | распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно открытого типа | 22507.99 | х | руб./кВт |  | 0 | х | х | [5 empty] | 0
[5 empty] | Итого РТП: | 0 | Итого РТП: | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Итого РТП общая: | 0 | [7 empty] | 0
итого
итого
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки |  |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 1-20 кВ |  | 110 кВ |  |  |  | 0
|  | 0,4 кВ и ниже | 1-10 кВ | 110 кВ и выше |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 0
С8 | стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета) | [12 empty] | 0
С8.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 31620.53 | х | х | рублей за точку учета |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С8.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 38277.31 | х | х | рублей за точку учета |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С8.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 46818.16 | х | х | рублей за точку учета |  | 0 | х | х | х | х |  |  | 0
С8.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | х | 456711.72 | х | рублей за точку учета | х | х |  | 0 | х | х |  |  | 0
1 | [5 empty] | Итого ПУ: | 0 | ИТОГО ПУ: | 0 | ИТОГО ПУ: | 0 |  |  | 0
0 | [5 empty] | Итого ПУ общая: | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | ИТОГО ОБЩАЯ: | 571543.093 | [6 empty] | 571543.093
итого
Заместитель начальника РЭС | [13 empty] | итого
итого
Расчет выполнил | [13 empty] | итого
итого
итого
итого
ф
Note on W1: Автор:

## ССР позиции НС
[6 empty] | Базисные цены на 01.01.2000 г. | [7 empty] | Стоимость в ценах 01.01.2022 г. | [7 empty] | Контроль, не включается в загрузку
Идентификатор инициативы | Код версии | Код главы ССР | Номер позиции ЛС | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Строительные и монтажные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Строительные и монтажные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты (за искл. ПИР, ПНР, ОКС) | Пуско-наладочные работы | Содержание службы заказчика | Проектно-изыскательные работы | СМР, хозспособом | Итого по ЛС, базисные цены | Итого по ЛС, текущие цены
I-241161 |  | 2 | 1 | н/д | СМР, Оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | 376499 | 0 | 79729.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456228.94
I-241161 |  | 9 | 2 | н/д | ПНР, Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1341.88 | 12252.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13594.73
I-241161 |  | 10 | 3 | н/д | ОКС | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491.19 | 0 | 0 | 0 | 37491.19
I-241161 |  | 10 | 4 | н/д | Строительный контроль | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10025.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10025.51
I-241161 |  | 12 | 5 | н/д | ПИР | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37849.23 | 0 | 0 | 37849.23
I-241161 |  | 13 | 6 | н/д | Непредвиденные затраты | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16353.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16353.48
I-241161 |  | 14 | 7 | НДС 20% | Средства на уплату налога на добавленную стоимость | - | - | - | - | - | - | - | - | 75299.8 | 0 | 15945.99 | 5544.17 | 2450.57 | 7498.24 | 7569.85 | 0 | 0 | 114308.62
[23 empty] | Итого | 571543.08
[23 empty] | Итого с НДС | 685851.7
Note on B2: Автор: оставляем пустой
Note on C2: Автор: номер главы обязателен, берем с закладки "справочник"
Note on D2: Автор: заводим порядковый номер строки, не должно быть пустых и не полжно быть одинаковых для одного проекта

## ССР НС
Сводный сметный расчет сметной стоимостью |  |  | 685.8631 | тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Стоимость в ценах на 1 кв. 2022 г.
№ п/п | Обоснование | Наменование , глав, обьектов капитального строительства, работ и затрат. | Сметная стоимость тыс.руб.
|  |  | строительных и монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет сметной стоимости | Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу: | 376.499 | 79.7299 | 1.3419 | 457.5708
|  | Всего по главам 1-8 | 376.499 | 79.7299 | 1.3419 | 457.5708 | 67.81% | 14.36% | 17.82%
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | Расчет сметной стоимости | ПНР |  |  | 12.2529 | 12.2529
|  | Всего по гл.9 |  |  | 12.2529 | 12.2529
|  | Всего по гл.1-9 | 376.499 | 79.7299 | 13.5947 | 469.8237
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
3 | Расчет сметной стоимости | Содержание службы заказчика, Строительный контроль |  |  | 47.5167 | 47.5167
|  | Всего по главе 10 |  |  | 47.5167 | 47.5167
Глава 12 публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
4 | Расчет сметной стоимости | ПИР, авторский надзор, экспертиза |  |  | 37.8492 | 37.8492
|  | Всего по главе 12 |  |  | 37.8492 | 37.8492
|  | Всего по гл 1-12 | 376.499 | 79.7299 | 98.9607 | 555.1896
5 | Расчет сметной стоимости | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 11.09 | 2.3485 | 2.915 | 16.3535
|  | Итого | 387.589 | 82.0784 | 101.8756 | 571.5431
6 | Налоговый кодекс РФ ст. 49 | НДС 20% | 77.52 | 16.42 | 20.38 | 114.32
|  | Всего по сводному сметному расчету |  |  |  | 685.8631
| Составил |  |  | Е.О. Семионова
(подпись)
| Проверил |  |  | Д.М. Молодцов
(подпись)

## Дефляторы (hidden)
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)
Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Индексы-дефляторы Минэкономразвития | Сайт Министерства экономического развития РФ: от 24.11.2016 года; от 27.10.2017 года; от 26.09.2020 года. № 33918-ПК/Д03и от 5 октября 2021 № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. | 114.3097 | 106.3006 | 103.695 | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58 | 104.58
|  |  | 105 | 105.28 | 106 | 105.1 | 107 | 107.1 | 106.9 | 106.5 | 106.7 | 106.8 | 104.5942 | 104.6084 | 104.605 | 104.6154 | 104.6015 | 104.6555 | 104.5133 | 104.4815 | 104.363 | 104.2258 | 104.1074 | 104.0522
Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант) Утверждено Письмом Минэкономразвития России № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
|  | отчет2 | оценка | прогноз |  |  | экстраполяция
Строительство
| дефлятор | 110.6958 | 105.7813 | 104.9603 | 104.5041 | 104.1446
| ИЦП | 110.83 | 105.9369 | 105.1591 | 104.6132 | 104.2412 | 104.2412 | 104.2412 | 104.2412
Потребительский рынок 7
| оборот розничной торговли, дефлятор | 115.3659 | 104.5411 | 107.9652 | 104.1808 | 104.1263
| ИПЦ на товары | 115.0749 | 104.2328 | 107.7194 | 103.9119 | 103.9138
| платные услуги населению, дефлятор | 108.2085 | 111.0202 | 105.7113 | 104.9372 | 104.5568
| ИПЦ на услуги | 110.0604 | 110.3034 | 105.7 | 104.8462 | 104.2678
1 - на продукцию, реализованную на внутренний рынок
2 - индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка
3 - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130)
4 - по виду деятельности "Транспортировка и хранение"
5 - индекс тарифов на грузовые перевозки
6 - за счет всех источников финансирования
7- с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки
| Строительство | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| ИЦП | 1.108 | 1.059 | 1.052 | 1.046 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042