ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.2. Поставка светильников  для нужд Саратовского филиала
Лот № 
1. Общие сведения
1.1.Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.40.2. Поставка светильников  для нужд Саратовского филиала
1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Договор № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и филиалом ПАО «РусГидро»-«Саратовская ГЭС» на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Светильник  светодиодный настенный/потолочный Xlight ДБО-15-WHS-48-02 4500К 17Вт 48В 1400лм 175х110х145мм алюминий IP66 LED
 (ОКПД 2 - 27.40.25)
	шт.
	12
	Договор № 1300-355-2023 от 02.11.2023г. 
РЗ№48302711-9шт.; РЗ№48302641-3шт.


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции».
	С даты подписания договора.
	В течение 14 календарных дней с даты подписания договора.  


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции: позиция №1 Таблицы 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Наименование
	Светильник  светодиодный настенный/потолочный Xlight ДБО-15-WHS-48-02 4500К 17Вт 48В 1400лм 175х110х145мм алюминий IP66 LED

ГОСТ 54350-2015

	
	Производитель
	Xlight

	
	Артикул
	ДБО-15-WHS-48-02

	
	Мощность, Вт
	17

	
	Цвет свечения, К
	4500

	
	Питающее напряжение, В
	48

	
	Световой поток, Лм
	не менее 1400

	
	Корпус
	Литой из алюминиевого сплава, порошковая окраска серого цвета (RAL7012)

	
	Рассеиватель
	Литой ударопрочный оптический поликарбонат, рифленая внутренняя поверхность

	
	Тип крепления
	накладной

	
	Габаритные размеры, мм
	158х128х96

	
	Температура эксплуатации, 0С
	от -45 до +40

	
	Габариты упаковки, мм
	175х110х145

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	Российская Федерация, 413840, Саратовская обл., город Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»



	2.2.
	Время поставки
	в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени)

	2.3.
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка
	не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю документы

 относящиеся к изделию и его составным частям,

 оформленные надлежащим образом:

· сертификат качества;

· технический паспорт;

· руководство по эксплуатации и монтажу;

· сертификат соответствия по пожарной безопасности;

· протоколы заводских испытаний.



