Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

«ОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»»

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10:00 04.07.2026 г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: SeligerskaiaGIu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 346-92-21.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»»

- .

# 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции (Товара).

- ОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»».

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Для определения истираемости щебня и гравия по показателю потери массы после испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 33049-2014 и ГОСТ Р 70257-2022.

2. Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки продукции

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Барабан полочный КП-123 | шт. | 1 |
| 2 | Шумозащитный кожух для полочного барабана КП-123 | шт | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - ОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»» | С даты, следующей за датой заключения Договора, но не ранее 01.07.2027г. | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей с даты начала поставки |

#### 2.2.Требования к качеству продукции

# Таблица №3. Требования к продукции

Наименование продукции: Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект».

* Указанные в настоящих технических требованиях ссылки на ГОСТ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (параметры эквивалентности) |  | Согласие с требованием | Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям. |
| 1.1. | Барабан полочный КП-123 или эквивалент* |  |  |  |
| 1.1.1 | Общие параметры | Модель: КП-123 или эквивалент* |  |  |
| 1.1.2 |  | Диаметр барабана: 700±5 мм |  |  |
| 1.1.3 |  | Длина барабана: 500±5 мм |  |  |
| 1.1.4 |  | Ширина полки на внутренней поверхности барабана: 100±5 мм |  |  |
| 1.1.5 |  | Постоянное число оборотов 30 - 33 об/мин |  |  |
|  |  | Наличие люка и съемной крышки |  |  |
|  |  | Наличие встроенного счетчика импульсов |  |  |
| 1.1.6 |  | Наличие комплекта шаров стальных или чугунных диаметром 48±2 мм, массой 405±10 г каждый – 12 шт |  |  |
| 1.2 | Шумозащитный кожух для полочного барабана |  |  |  |
| 1.2.1. | Общие параметры | Кожух применяется совместно с барабаном полочным (п.1.1), предназначен для снижения уровня шума при проведении лабораторных испытаний. |  |  |
|  |  | Функциональные и технические характеристики полностью соответствуют эксплуатации Барабана полочного (п.1.1) |  |  |
| 1.2.2 |  | Обеспечение свободного доступа к барабану, удобную загрузку и выгрузку испытываемого сырья |  |  |
| 1.2.3 |  | Обеспечение доступа к механизму натяжения ремня барабана и его электрическим соединениям |  |  |
| 1.2.4 |  | Материал корпуса: металлические панели |  |  |
| 1.2.5 |  | Шумопоглощающее покрытие: внутреннее |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки и разгрузки продукции | Продукция должна быть доставлена Продавцом по адресу Покупателя: 197349, город Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 22, литера А, склад Заказчика (1 этаж). Часы работы склада Заказчика: с понедельника по четверг с 9 ч 00 мин до 16 ч 00 мин, в пятницу с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев. При этом,гарантийный срок не может быть менее срока, установленного предприятием изготовителем. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания сторонами накладной ТОРГ 12/УПД. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы | - а) оригинал счета; - б) счёт-фактуру; - в) товарную накладную (ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ (УПД); - г) руководство по эксплуатации/инструкция на русском языке; - д) гарантийный талон; |  |  |
| 4.2. | Комплектация продукции | Барабан полочный КП-123 или эквивалент* Обязательная комплектация: 1. Барабан полочный 2. Электропривод 3. Пульт управления 4. Комплект стальных шаров по ГОСТ 33049-2014 5. Паспорт и инструкция по эксплуатации полочного барабана Дополнительная комплектация – в соответствии с паспортом на товар |  |  |
|  |  | Шумозащитный кожух для барабана полочного КП-123 или эквивалент* Обязательная комплектация: 1. Шумозащитный кожух в сборе 2. Распашная передняя дверца 3. Откидная верхняя крышка 4. Паспорт и инструкция по эксплуатации Дополнительная комплектация – в соответствии с паспортом на товар |  |  |
| 5. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
| 5.1. | ГОСТ | Барабан должен обеспечивать проведение испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 33049-2014 и ГОСТ Р 70257-2022. |  |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 7.1. | Иные требования | Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов |  |  |
| 7.2. |  | Товар должен поставляться в упаковке фирмы-изготовителя, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения |  |  |
| 7.3. |  | Товар должен иметь необходимые сертификаты, маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |
| 8. | Требования к оплате продукции |  |  |  |
| 8.1. | Условия оплаты | Авансирование не предусмотрено |  |  |

#### 2.2.1. Состав заявки на мониторинг цен:

В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложение №1

- к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторингаОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»». . |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
|  | , |
| (юридический адрес) |  |
|  | , |
| (почтовый адрес) |  |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОКПД2 26.51.62.120 Поставка полочного барабана КП-123 с шумозащитным кожухом для нужд АО «Ленгидропроект»». |  |  |  |  |  |
| 1. | Барабан полочный КП-123 | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Шумозащитный кожух для полочного барабана КП-123 | шт | 1 |  |  |
| Итого, без НДС, руб. коп.: |  |  |  |  |  |

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы