Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.61.12.142 Поставка железобетонных плит перекрытий

для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот №

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….……………………………….… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….…. 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………….6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 23.61.12.142 Поставка железобетонных плит перекрытий для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

- №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Плита перекрытия лотков ПЛ-2. (Размер плиты: 1490х780х70 мм) | шт | 170 |
|  | Плита перекрытия каналов П 15-8. (Размер плиты: 1000х500х70 мм) | шт | 22 |
|  | Плита перекрытия каналов П 15-8. (Размер плиты: 1200х500х70 мм) | шт | 54 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | П. 1 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 09.02.2027 года* |
| 2 | П. 2-3 (Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | с даты подписания договора | Не позднее 10.09.2027 года* |

*Согласно Приказа Министерства Энергетики РФ N 1013  от 25.10.2017г. п. 45. Субъектам электроэнергетики на объектах электроэнергетики необходимо: обеспечивать за 20 дней до начала планового ремонта поставку оборудования, запасных частей и материалов и проведение их входного контроля до начала ремонта.

В соответствии с календарным графиком выполнения работ (Договор подряда № 1170-179-2023 от 24.10.2023 г.):

- срок начала ремонта (Текущий ремонт, замена плит перекрытия кабельного канала ОРУ-110 кВ Аушигерской ГЭС, РЗ 10716) 01.03.2027 года;

- срок начала ремонта (Текущий ремонт, замена плит перекрытия кабельного канала ОРУ-110 кВ Аушигерской ГЭС, РЗ 70717) 01.10.2027 года;

- срок начала ремонта (Текущий ремонт бетонных поверхностей ложа напорного трубопровода Аушигерской ГЭС, РЗ 70718) 01.10.2027 года.

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
| 1.1. | Плита перекрытия лотков |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Марка |  | ПЛ-2 |  |  |
| 1.1.2. | Длина, мм |  | 1490 |  |  |
| 1.1.3. | Ширина, мм |  | 780 |  |  |
| 1.1.4. | Высота, мм |  | 70 |  |  |
| 1.2. | Плита перекрытия каналов |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Марка |  | П 15-8 |  |  |
| 1.2.2. | Длина, мм |  | 1000 |  |  |
| 1.2.3. | Ширина, мм |  | 500 |  |  |
| 1.2.4. | Высота, мм |  | 70 |  |  |
| 1.3. | Плита перекрытия каналов |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Марка |  | П 15-8 |  |  |
| 1.3.2. | Длина, мм |  | 1200 |  |  |
| 1.3.3. | Ширина, мм |  | 500 |  |  |
| 1.3.4. | Высота, мм |  | 70 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и составляет не менее 12 месяцев. |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить копии (оригиналы) документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции (паспорт, инструкция по монтажу, инструкция по эксплуатации). |  |  |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить документ о первичной поверке поставляемой продукции. |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с Заюково, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н, с.п. Зарагиж, Аушигерская ГЭС. с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |
|  | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.