Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.14.13 Поставка затвора дискового поворотного для нужд Северо-Кавказского филиала

Лот №

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения………….……………………………………………………………………………. 3

1.1. Наименование закупаемой продукции………………………….……………………………….… 3

1.2.  Цель использования закупаемой продукции…………………………………….…………….…. 3

2. Требования к продукции……………………………………………………………….….………….. 3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….……………… 3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции ……………………………….……………… 3

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции……………………...………………………………...3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции …………………………….…….……...…..3

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………………………….…...…...4

Таблица 3. Требования к продукции………...……………………………………………...…………....4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………….6

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 28.14.13 Поставка затвора дискового поворотного для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

- №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Затвор дисковый поворотный (сталь углеродистая) запорный, с тройным эксцентритетом. Фланцевый, комплектно с ответными фланцами и крепежом. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Ду300 Ру1,6 МПа: ЗД2.300.16.38.1111 с электроприводом ЭП4Н-А-60-45-Э21-2-12111/РН2, 380В, 0,37кВт, IP67, У1, ручной дублер, время закрытия 40 секунд | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД 2: 28.14.13 Поставка затвора дискового поворотного для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 100 рабочих дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - |
|  | Затвор дисковый поворотный |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Маркировка |  | ЗД2.300.16.38.1111 |  |  |
| 1.1.2. | Вид затвора |  | Запорный |  |  |
| 1.1.3. | Тип стали |  | Углеродистая сталь |  |  |
| 1.1.4. | Присоединение |  | Фланцевое, под привод |  |  |
| 1.1.5. | Комплектность |  | С ответными фланцами и крепежом |  |  |
| 1.1.6. | Класс герметичности |  | А |  |  |
| 1.1.7. | Соответсвтие стандарту |  | ГОСТ 9544-2015 |  |  |
| 1.1.8. | Диаметр, Ду мм. |  | 300 |  |  |
| 1.1.9. | Давление, Ру бар. |  | 16 |  |  |
| 1.1.10 | Электропривод |  | ЭП4Н-А-60-45-Э21-2-12111/РН2 380В, 0,37кВт, IP67, У1 |  |  |
| 1.1.11 | Время закрытия клапана, сек. |  | 40 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии |  | равный 12 (двенадцати) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданные производителем продукции, а именно паспорта на изделие в 1-ом экземпляре. |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Место поставки | на склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с. Заюково, Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А, в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |  |
|  | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции. |  |  |  |  |
|  | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.