Технические требования

ОКПД 2 27.20.11.000 Поставка аккумуляторных батарей для нужд Зейского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

3

2.3. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	6

5. Приложения	6

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЗИП | Запасные части и расходные материалы |
| --- | --- |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |

  - Наименование закупаемой продукции

АКБ для ИБП

  - Цель использования закупаемой продукции

Для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта оборудования инженерной инфраструктуры Источников бесперебойного питания

- Требования к продукции

  - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Ориентировочное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АКБ Sprinter S12V3800PP (105 А.ч.) | шт | 13 |
| 2 | АКБ В.В. BATTERY BPS 26-12 | шт | 40 |
| 3 | АКБ Delta HRL 9-12 | шт | 43 |
| 4 | АКБ Sprinter S12V3400PP (92,8 Ач) | шт | 1 |

  - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перечень продукции, указанный в Таблице 1 | с даты подписания договора* | не позднее 15.08.2025 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении всех позиций продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик в отношении всех позиций продукции представленных в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Весь товар должна быть новой, неиспользованной, поставляться в полной комплектации |  | Согласие с требованием | - | - |
| 2.2. | Товар должен быть произведен заводским способом |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Товар доставляется Поставщиком в заводской неповрежденной упаковке, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, устанавливается равным сроку гарантии фирмы-производителя данного Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с товаром | Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы относящихся к Товару документов и накладную ТОРГ-12/УПД в 2 (двух) экземплярах. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Порядок поставки и приемки Товара | В соответствии с разделом 3. Порядок поставки и приемки Товара Проекта договора | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Требования по предлагаемым эквивалентам поставляемой продукции | Для позиций 1 - 4 Таблицы 1 в соответствии с п. 6.5.1.3 ЕПоЗ, п. 4.4.7 Единой методики установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро, поставка эквивалента недопустима в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет по форме Коммерческого предложения.

  - Ориентировочный объем, указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям, служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в ТКП Победителем.

- Приложения

Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  | Предложения участника** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Позиция 1 | АКБ S12V3800PP (105 А.ч.) *эквивалент не допускается | Серия Pure Power Емкость 105А*ч Клеммы Т6 (под болт М6) Напряжение 12 В Максимальный ток заряда 30 А Максимальный ток разряда 800 А Внутреннее сопротивление <=4.05 мОм Срок эксплуатации не менее 10 лет | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, пос. Русский, Посёлок Аякс, 10 корпус B | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие |
| 2. | Позиция 2 | АКБ В.В. BATTERY BPS 26-12 *эквивалент не допускается | Серия BPS Емкость 26 А*ч тип присоединения I1 болт М5 Напряжение 12 В Максимальный ток заряда 7,8 А Максимальный ток разряда 390 А Внутреннее сопротивление <=10 мОм Срок эксплуатации не менее 10 лет | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, пос. Русский, Посёлок Аякс, 10 корпус E | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие |
| 3. | Позиция 3 | АКБ Delta HRL 12-9 *эквивалент не допускается | Серия HRL Емкость 9 А*ч тип присоединения Клемма Напряжение 12 В Максимальный ток заряда 2.7 А Максимальный ток разряда 135 А Внутреннее сопротивление <=18 мОм Срок эксплуатации не менее 10 лет | АО «ДРСК ПЭС», Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 19 | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие |
| 4. | Позиция 4 | АКБ Sprinter S12V3400PP (92,8 Ач) *эквивалент не допускается | Серия Pure Power Емкость 105А*ч Клеммы Т6 (под болт М6) Напряжение 12 В Максимальный ток заряда 30 А Максимальный ток разряда 750 А Внутреннее сопротивление <=4.71 мОм Срок эксплуатации не менее 10 лет | АО «ДРСК ПЭС» ​Приморский край, Владивостокский городской округ, пос. Русский, Посёлок Аякс, 10 корпус D | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие | Способ подтверждения: согласие |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции