«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

________________ Доржиев Ж. Н.

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования на поставку

ОКПД2 27.12.40.000. Поставка шкафов питания и обогрева в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107

Лот №_____________________________

- СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	3

1.3. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	3

1.4. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 	3

2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ	3

2.1.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ И СРОКАМ ПОСТАВКИ	3

2.1.1.	ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 	3

2.1.2.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 	3

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	4

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА…6

4. ПРИЛОЖЕНИЯ	7

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| --- | --- |
| ЗЭС | Филиал ПАО «Якутскэнерго» Западные электрические сети |
| МТР | материально-технический ресурс |
| ПС | (трансформаторная) подстанция |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| ТТ | технические требования |
| Товар | Поставляемая продукция |
| ОКПД 2 | общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| ТУ | технические условия; |
| СРЭС | Сунтарский район электрических сетей |
| Продукция / Оборудование | Шкафы питания и обогрева навесные |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.40.000. Поставка шкафов питания и обогрева в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107.

- 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены в целях поставки оборудования — шкафов питания и обогрева в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107 «Реконструкция подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ, установкой трансформатора 220 кВ, установкой батареи статических конденсаторов 110 кВ (БСК), мероприятия по созданию устройств противоаварийной автоматики (1 АТ х 63 МВА, 27 Мвар, 1 компл.) \\ Западный энергорайон РС (Я)».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф питания и обогрева навесной | шт. | 3 | 27.12.40.000 | Установлено преимущество 15% для российских товаров |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф питания и обогрева навесной | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

- 2.2 Требования к поставляемой продукции

Таблица 3. Требования к поставляемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | Требования к оборудованию | В соответствии с Приложением №1 | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к надежности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Срок службы оборудования и комплектующих, лет, не менее | 15 | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к гарантии изготовителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее (после ввода в эксплуатацию) | 36 | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Требования к технической документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Требования к документации | Комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с действующими ГОСТ, в составе необходимом для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования: - общее техническое описание с комплектом функциональных схем и назначением клеммников для внешних подключений; - технический паспорт на шкаф; - инструкции по эксплуатации; - руководство по эксплуатации; - инструкция по монтажу (при наличии); - комплект заводской документации. | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования к упаковке и транспортировке |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Требования к маркировке товара | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленный товар должен иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования. В документации, передаваемой вместе с товаром, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают); - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают; - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год | * | Указание характеристик |  |  |
| 5.4 | Место доставки оборудования до склада заказчика | 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Дополнительные требования к поставляемой оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Прочие требования | - Шкаф ШПО навесной, заводского изготовления (1200х600х400) с замком и болтом заземления, Uн=400/230 В, 50 Гц, система заземления TN-S, ввод кабелей снизу, в комплекте с сальниковыми уплотнителями. - В шкафу предусмотреть дополнительные DIN рейки для возможности монтажа модульного оборудования в перспективе. |  |  |  |
| 8 | Применение законодательства о национальном режиме | В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |  |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ, представленной к запросу. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.3 Руководство (инструкцию) по эксплуатации на оборудование;

3.4. Схема электрическая принципиальная (утвержденный участником);

3.5. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливается оборудование;

3.6. В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, представленной к запросу, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Приложение:

Приложение № 1 – Технические требования к шкафам питания и обогрева (ШПО) наружной установки (шифр 02/ВЛ-2021-ТТ16);

Приложение № 2 — Схема питания и обогрева (Листы 29-31 РД 02/ПС-2024-РД-ЭП).

| Технические требования подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по техническому надзору ОКСиР | ___________________ | Киприянов В. Д. «____»___________ 2026 г. |
| Согласовано: |  |  |
| Начальника ОКСиР | ___________________ | Николаева М. А. «____»___________ 2026 г. |