УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора –

Главный инженер филиала УМР №1

АО "Гидроремонт-ВКК"

____________ А.Г. Алиомаров

«___» ______________ 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.14.13.132 Поставка дисковых затворов и задвижек с комплектующими для системы охлаждения и пожаротушения трансформатора №4 Чиркейской ГЭС.

ЛОТ №

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Т4 | Силовой трансформатор №4 |
| ТВС | Техническое водоснабжение |
| ГА4 | Гидроагрегат №4 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| м² | Квадратный метр |
| шт | Штука |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 28.14.13.132 Поставка дисковых затворов и задвижек с комплектующими для системы охлаждения и пожаротушения трансформатора №4 и гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС.

Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение предстоящего доходного договора по Монтажу и наладке системы пожаротушения трансформатра №4 и гидрогенератора №4, Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы силового блочного трансформатора №4 и №1080-524-2023 от 23.11.2023 «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства» заключённого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.

Требования к продукции.

Требования к объемам и срокам поставки.

Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затвор дисковый фланцевый с редуктором Ду150, Ру2,5 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом АГ2.714.1433-УК | шт | 2 |  |
|  | Затвор дисковый фланцевый с редуктором Ду150, Ру1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом АГ2.614.1433-УК | шт | 9 |  |
|  | Дисковый затвор DINARM с редуктором-рулем со встроенными 2-мя концевыми выключателями, межфланцевый PN25; Ду150; Py2,5 Мпа Зт 150/2,5-Ф-УХЛ4-"Machaon 25 BFV-02/W" | шт | 3 |  |
|  | Дисковый затвор DINARM с редуктором-рулем со встроенным концевым выключателем, межфланцевый PN16; Ду100; Py1,6 Мпа Зт 100/1,6-Ф-УХЛ4-"Machaon BFV-02/W" | шт | 1 |  |
|  | Задвижка клиновая стальная литая Ду350, Ру1.6МПа, с выдвижным Шпинделем ПТ11055-350М4 | шт | 1 |  |
|  | Затвор дисковый с редуктором стальной межфланцевый Ду200, Ру1,0 МПа; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 200-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа АН2.515.1433-УК | шт | 12 |  |
|  | Затвор дисковый с рукояткой стальной межфланцевый Ду50, Ру1,0 МПа; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 50-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа АН1.509.1433-УК | шт | 3 |  |
|  | Затвор братный Ду200, Py1,0 Мпа; Дополнительная комплектация: Комплект фланцев 200-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа КЛ4.515.4277-У0 | шт | 4 |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.14.13.132 Поставка дисковых затворов и задвижек с комплектующими для системы охлаждения и пожаротушения трансформатора №4 и гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 160 календарных дней с даты подписания Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям. | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - паспорта; - инструкции по монтажу и эксплуатации; - сертификаты качества; УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования | - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение:

      - Рабочая документация №2006-19-40-ТХ;

      - Рабочая документация №2006-19-29-ТХ;

      - Рабочая документация №2006-19-10-ТХ