ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по ОКПД2 27.12.2 Поставка запчастей для оборудования РЗА Эзминской ГЭС                              (Авариный запас)

Лот 3-АЗ-2027-СОФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

3.2.1.	Форма Коммерческого предложения	14

3.2.2	Инструкции по заполнению	15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| --- | --- |
| АЗ | Аварийный запас |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал» |
| Участник | поставщик, явным образом принявший участие в закупке |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.2 Поставка запчастей для оборудования РЗА Эзминской ГЭС .

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается для аварийного запаса в целях обеспечения работоспособного состояния оборудования технологической автоматики Эзминской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал».

# Требования к продукции

Закупаемая продукция является запасными частями к уже установленному оборудованию и в соответствии с требованиями производителя этого оборудования  предложения аналогов не допускаются.

В случае невозможности поставки запрашиваемого оборудования в связи со снятием с  производства возможна замена на аналог из номенклатуры того же производителя,  выпускающегося, как замена для снятого с производства. Совместимость должна быть полной,  без ухудшения характеристик.

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Блок диодно-резисторный ЭКРА.687272.001-35 | шт. | 2 |
| 2. | Блок фильтра П1712 УХЛ4 ЭКРА.656111.045-02 | шт. | 5 |
| 3. | Терминал РЗА ЭКРА 247 0308 | шт. | 1 |
| 4. | Повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией AC5 Овен | шт. | 4 |
| 5. | Реле 24 V AC/DC, 1 перекидной контакт,6А 38.51.0.024.0060 Finder | шт. | 10 |
| 6. | Реле 220...240 V AC/DC, 1 перекидной контакт, 6А 38.51.0.240.0060 Finder | шт. | 5 |
| 7. | Реле контроля напряжения, 3P CM-PFS.S ABB | шт. | 1 |
| 8. | Светодиодный индикатор для отображения информации оператору по протоколам Modbus RTU/ASCII и ОВЕН, RS-485. СМИ2 ОВЕН " | шт. | 1 |
| 9. | Нормирующий преобразователь сигналов измерительный программируемый, тип входных сигналов частотно-временные параметры цифровых и аналоговых сигналов, с функцией сигнализации, напряжение питания от 10 до 42 В, стандартная модификация НПСИ-ЧВ-С-24-M0 | шт. | 2 |
| 10. | Резервный модуль, TRIO POWER, зажимы Push-in КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 | шт. | 2 |
| 11. | Авт. выключатель с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателя мощностью 3кВт/690В, 3P, Iном.=4А GV2 ME08 | шт. | 1 |
| 12. | Реле статическое частоты типа РСГм11-50, УХЛ4, переднее присоединение, с креплением на DIN-рейку на базе основания ОР002 РСГ 11М-50-УХЛ4 | шт. | 1 |
| 13. | Спринт-М Устройство точной автоматической синхронизации. Вариант исполнения 2: оперативное питание 220 В DC, интерфейс RS 485 Спринт-М-220-RS | шт. | 1 |
| 14. | КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 Резервный модуль, TRIO POWER, зажимы Push-in Phoenix Contact 1032348 | шт. | 1 |
| 15. | Импульсный источник питания КВНТ-ИП/1AC/24DC/10, зажимы Push-in,установка на монтажной рейке, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A Phoenix Contact 1032386 | шт. | 1 |
| 16. | Реле напряжения OptiDin РНПП-311М-УХЛ3.1 Арт. 114 060,00 | шт. | 1 |
| 17. | ПМЛ-1565ДМ-16А-24DC Реверсивный контактор 3P, 16А, НО+НЗ, катушка 24В DС Арт.253186 | шт. | 1 |
| 18. | Прибор контроля линий "Спрут-2" АВУЮ 634.211.042 | шт. | 1 |
| 19. | Сенсорная панель оператора ОВЕН, СП307-Р | шт. | 1 |
| 20. | Модуль аварийного ввода резерва МАВР-4-1М | шт. | 1 |
| 21. | Индикатор RS-485 СМИ2 OВЕН | шт. | 1 |
| 22. | Реле 220V AC/DC 38.51.0.240.0060 FINDER | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Блок диодно-резисторный ЭКРА.687272.001-35 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 2. | Блок фильтра П1712 УХЛ4 ЭКРА.656111.045-02 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 3. | Терминал РЗА ЭКРА 247 0308 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 4. | Повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией AC5 Овен | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 5. | Реле 24 V AC/DC, 1 перекидной контакт,6А 38.51.0.024.0060 Finder | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 6. | Реле 220...240 V AC/DC, 1 перекидной контакт, 6А 38.51.0.240.0060 Finder | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 7. | Реле контроля напряжения, 3P CM-PFS.S ABB | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 8. | Светодиодный индикатор для отображения информации оператору по протоколам Modbus RTU/ASCII и ОВЕН, RS-485. СМИ2 ОВЕН " | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 9. | Нормирующий преобразователь сигналов измерительный программируемый, тип входных сигналов частотно-временные параметры цифровых и аналоговых сигналов, с функцией сигнализации, напряжение питания от 10 до 42 В, стандартная модификация НПСИ-ЧВ-С-24-M0 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 10. | Резервный модуль, TRIO POWER, зажимы Push-in КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 11. | Авт. выключатель с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателя мощностью 3кВт/690В, 3P, Iном.=4А GV2 ME08 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 12. | Реле статическое частоты типа РСГм11-50, УХЛ4, переднее присоединение, с креплением на DIN-рейку на базе основания ОР002 РСГ 11М-50-УХЛ4 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 13. | Спринт-М Устройство точной автоматической синхронизации. Вариант исполнения 2: оперативное питание 220 В DC, интерфейс RS 485 Спринт-М-220-RS | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 14. | КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 Резервный модуль, TRIO POWER, зажимы Push-in Phoenix Contact 1032348 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 15. | Импульсный источник питания КВНТ-ИП/1AC/24DC/10, зажимы Push-in,установка на монтажной рейке, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A Phoenix Contact 1032386 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 16. | Реле напряжения OptiDin РНПП-311М-УХЛ3.1 Арт. 114 060,00 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 17. | ПМЛ-1565ДМ-16А-24DC Реверсивный контактор 3P, 16А, НО+НЗ, катушка 24В DС Арт.253186 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 18. | Прибор контроля линий "Спрут-2" АВУЮ 634.211.042 | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 19. | Сенсорная панель оператора ОВЕН, СП307-Р | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 20. | Модуль аварийного ввода резерва МАВР-4-1М | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 21. | Индикатор RS-485 СМИ2 OВЕН | С даты заключения договора | 25.12.2027 |
| 22. | Реле 220V AC/DC 38.51.0.240.0060 FINDER | С даты заключения договора | 25.12.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
| 1. | Блок диодно-резисторный ЭКРА.687272.001-35 | - Производитель: Экра - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Блок фильтра П1712 УХЛ4 ЭКРА.656111.045-02 | - Производитель: Экра - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3. | Терминал РЗА ЭКРА 247 0308 | - Производитель: Экра - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4. | Повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией AC5 Овен | - Производитель: Овен - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 5. | Реле 24 V AC/DC, 1 перекидной контакт,6А 38.51.0.024.0060 Finder | - Производитель: Finder - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. - Проведенная поверка. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 6. | Реле 220...240 V AC/DC, 1 перекидной контакт, 6А 38.51.0.240.0060 Finder | - Производитель: Finder - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 7. | Реле контроля напряжения, 3P CM-PFS.S ABB | - Производитель: ABB - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 8. | Светодиодный индикатор для отображения информации оператору по протоколам Modbus RTU/ASCII и ОВЕН, RS-485. СМИ2 ОВЕН " | - Производитель: Овен - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 9. | Нормирующий преобразователь сигналов измерительный программируемый, тип входных сигналов частотно-временные параметры цифровых и аналоговых сигналов, с функцией сигнализации, напряжение питания от 10 до 42 В, стандартная модификация НПСИ-ЧВ-С-24-M0 | - Производитель: НПФ КонтрАвт - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 10. | Резервный модуль, TRIO POWER, зажимы Push-in КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 | - Производитель: Phoenix Contact - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 11. | Авт. выключатель с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателя мощностью 3кВт/690В, 3P, Iном.=4А GV2 ME08 | - Производитель: Schneider Electric - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 12. | Реле статическое частоты типа РСГм11-50, УХЛ4, переднее присоединение, с креплением на DIN-рейку на базе основания ОР002 РСГ 11М-50-УХЛ4 | - Производитель: ООО «НПП «Центр реле и автоматики» - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 13. | Спринт-М Устройство точной автоматической синхронизации. Вариант исполнения 2: оперативное питание 220 В DC, интерфейс RS 485 Спринт-М-220-RS | - Производитель: Радиус Автоматика - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 14. | КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 Резервный модуль, TRIO POWER, зажимы Push-in Phoenix Contact 1032348 | - Производитель: Phoenix Contact - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 15. | Импульсный источник питания КВНТ-ИП/1AC/24DC/10, зажимы Push-in,установка на монтажной рейке, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A Phoenix Contact 1032386 | - Производитель: Phoenix Contact - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 16. | Реле напряжения OptiDin РНПП-311М-УХЛ3.1 Арт. 114 060,00 | - Производитель: Новатек-Электро - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 17. | ПМЛ-1565ДМ-16А-24DC Реверсивный контактор 3P, 16А, НО+НЗ, катушка 24В DС Арт.253186 | - Производитель КЭАЗ - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 18. | Прибор контроля линий "Спрут-2" АВУЮ 634.211.042 | - Производитель ПЛАЗМА-Т - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 19. | Сенсорная панель оператора ОВЕН, СП307-Р | - Производитель: Овен - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 20. | Модуль аварийного ввода резерва МАВР-4-1М | - Производитель: Меандр - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 21. | Индикатор RS-485 СМИ2 OВЕН | - Производитель: Овен - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 22. | Реле 220V AC/DC 38.51.0.240.0060 FINDER | - Производитель: Finder - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Требование ко всем позициям, указанных в табл. 1 | # Поставка до склада Заказчика. 362049 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63, филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требование ко всем позициям, указанных в табл. 1 | # - в части воздействия климатических факторов внешней̆ среды – по группе условий хранения и транспортирования 3 (Ж3) ГОСТ 15150, но для температуры от минус 30 до 50°С; # - в части воздействия внешних воздействующих факторов (ВВФ) – в условиях «С» по ГОСТ 23170. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Требование ко всем позициям, указанных в табл. 1 | # -Паспорт от поставщика; -Декларация соответствия; -Товарная накладная; -Счет фактура | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (при наличии в составе Технических требований Заказчика подраздела «Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки» либо аналогичного по смыслу)]

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во |  | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ: В комплекте Документации о закупке прилагается электронная версия формы Коммерческого предложения

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).