## Лист1
№ п/п	Наименование планируемой к закупке продукции	Единица изменения	Требуемое количество

1	2	3	4
1	GU1 Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 45,4 кВт, расчетное время автономии 16 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе:	компл.	1
	СИП380А150МДШ12-33/50СК05 Кабинет модульного ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом	шт	1
	СИП380А50МДС.10-33/СК05 Силовой модуль модульного ИБП серии СИП380А МД двойного преобразования с трехфазным входом и выходом	шт	1
	SNMP BA506 Карта удаленного управления SNMP	шт	1
	СА-20-120 (МД) Стеллаж аккумуляторный в комплекте с автоматом защиты, перемычками для АКБ и кабелем подключения	шт	1
	HMS-12-55 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея "Парус электро" (12В/55Ач) с высокой энергоотдачей	шт	40
2	GU2 Источник бесперебойного питания 3ф/3ф, мощность нагрузки 5,56 кВт, расчетное время автономии 20 минут, со средствами мониторинга и управления, в составе:	компл	1
	ИБП СИП380А10БД.10-33/КПТ Компактный ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом с встроенными аккумуляторами (40х12В/9Ач)	шт	1
	SNMP BA506 Карта удаленного управления SNMP	шт.	1
3	GU3 Источник бесперебойного питания 3ф/3ф, мощность нагрузки 2,4 кВт, расчетное время автономии более 30 минут, со средствами мониторинга и управления, в составе:	компл	1
	СИП380А10БД.10-33/КПТ Компактный ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом с встроенными аккумуляторами (40х12В/9Ач)	шт	1
	SNMP BA506 Карта удаленного управления SNMP	шт	1
4	GU4 Источник бесперебойного питания 3ф/3ф, мощность нагрузки 5,61 кВт, расчетное время автономии 20 минут, со средствами мониторинга и управления, в составе:	компл	1
	ИБП СИП380А10БД.10-33/КПТ Компактный ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом с встроенными аккумуляторами (40х12В/9Ач)	шт	1
	SNMP BA506 Карта удаленного управления SNMP	шт	1