«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

по логистике

УФПС Нижегородской области

_______________В.А. Савин

«____» _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку аккумуляторных батарей для погрузчиков для нужд УФПС Нижегородской области

г. Н. Новгород, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) / в лице Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Нижегородской области |
| 2 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания. |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт, основная категория стандартов в СССР, сегодня межгосударственный стандарт в СНГ. Принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). В настоящее время являются нормативными неправовыми актами. |
| 4 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи /АО «Почта России» |
| 6 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 7 | Шт | Штука |
| 8 | А/ч | Ампер/час |
| 9 | мм | Миллиметр |
| 10 | V | Вольт |
| 11 | Товар | Аккумуляторная батарея |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: Поставка аккумуляторных батарей для погрузчиков для нужд УФПС Нижегородской области

Цель: Поддержание складской техники в рабочем состоянии для обеспечения непрерывного технологического процесса обмена почтой.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным образцом

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая для электрического погрузчика (Тип 1) | 28.22.19.150 | шт | 1 |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая для электрического погрузчика (Тип 2) | 28.22.19.150 | шт | 1 |

  - Основные характеристики товара

Поставщик должен поставить аккумуляторные батареи, согласно:

| № п/п | Наименование товара ГОСТ (национальный стандарт) | Параметры соответствия продукции потребностям Покупателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров | Значения параметров, которые не могут изменяться |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая для электрического погрузчика (Тип 1) ГОСТ Р 52846-2007. Параметры установлены в целях обеспечения соответствия с имеющимся у Покупателя оборудованием. | 1. Емкость, А/ч: не менее 400. 2. Длина, мм: не менее 954 и не более 970; 3. Ширина, мм: не менее 522 и не более 530; 4. Высота, мм: не менее 560 и не более 645. | 1. Номинальное напряжение: 48V. 2. Технология: Свинцово-кислотная, залитая, заряженная. 3. С гибкими перемычками. 4. С концевыми отводами и разъемами. 5. Совместимость с вилочным электрическим погрузчиком Komatsu FB15-12 |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцовая тяговая для электрического погрузчика (Тип 2) ГОСТ Р 52846-2007. Параметры установлены в целях обеспечения соответствия с имеющимся у Покупателя оборудованием. | 1. Емкость, А/ч: не менее 400. 2. Длина, мм: не менее 980 и не более 1030 3. Ширина, мм: не менее 462 и не более 525. 4. Высота, мм: не менее 730 и не более 820. | 1. Номинальное напряжение: 48V. 2. Технология: Свинцово-кислотная, залитая, заряженная. 3. С гибкими перемычками. 4. С концевыми отводами и разъемами. 5. Совместимость с вилочным электрическим погрузчиком JAC CPD20 |

Изображения имеющихся у Покупателя аккумуляторных батарей, а также чертеж с размерами приложены для справки в Приложении №2 Komatsu FB15-12 (справочные материалы) и Приложение № 3 JAC CPD 20 (справочные материалы).

Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые поставляются для электрических погрузчиков, указанных в списке специального складского напольного транспорта в приложении № 1 к ТЗ.

  - Комплектность товара

Поставляемый товар, должен иметь спецификации, упаковочные листы или иные документы, позволяющие точно определить состав комплектации.

При поставке аккумулятора с клеммами, не позволяющими использовать болтовое соединение, в комплект приложить переходники, которые позволят соединить клеммы поставляемых аккумуляторов силовых с клеммами проводов на оборудовании покупателя.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым Товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара, сборке (монтажу, установке) товара

Товар должен соответствовать: ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Часть 1. Основные требования и методы испытаний.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее чем предусмотрено заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.

Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. При причинении вреда имуществу Покупателя вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает все убытки, понесенные Покупателем.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, временная антикоррозионная защита запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования», и техническим условиям завода-изготовителя Товара.  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

Место поставки товара: 603960, г.Н. Новгород, Московское шоссе 52/3.

Срок поставки товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

Часы работы: Ежедневно, с 09.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней.

          - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке товара не менее чем за один рабочий день путем его уведомления по указанным в договоре средствам связи.

Поставщик осуществляет доставку товаров собственными силами до места, указанного в п.6.1. Разгрузка поставляемого товара осуществляется силами Покупателя.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Условия сдачи и приемки товара, сдачи и приемки сборки (установки, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию) товара

Приемка Товара по количеству, наименованию, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателя в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

При приёмке продукции осуществляется:

-    внешний осмотр тары и упаковки;

-  проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

- визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.

  - Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара и сборке (установке, монтаже, наладке, ввода в эксплуатацию) товара

- вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты соответствия Госстандарта РФ, сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество Товара, паспорта, инструкции, документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя, иные предусмотренные действующим законодательством документы.

- товарно-транспортная накладная по форме 1-Т (если поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом), железнодорожная накладная (если поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом), товарная накладная, оформленная по форме № ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактура.

В случае поставки товара импортного производства к нему должны быть приложены документы на русском языке (инструкции, руководство по эксплуатации, спецификации, упаковочные листы и т.п.). С каждой единицей товара передается заполненный гарантийный талон.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

При транспортировке товара следует исключить прямое соприкосновение с источниками тепла свыше 32°C, при температуре ниже 0°C необходимо поддерживать их полный заряд и значение удельной плотности электролита, согласно значений, указанных в паспорте на товар.

Транспортировка товара должна производиться согласно требований, указанных в ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3).

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение осуществляется согласно требований, указанных в ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3).

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлено.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 62485-3-2020 Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности Часть 3.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список специального складского напольного транспорта | 7 |
| 2 | Komatsu FB15-12 (справочные материалы) | Приложено отдельным файлом |
| 3 | JAC CPD20 (справочные материалы ) | Приложено отдельным файлом |

Приложение №1

К Техническому заданию

Список специального складского напольного транспорта

| № п/п | Марка ТС | Тип ТС | Год выпуска | Заводской номер, VIN | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komatsu FB15-12 | Электрический погрузчик | 2007 | 831316 | Шт. | 1 |
| 2 | JAC CPD20 | Электрический погрузчик | 2016 | 160867015 | Шт. | 1 |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.